2018.gada 21.maijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumi (ID Nr. JNP 2018/35)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka zibensaizsardzības ierīču un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšanas darbi nekādi nav saistīti ar būvniecību vai elektromontāžu. Arī iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā nav norādes uz darbiem, kas būtu attiecināmi uz būvniecību vai elektromontāžu. Pretendenta kompetenci un uzņēmuma speciālistu atbilstību iepirkuma priekšmetā norādītajos darbos ir apliecinājis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Pretendents veicis līdzīgus darbus, kas norādīti iepirkuma priekšmetā, daudziem uzņēmumiem, tai skaitā arī valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Ņemot vērā visu augstāk minēto, uzskatām, ka iepirkuma JNP 2018/35 nolikuma 7. nodaļā norādītās prasības personālam nepamatoti izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā. Lūdzam Jūs papildināt iepirkuma JNP 2018/35 nolikuma 7.nodaļu ar punktu, kurā pretendenta un tā speciālistu kompetenci var apliecināt ar akreditācijas apliecību un paša uzņēmēja sertifikātiem.

Atbilde.

- Pretendentam nav jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Nolikuma 7.1.2.punkta prasības ir elektroenerģētikas jomas speciālistiem sertifikācijā nereglamentētajā sfērā, un, atbilstoši Nolikuma 7.1.3.punktam, Pretendents iesniedz speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) kopijas.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251