2018.gada 3.aprīlī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana

(ID Nr. JNP 2018/18)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Būvprojektā rasējumā AR-11 (Zirgu stallim) un AR-7 (Katlu mājai) piezīmēs ir minēts:

6. Durvis un vārti izgatavot saskaņā ar AMI datiem vai atjaunot esošas;

13. Visas durvis un vārtus saglabāt un restaurēt vai izgatavot pēc vēsturiskā parauga.

Tā kā AMI aprakstā ir minēts “Ēkā ārdurvis un iekšdurvis nav saglabātas. Pārsvarā durvis ir nomainītas pret rūpnieciski ražotām. Vietām koka pildiņu durvis, kuras varētu būt datējamas ar 1949. gada pārbūvi.”, tad vai varētu lūdzu precizēt pēc kāda vēsturiskā parauga izgatavot durvis un vārtus, jo AMI aprakstā par vēsturiskajām durvīm nav informācijas. Vai kādām no durvīm ir paredzētu kokgriezumi, kalumi vai tamlīdzīgi, jo tas būtiski sadārdzinātu durvju izmaksas? Vai arī paredzēt koka pildiņa durvis, vadoties pēc pievienotajiem rasējumiem?

Atbilde.

Pretendents piedāvājumā norāda cenas atbilstoši AR 11 (Zirgu stallim) un AR-7 (Kaltu mājai) (durvju specifikācija) un AMI. Durvju principiālais risinājums tiks saskaņots būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251