| Līguma pielikums Nr.7 Tehniskais- finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājumā iekļauj ventilācijas filtru un materiālu izmaksas (ja nepieciešams) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagasts | N.p.k. | Ventilēšanas iekārtas atrašanās vieta, adrese | Ventilēšanas iekārtas nosaukums, marka, jauda | Kādas funkcijas ventilēšanas iekārta veic |  |  | Filtru izmēri, skaits |  |  |  |  |  |  |  | Skaits, gab. (A) |  |  |  |  | Apkopju skaits gadā (B) | Vienas apkopes cena EUR bez PVN (C) | Cena par visu apjomu 2 gadiem EUR bez PVN (A) x (B) x (C) X 2 |
|  | Svētes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svētes pagasts | 1 | Straumes iela 5, Jēkabnieki | VTS firmas VS -40-R-RH | Telpu ventilācija |  |  | 490x490x300/5 4gb. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Vilces iela 6, Svēte | 1) VTS firmas VS-21-R-RH modelis Gaisu silda no ūdens sistēmas Jauda 2,25kW | Telpu ventilācija |  |  | 428x286x300/4 8gb. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 2) VTS firmas VS-21-R-RMH modelis Elektriskais Jauda 8,8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Vilces iela 6, Svēte. Sporta halle | VTS CLIMA VS-30-R-H , Gaisu silda no ūdens sistēmas Jauda 1,1kW | Telpu ventilācija |  |  | 425x425x400/4 2gb. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valgundes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valgundes pagasts | 1 | Kalnciema vidusskola, „Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 | VENTUS”, PN-1, 1,26 kw | Telpu ventilācija |  |  |  | RF M5 432 X 432 X300/4 1gab. PLT G4 594 X 290 X 48 1.gab |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | „VENTUS”, PN-2, 0,28 kw | Telpu ventilācija |  |  |  | RF M5 432 X 432 X300/4 1gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | „VENTUS” , PN-3, 0,41 kw | Telpu ventilācija |  |  |  | RF M5 432 X 432 X300/4 1gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Valgundes sporta halle, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 | „MENERGA”, 4,5 kw | Telpu ventilācija, rekuperācija |  |  |  | F7 998 X 757 X 48 1gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | „MENERGA”, 1,3 kw | Telpu ventilācija, rekuperācija |  |  |  | G4 678 X 437 X 48 1gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Valgundes pag. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgundes pagasts, Jelgavas novads | Gaisa apstrādes iekārta ar caurplūdi līdz 2000m3/h | Kultūras nama, lielās zāles, gaisa apmaiņu |  |  |  | EU3 432 X 432 X 300/4 1gab. G3 595 X 295 X 300/6 1gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalnciema pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalnciema pagasts | 1 | P I I Mārīte, Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads | VTS firmas VS-15-R-PH-T modelis. Jauda 6.68kW | PN-1 izvietots siltummezglā, pie griestiem, tā nodrošinās ēkas Ziemeļu bloka gaisa apmaiņu. |  |  |  |  | KE MS 592 X 287 X 300/4 4gab. KE MS 712 X 302 x 250/5 2gab |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | VTS firmas NVS 23 PCP modelis. Jauda 6.76kw | PN-2 izvietots ēkas bēniņstāvā, brīvi stāvošs uz pārseguma un paredzēta Dienvidu bloka ventilācijai. |  |  |  |  | KE MS 592 X 287 X 300/4 4gab. KE MS 712 X 302 x 250/5 2gab |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | SARC Kalnciema filiāle, Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads | 1)Firmas Ostberg kanāla ventilators CK315C.Jauda 0.28kw. Nosūce 1450m3/h | Izvietots ēkas bēniņstāva dienvidu pusē. Nodrošinot tehniskās nodaļas un koplietošanas telpu ventilāciju. |  |  |  |  | nav |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2)Firmas Ostberg kanāla ventilators CK315C. Jauda 0.28kW. Nosūce 1500m3/h | Izvietots ēkas bēniņstāva ziemeļu pusē . Nodrošinot visu esošo telpu ventilāciju. |  |  |  |  | nav |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 3) Tvaika nosūcējs | ventilācija |  |  |  |  | KF F5 350x426x200/4 2gab. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesavas pagasts | 1 | Tautas nams, ,,Vienības’,’ Skolas iela 1 | VTS VS40-R –RH-5400 1.5 KW |  | Gaisa rekuperācija |  |  |  |  |  |  | KF M5 880X495X500/6 KF M5 880X495X200/6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Pirmskolas telp. ,,Vienības’’ ,Skolas iela 1 | VTS VS30-R-RH-2206, 1.5/54.0 KW |  | Gaisa rekuperācija |  |  |  |  |  |  | KF M5 425X425X300/5 02KF M5 680X495X200/6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 | Zēnu darbnīca ,,Vienības,’ Skolas iela 1’ | VENT 200 LK, 0.17 KW |  | nosūces |  |  |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Ēdnīca, ,,Vienības’’, Skolas iela 1 | VENT 200 LK, 0.2 KW |  | nosūces |  |  |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 | Sporta Halle, Skolas iela 1 | VEKA-3000/15, 2.5 KW |  | pieplūde |  |  |  |  |  |  | 710X195X 300 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 | Sporta Halle, Skolas iela 1 | WC Decor 200 CR, 0.2 KW /4 gab./ |  | nosūces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaunsvirlaukas pagasts | 1 | Skolas iela 2 | VTS – VS21 R-H trīs gabali |  | gaisa apmaiņu telpās |  |  |  |  | KF M5 490 X 490 X x300 3gab. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Skolas iela 4 | SYSTEMAIR |  | gaisa apmaiņu telpās |  |  |  |  | KF M5 490 X 490 X x300 1gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 | IKSC filiāle “Jaunlīdumi”, Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts | VTS – VS21 R-H divi gabali |  | gaisa apmaiņu telpās |  |  |  |  | KF M5 427 X 286 x 300 2gab. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Jaunsvirlaukas pagasta Līdumu filiāle “Kraujas”, Svirlaukas iela 22, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads | SYSTEMAIR |  | gaisa apmaiņa telpās |  |  |  |  | KF M5 330 X 330 X 300 1gab |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Elejas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elejas pagasts | 1 | Lietuvas 42 Saieta nams 1 stāvs | REGO 3000 VW - EC |  | 1 stāva telpu ventilācija |  |  |  |  | KF M5 490 x 490 x 300/5 1gab. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Lietuvas 42 Saieta nams 2 stāvs | VERSO –R-10-M |  | 2 stāva telpu ventilācija |  |  |  |  | KF M5 490 x 490 x 200/5 1gab. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Lietuvas 34 Sākumskola ( abi agregāti atrodas bēniņos ) | Komfovent 3500 HW un Komfovent 2000 HE |  | 1 un 2 stāva telpu ventilācija |  |  |  |  | KF M5 490X400 X 300/4 1gab KF M5 490X400 X 200/4 1gab |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Zaļenieku pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaļenieku pagasts | 2 | Zaļenieku pamatskola, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads | Kanālu ventilatori K2200xl- K150xl 1200m3/st. 8.ventilatori |  | Mehāniskā nosūces sistēma |  |  |  |  | nav |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Līvbērzes pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līvbērzes pagasts | 1 | Līvbērzes pamatskola, Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | VTS firmas VS- 40- R-Phjauda 1,5 kw |  |  | Gaisa rekuperācija |  |  |  | KF M5 490 X 490 X 300/5 4gab M5 428x287x 300/4 6gab. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Aizupes pamatskola, "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | VTS firmas VS- 30- R-Phjauda 1,5 kw |  |  | Gaisa rekuperācija |  |  |  | KF M5 870x385x 300/8 4gab. KF F5 350x426x 200/4 2gab |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Jelgavas iela 19, Līvbērze, Līvbērzes pagasts | VTS firmas VS- 20- R-Phjauda 1,5 kw |  |  | Gaisa rekuperācija |  |  |  | KF M5 850x285x 300/8 4gab |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Vircavas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vircavas pagasts | 1 | Plāksnīšu iela 2, Vircava, Jelgavas novads (pirmsskolas ēka) | DUPLEX 2500 Multi (5kw* 2gab) |  |  | Ēku ventilācija |  |  |  |  |  |  | Duplex 2500 Multi ( 5kw 2gb.) Filtri PLT G4 750x495x96 4gb. |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
|  | 2 | Vircavas vidusskola, Vircava, Jelgavas novads | VTS VS- 10-R-PH- 7 (4-4,8 kw) |  |  | Klašu telpu ventilācija; skolas virtuves ventilācija |  |  |  |  |  |  | VTS VS-10-R-RH-7 ( 4-4,8 kw) Filtri KF M5 570x280x250/5 PLT G3 570x280x46 2gb. PLT G# 572x272x46 2gb. |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |
|  | 3 | Tautas nams, Vircava, Jelgavas novads | Systemair, VTS, S&P (3,7 kw); Topex FR - 03EL (5kw) |  |  | Ēku ventilācija |  |  |  |  |  |  | PN KF F7 590x590x500/4 KF F7 430x439x420/6 2gb. |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Platones pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platones pagasts | 1 | "Platones pamatskola", Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads Platones skola - aktu zāle(iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-21-R-RH |  |  | Ventilācija un rekuperācija |  |  |  | KF M5 425x287x 300 4gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Platones skola- sporta zāle (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-55-R-RH |  |  | Ventilācija un rekuperācija |  |  |  | KF M5 425x287x 300 4gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Platones skola – ēdnīca (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-10-R-PH-T |  |  | Ventilācija un rekuperācija |  |  |  | KF M5 425x287x 300 4gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  | 4 | Lielvircavas skola – sporta zāle (bēniņos). Platone, Jelgavas novads | Ventus VTS VS-30_B.FLT-F5 |  |  | Ventilācija un rekuperācija |  |  |  | KF M5 425x287x 300 4gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 | Lielvircavas muiža – zāle (Bēniņos), Platone, Jelgavas novads | Ventus VTS VS-21-B.FLT-F5 |  |  | Ventilācija un rekuperācija |  |  |  | KF M5 425x287x 300 4gab. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  | 6 | Lielvircavas muiža - Ēdnīca | Tvaika nosūcējs |  |  | ventilācija |  |  |  | KF F5 350x426x 200/4 2gab |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Glūdas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glūdas pagasts | 1 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-75-R-RH modelis Elektrodzinēja jauda 2,64kW |  |  | KF F5 425x285x400/3 6gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 6,05kW |  |  | PLT G4 570x270x48 3gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 5,42kW |  |  | PLT G4 570x270x48 3gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 4,77kW |  |  | PLT G4 570x270x48 3gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 | Nākotne, Skolas iela 3 | Ventus Suply 36KW |  |  | KF F5 425x285x300/3 4gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 | Nākotne ,Skolas iela 2 | ATREA DUPLEX 2500 Multi-N modelis Elektrodzinēja jauda 6,00kW |  |  | PLT G4 528x373x46 2gab |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Vilces pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vilces pagasts | 1 | Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | Nosūce N-1 (HXM-400; 2180 m3/st), nosūce N-2 (HXM-400; 2180 m3/st), pieplūde P-1 (iekārta ILB/4-250; 1830 m3/st, filtrs EU-3, ūdens sildītājs 17 kW) |  |  | Skatītāju zāles (1300m3) gaisa apmaiņa |  |  |  | EU-3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Vilces pamatskola-muiža, Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | Ventus, VS-21R-RH,1350m/h ,izejas jauda līdz 11kW |  |  | Pieplūdes un nosūces iekārta |  |  |  | KF SKM5 425x287x 300/4 4gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | Vilces sporta nams, "Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | REMAK,EOS 60-35/30 jauda 30kW max.46A |  |  | Pieplūde, nosūce 4 atsevišķi ventilātori |  |  |  | KF M5 592x287x 300/6 1gab. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Vilces sākumskola, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | Ventilācijasiekārta BLAUBERG VENTILATOREN KMFORT ROTO EC LW1200-2 |  |  | Vēdināšana |  |  |  | ROTO EC LW1200-2 700x423x27 6gab ROTO EC LW1200-2 700x410x48 6gab |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |
|  | 5 |  | Ventilācijasiekārta BLAUBERG VENTILATOREN BL02 ROTO EC RS+W2 |  |  | Vēdināšana |  |  |  | BL02 ROTOR 253x403x48 12gab. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |
|  | 6 |  | Ventilācijasiekārta BLAUBERG VENTILATOREN BLAUBOX EC DW1200-2 |  |  | Vēdināšana |  |  |  | BL02 ROTOR 570x460x48 1gab. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| Lielplatones pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lielpatones pagasts | 1 | Lielplatones tautas nams, Mazplatones iela 2, Sidrabe, Jelgavas novads | VTS Clima VS-30-R-RH |  |  |  |  |  |  | 425x425x300/4 4gab |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Lielplatones internātpamatskola, "Lielplatones internātpamatskola", Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads | Fläkt Veka-3--23-6-2-3-1, 1,5kW 2835 r pm, filtrs 510mm, plūsmas diapazonā no 0,2 - 1,2 m3 / s |  |  | Virtuves pieplūdes un noplūdes ventilācija, papildus kanālu ventilatori no datorklases un mācību virtuves |  |  |  | KF M5 892x290x 25 1gab. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
|  | Jelgavas novada pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrācijas ēka | 1 | Pasta iela 37, Jelgava | ENVISTAR ES 400R63D 1,85kw 400v 2,9A |  |  | Gaisa vēdināšana un dzesēšana |  |  |  |  | KF M5 892x380x 520/8 2gab |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 |  | FLOXOMIX EMM-190-40-H/FD/KS/PN2PO5 2,2kw 230/400v 8,4/4,83 A |  |  | Ventilācija |  |  |  |  | KF G3 592x592x 500/6 4gab |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  | ENVISTAR TOP ATER -10-00-NO-0-00-H-CX 1,48 kw 230 (-1)v 6,4 A |  |  | Ventilācija un rekuperācija |  |  |  |  | KF M% 592x400x 520/6 4gab |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  | (CLIMAVENETA HED 0021 220V NO-R 6,4 kw 5,6 kw) *2 iekārtas |  |  | Dzesēšana |  |  |  |  | Filtra materiāls |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 |  | CLIMAVENTEM NECS/B0512 BA 82 2000 |  |  | Dzesēšana |  |  |  |  | Filtra materiāls |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6 |  | Dūmu ventilators ar vārstu un dzinēju SKR/E N8 |  |  | Ventilācija |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7 |  | Gaisa aizkaru FRICO (El daļa parbaude) |  |  | Gaisa aizkars |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 |  | Kompresijas iekārta ar iebūvētu akumulācijas tvertni un cirkulācijas sūkni (Čilleris) K-1 |  |  | Kondicionēšana |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 9 |  | Gaisa dzesētājs"Sabiana" K-2 |  |  | Kondicionēšana |  |  |  |  | Tīrāmais filtrs |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10 |  | Gaisa dzesēšana.Serveru telpa(Filtru maiņa,freonu pārbaude) K-3 |  |  | Kondicionēšana |  |  |  |  | Filtra materiāls |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 |  | Ūdens boileris v=50l |  |  | UK |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12 |  | Ūdens boileris v=30l |  |  | UK |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 13 |  | Siltummezglu nopresēšana |  |  |  |  |  |  |  | nav |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |

Finanšu piedāvājums kopsavilkums:

|  | Cena par visu apjomu 2 gadiem EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Svētes pagasta pārvalde |  |
| Valgundes pagasta pārvalde |  |
| Kalnciema pagasta pārvalde |  |
| Sesavas pagasta pārvalde |  |
| Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde |  |
| Elejas pagasta pārvalde |  |
| Zaļenieku pagasta pārvalde |  |
| Līvbērzes pagasta pārvalde |  |
| Vircavas pagasta pārvalde |  |
| Platones pagasta pārvalde |  |
| Glūdas pagasta pārvalde |  |
| Vilces pagasta pārvalde |  |
| Lielplatones pagasta pārvalde |  |
| Jelgavas novada pašvaldība |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

Avārijas izsaukums:

|  | Stundas likmes darba laikā no 8.00-17.00 | EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darba stundas tarifa likme |  |
| 2 | Transporta izdevumi 1 (viena ) avārijas izsaukuma gadījumā |  |
| Viena avārijas izsaukuma izmaksas: |  |  |