Pielikums Nr.1

**TELPU UN INVENTĀRA PIEŅEMŠANAS –NODOŠANAS AKTS**

2017.gada

**Staļģenes vidusskola**, faktiskā adrese: Skolas iela-2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV 3031, reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513902755, Iznomātājs, kuru pārstāv skolas direktors Aivars Naglis, no vienas puses, un

**SIA** , juridiskā adrese:, reģistrācijas Nr., pārstāv, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem Nomnieks abi kopā Puses.

Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā sekojošu virtuves aprīkojumu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p./k. | Darba nosaukums | Mērv | Daudz. |
| 1 | Elektriskais 6- kvadrātveida sildvirsmu pavards uz vaļēja paliktņa 1480\*850\*860 400V/3N/50 18,0KW ar starplikas komplektu  | gb. | 1 |
| 2 | Elektriskā dziļā sautēšanas panna ar sagāšanas mehānismu 800\*920\*900 400V/3N/50 9,6kW, V=47L, 24016  | gb. | 1 |
| 3 | Elektriskā konvekcijas cepeškrāsns, Q=10\*GN 1/1 FCF101E 890\*900\*970 400V/3N/50 17.3KW 240206  | gb. | 1 |
| 4 | Mikseris-putotājs, B-20 3 uzgaļi (putojamā slotiņa, āķis, lāpstiņa) | gb. | 1 |
| 5 | Trauku mazgājamā mašīna, kupola tipa NHT 748\*833\*1515 400V/3N/50 10.2KW Q=1170 šķ./h 505051, paliktnis ar struktūru GN traukiem FCVSB10 888\*770\*850, sānu duša ar dušas turētāju 922171 FCVDE 220\*220\*220 ar ūdens mīkstinātāju 12L 860412AD/M190\*190\*515  | gb. | 1 |
| 6 | Trauku šķirošanas - priekšmazgāšanas galds, n/t ar izlietni labajā pusē, maliņu un plauktu, izlietne /500\*400\*250/mm PMP240/72/88 2400\*720\*880 caurums atkritumiem ar gumijas riņķi, ø 200mm, augstspiediena duša K-SDM  | gb. | 1 |
| 7 | Galds tīriem traukiem, n/t PMB3 700\*700\*880  | gb. | 1 |
| 8 | Saliekamā aukstumkamera ar n/t plauktiem un monobloku MN08024CL 1750\*2550\*2150 230V/1N/50 0.85KW t˚ -2/+8˚C , /1630\*2430/mm, S=3.96m2, V=8m3 102215  | gb. | 1 |
| 9 | Saldētava ar 5 plastificētiem plauktiem, n/t RF710 740\*850\*2010 230V/1N/50 1KW t˚ -18/-24˚C, V=700L  | gb. | 1 |
| 10 | Ledusskapis ar 5 plastificētiem plauktiem gatavai produkcijai, n/t RK710 740\*850\*2010 230V/1N/50 0.456KW t˚ -2/+10˚C, V=700L  | gb. | 1 |
| 11 | Aukstumlete ar vitrīnu ПВВ-70Т-С-01-НШ, n/t , /1120\*1025\*1700/mm, 230V/1N/50 0.54KW, t˚ +1/+10˚C , 3\*GN1/1, slīdnes paplātēm  | gb. | 1 |
| 12 | Marmīts 3\* GN1/1 n/t 1120\*1025\*1625/mm, 230V/1N/50 2,06KW, plauktu struktūra ar aizsargstiklu, slīdnes paplātēm | gb. | 1 |
| 13 | Neitrāla lete, n/t /630\*704/1025\*850/mm  | gb. | 1 |
| 14 | Marmīts - ratiņi 2\*GN1/1 MVC.20.3 880\*660\*850 1.4KW 342102  | gb. | 2 |
| 15 | Servisa ratiņi ar 2 plauktiem CP092 995\*695\*858 361216  | gb. | 2 |
| 16 | Sienas iekārta ar darba virsmu pēc interjera zīm. 4000\*300\*900  | gb. | 1 |
| 17 | Ūdens vārītājs ar stacionāru ūdens pievadu, V=67L/h, boileris 7,5L HVA-1006111 225\*410\*500 400V/3N/50 6KW, automātiski uzpildāms, elektroniska t° regulācija Cofee Queen  | gb. | 1 |
| 18 | Kartupeļu tīrāmā un mazgājamā mašīna 603510 T10E-3 454\*730\*715 400V/3N/50 0.37KW ar paliktni un filtru ZA8-133.00.00 SB 672x449x589  | gb. | 1 |
| 19 | Vietējās nosūces vēdināšanas kape ar filtriem un BP1140BT 4000\*1100\*500, apgaismojumu virs siltumiekārtām/poz.1,2,3,4/ pie sienas MAC136H 645\*61\*125 230V/1N/50 0.45KW | gb. | 1 |
| 20 | Vietējās nosūces vēdināšanas kape ar filtriem virs trauku mašīnas poz.5 pie sienas BP1112BT 1200\*1100\*500  | gb. | 1 |
| 21 | Darba galds ar dubultizlietni maliņu un plauktu virtuves inventāra mazgāšanai 500\*500\*300/mm kreisajā pusē PSL 180/70/85-2 1800\*700\*850  | gb. | 1 |
| 22 | Darba galds ar izlietni kreisajā pusē, maliņu un plauktu PSL 140/70/85-1 1400\*700\*850 izlietne /500\*400\*250/mm  | gb. | 2 |
| 23 | Darba galds, n/t ar apakšējo plauktu DSL 100/70/85 1000\*700\*850  | gb. | 1 |
| 24 | Darba galds, n/t ar apakšējo plauktu DSL220/70/85 2200\*700\*850  | gb. | 1 |
| 25 | Darba galds, n/t ar apakšējo plauktu DSL 80/60/85 800\*600\*850  | gb. | 1 |
| 26 | Darba galds, n/t ar maliņu un apakšējo plauktu DSL 140/70/85 1400\*700\*850  | gb. | 1 |
| 27 | Darba galds, n/t ar maliņu un apakšējo plauktu DSL 170/70/85 1700\*700\*850  | gb. | 1 |
| 28 | Tekne ar trapu, n/t 328066 400\*500  | gb. | 2 |
| 29 | Izlietne telpu apkopei nestandarta 500\*500\*600  | gb. | 1 |
| 30 | Plauktu sastatne tīriem traukiem, n/t STL4-100/50/180 1000\*500\*1800  | gb. | 1 |
| 31 | Plauktu sastatne tīriem traukiem, n/t STL4-130/50/180 1300\*500\*1800  | gb. | 1 |
| 32 | Dubultplaukts virs galda poz. 29, n/t LSL2 1000\*300\*760  | gb. | 2 |
| 33 | Perforēts plaukts trauku žāvēšanai ar apakš. paplāti LSP2-116/33/47 1160\*325\*470  | gb. | 1 |
| 34 | Plauktu sastatne noliktavai RSCL4-100/50/180 1000\*500\*1800  | gb. | 6 |
| 35 | FCFKS610 – temperatūras zonde | gb. | 1 |
| 36 | Sienas plaukts LSL1-100/40/33 1000\*400\*333  | gb. | 5 |
| 37 | Garderobes skapītis ar 2 nodalījumiem 400\*500\*1950 personīgam un sanitāram apģērbam  | gb. | 5 |
| 38 | Gaļas maļama mašīna, MIM-300M | gb. | 1 |
| 39 | Neitrāla karsto dzērienu lete ar plauktu struktūru 1120\*1025\*1625/mm | gb. | 3 |
| 40 | Neitrāls pagrieziena stūra modulis 90° 700/1025\*700/1025\*850/mm | gb. | 1 |
| 41 | Sakņu griezējs (komplektā 4 diski) | gb. | 1 |
|  |  |  |  |

Nododot minētās iekārtas un inventāru, Puses konstatēja, ka tās ir lietošanas kārtībā un Nomniekam nav pretenziju pret to kvalitāti.

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Nomnieka, otrs pie Iznomātāja.

|  |  |
| --- | --- |
| IZNOMĀTĀJS | NOMNIEKS |
| Skolas direktors: A.Naglis | Pilnvarotais pārstāvis:  |

Pielikums Nr.2

