2017.gada 12.oktobrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr. 11 “Ķemeri - Zanderi” pārbūve km 3.46-5.46

(ID Nr. JNP 2017/71)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

1. Nolikuma pielikumā Nr. 9 "Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas" punktā Nr. 1 "Nosacījumi piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu veikšanai" tiek norādīts, ka piedāvājums jāsagatavo vadoties pēc Ceļu specifikācijām 2015 savukārt Projektam pievienotajā aprakstā "Specifikācijas" ir norādīts, ka visi darbi jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017.

Lūgums precizēt, pēc kurām specifikācijām ir jāvadās, sagatavojot tehnisko piedāvājumu.

2. Nolikumā netiek minēts, kā ir jānoformē konkursa tāme iesniegšanai. Lūdzam apstiprināt, ka konkursa tāme iesniedzama pēc dotās ''Būvdarbu apjomu saraksta'' formas, nevis LBN 501-17, kas nosaka, ka ir jābūt izvērstai tāmei ar atsevišķi norādītiem virsizdevumiem.

3. Pielikums Nr. 9 "Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas" punktā Nr. 1.11. pie laika grafika minēts, ka katrai no būvdarbu sadaļām ir jānorāda katras daļas darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumus, kā arī jānorāda informāciju par izpildes uzmērījumu sagatavošanu un apstiprināšanu.

Lūgums skaidrot, kas tieši grafikā ir jānorāda par uzmērījumu sagatavošanu un apstiprināšanu aiz katras sadaļas un, vai tiešām katrai sadaļai ir nepieciešamība uzrādīt konkrētus datumus (vai nepietiek ar kopējo darbu uzsākšanas/pabeigšanas provizorisko datumu norādīšanu), jo šie datumi jebkurā gadījumā mainīsies atkarībā no līguma noslēgšanas dienas.

Punktā minēts arī, ka grafikā jānorāda cilvēkresursu piesaiste un ieguldījums katrā no atbilstošajām aktivitātēm. Lūgums precizēt, kas ir domāts ar "ieguldījums" - vai pietiek, ja norādām cilvēkresursu amatus objektā?

Atbildes.

1. Nolikuma pielikumā Nr. 9 "Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas" punktā Nr. 1.1.ir radusies tehniskas dabas kļūda, darbi jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017.

2. Tāme iesniedzama pēc dotās ''Būvdarbu apjomu saraksta'' formas.

3. Uzmērījumu sagatavošana un apstiprināšana nav jāveic aiz katras daļas.

Jā, grafikā norāda cilvēkresursu amatu.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251