2017.gada 14.septembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2017.gadā

(ID Nr. JNP 2017/68)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Precīzāku aprēķinu veikšanai, lūdzu sniegt informāciju par viena tekošā metra (t.m.) aptuveno tilpumu vai arī platumu ar paredzēto noņemamās grāvja noteces kārtas augstumu.

Atbilde.

Objektā Nr.1 pārtīrāmo grāvju dimensijām jāatbilst 70-90 cm dziļumam pēc grāvja pārtīrīšanas darbu veikšanas ar vidējo grāvja dibena platumu 40 cm.

Objektā Nr.3 pārtīrāmo grāvju dimensijām jāatbilst Novadgrāvja prasībām 2-2,5 m dziļumam pēc grāvja pārtīrīšanas darbu veikšanas ar vidējo grāvja dibena platumu 40 cm. Koka stiprinājumu vidējais platums ir 35-40 cm, nostiprinājuma augstums līdz 20 cm. Tekne vietām piesērējusi pilnībā.

Objektā Nr.4 pārtīrāmo grāvju dimensijām jāatbilst Novadgrāvja prasībām 2,5 -3,0 m dziļumam pēc grāvja pārtīrīšanas darbu veikšanas ar vidējo grāvja dibena platumu 60 cm. Vērtējot grāvja piesērējumu pēc caurteku aizauguma – meliorācijas būvju piesērējums ir 60-80% no šķērsgriezuma.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova