2017.gada 22.augustā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Kapličas jaunbūve Zaļenieku pagastā

(ID Nr. JNP 2017/63)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Tehniskajā specifikācijā (projekta rasējumu lapā AR-2, kā arī Iepirkumam pievienotajā pielikumā "Precizēta tehniskā specifikācija (17.08.2017).pdf") attiecībā uz LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJU norādīts: L 1, LOGS, 3000x1500, 2 gab., stikla pakete koka rāmī, verams, gāžams un L 2, JUMTA GALA LOGI, 2000x1300, 2 gab., stikla pakete koka rāmī, neverams, savukārt "Lokālajā tāmē Nr.1/1   Vispārējie celtniecības darbi" sadaļā VI. LOGI UN DURVIS. 68.pozīcijā norādīts "Iebūvēt stikla pakešu logu blokus L-1 PVC rāmī (3000*1500mm), neveramus, ar selektīvo stiklojumu, toni skaņot autoruzraudzībā (2 gab.)" un 70.pozīcijā norādīts "Iebūvēt stikla pakešu logu blokus L-2 PVC rāmī jumta galos, trīsstūrveida, (2000*1300mm), neveramus, ar selektīvo stiklojumu, (skaņot autoruzraudzībā) - 2gab."

Lūdzam precizēt, kādā rāmī (PVC vai koka) ir nepieciešams veikt augstāk minēto logu montāžu.

Atbilde.

Atbilstoši "Darbu apjomiem" logu montāžu veikt PVC rāmī.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251