2017.gada 3.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs (ID. Nr. JNP 2017/57)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Vai zemāk minētiem objektiem, kur norādīts AUS ierīkošana ir izstrādāti AUS tehniskie projekti, saskaņā ar kādiem ir jāierīko AUS? Ja AUS ierīkošanai ir izstrādāti AUS tehniskie projekti lūdzam tos atsūtīt .

| N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta adrese | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaļenieku pagasta pārvalde | Centra iela 9, Zaļenieku pagasts | AUS ierīkošana neaprīkotajā objekta daļā, 1.stāvā, konvenciālā sistēma Pievienota ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija Aprīkojamais objekts – 394m2, 19 telpas |
| 2. | “Zīlēni”, muzejs | Poķi, Platones pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma Pievienota ēkas plāna kopija Objekts – 155.4m2, 11 telpas |
| 3. | Aktivitāšu centrs “ Līvbērze” | Jelgavas iela 4B, Līvbērzes pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma Dzīvoklis ar piebūvi, 75m2, 6 telpas (ieskaitot WC un koridoru) |
| 4. | Jēkabnieku bibliotēka | Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas Objekts – 156,1m2, 11 telpas |
| 5. | Līvbērzes pagasta pārvalde | Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma. Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas Objekts – 349,3m2, 21 telpa |
| 6. | SARC “Eleja”, “Kamenīte” pirmsskolas izglītības iestāde | Parka iela 11, Elejas pagasts | AUS ierīkošana, adrešu sistēma Objekta aprīkošana nepieciešama līdz septembrim Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas Objekts – 2847 m², 152 telpas |
| 7. | SARC “Eleja”, Veco ļaužu ēka | Lietuvas iela 19, Elejas pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas Objekts – 266.9 m², 28 telpas |
| 8. | Sesavas Tautas nams | Skolas iela 1, Sesavas pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma Pievienota ēkas plāna kopija Objekts – 839.6 m², 37 telpas |
| 9. | Platones pagasta pārvalde | Atspulgu iela 4, Platones pagasts | AUS ierīkošana, konvenciālā sistēma Pievienota ēkas plāna kopija Objekts – 441,4 m2, telpas 32 |

Atbilde.

Iepirkuma objektu sarakstā minētajiem objektiem nav izstrādāti tehniskie projekti.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova