2016.gada 10.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

“Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcija, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana” (ID Nr. JNP/2016/37)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Lokālā tāmē Nr.2 pozīcijā 7 „Pārsedzes no U-profila siju montāža........” uzradīts  apjoms  0,02 tn, bet rasējumā BK-1.1   materiālu specifikācijā kopējais U-profilu apjoms sastāda  220,85 kg vai  0,22 tn. Lūdzu veikt darbu apjomos attiecīgas korekcijas.

Atbilde.

Pretendents savā piedāvājumā norāda 0.22tn

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251