2016.gada 9.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

“Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcija, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana” (ID Nr. JNP/2016/37)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

1)Lietus ūdens kanalizācijas tīklu projektā ir paredzēts izbūvēt 6gb. lietus ūdens uztveršanas piltuves, bet Lokālā tāmē Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” darba apjomos tās nav iekļautas. Lūdzam iekļaut darba apjomos.

2)Lokālā tāmē Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” sadaļā Lietus ūdens kanalizācijas tīkli apjomos ir pozīcija nr.157 - Plastmasas caurules PP DN50 52m, bet projektā tāda diametra caurule nav paredzēta. Lūdzam dot skaidrojumu vai labot darba apjomus.

3)Ugunsdzēsības ūdensvada tīklu projektā ir paredzēts izbūvēt elktroaizbīdni Dn50, bet lokālā tāmē Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” darba apjomos tas nav iekļauts. Lūdzam iekļaut darba apjomos.

4)Lokālā tāmē Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” sadaļā Aukstā ūdens ievads skolā apjomos ir pozīcija nr.6 - Ūdensmērītāja daudzstrūklas dn15mm, montāža gb.1, bet pēc projekta ir paredzēts Ūdensmērītājs daudzstrūklas dn25mm. Lūdzu atbildēt, kuru ūdensmērītāju paredzēt.

5) Ūdensmērītāja mezgls sporta zālei pēc projekta ir paredzēts izbūvēt:

1.Lodveida ventiļi Dn32  -  2gb.;

2.Mehāniskaisfiltrs Dn32 – 1gb;

3.Ūdensmērītāja daudzstrūklas Dn15mm – 1gb.;

4.Pārejas veidgabals Dn32x15 – 2gb.;

5.Pretvārsts Dn32 – 1gb.;

6.Tukšošanas krāns Dn15 – 1gb.

Lokālās tāmēs Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” darba apjomos augstāk minētās pozīcijas nav iekļautas. Lūdzam dot skaidrojumu vai labot darba apjomus.

6)Projektā ir paredzēts uzstādīt elektrisko ūdens sildītāju 25L, bet lokālās tāmēs Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija”  darba apjomos tādas pozīcijas nav. Lūdzam iekļaut darba apjomos.

7)Projektā ir paredzēts montēt bērnu roku mazgātnes ar sifonu 8gb., bet lokālās tāmēs Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” darba apjomos tādas pozīcijas nav. Lūdzam iekļaut darba apjomos.

8)Lokālā tāmē Nr.5 “Vēdināšana” sadaļā PN6, pozīcija nr.138 - Trokšņa klusinātāja SPS-400-250-1250-M vai ekvivalentu montāža 2gb., bet projektā ir paredzēts Trokšņa klusinātājs SPS-400-300-1250-M. Lūdzu atbildēt, kuru trokšņu klusinātāju paredzēt.

9)Sadaļā N14 pēc projekta ir paredzēts uzstādīt ventilatorus MOIXVENT TD-250/100 1gb., sadaļā N15 DECOR -100 1gb.,  sadaļā N16 - MOIXVENT TD-500/160 1gb., bet lokālās tāmes Nr.5 “Vēdināšana” darbu apjomos dotie ventilatori nav ievērtēti. Lūdzam iekļaut darba apjomos.

10)Projektā ir paredzēts montēt “Purmo Ventil Compact” CV22-500-900 komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni, ar iepriekšējas regulēšanas mehānismu, ar  stiprinājumiem un atgaisošanas korķi – 1gb., bet lokālā tāmē Nr.13 “Apkure” darba apjomos tādas pozīcijas nav. Lūdzam iekļaut darba apjomos.

11) Lokālā tāmē Nr.16 “Lietus kanalizācija, ūdensvads – ārējie tīkli”, pozīcija nr.20 Ūdensvada caurule PE-100 Ø110x6.6 PN10 SDR17 -215m, bet pēc projekta ir paredzēts izbūvēt 125.7m.  Lūdzam dot skaidrojumu vai labot darba apjomus”.

Atbildes.

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumus un sniedz atbildes:

“1) Lietus ūdens uztveršanas piltuves norādītas lokālās tāmes Nr.1 pozīcijā Nr.32.

2)Apjomus paredzēt kā norādīts lokālā tāmē Nr.4.

3)Apjomi norādīti lokālās tāmes Nr.4 pozīcijā Nr.163.

4)Pretendents lokālā tāmē Nr.4 pozīcijā Nr.6 norāda “Ūdensmērītājs daudzstrūklas dn25mm”.

5)Pretendentam šīs norādītās pozīcijas un apjomus iekļaut lokālā tāmē Nr.4 jaunā sadaļā “Ūdensmērītāja mezgls sporta zālei”

6)Iepirkuma komisija precizē Lokālās tāmes Nr.4 pozīcijas:

Pozīcija Nr.23 Pārejas veidgabals Ø50x25 -2gb

Pozīcija Nr.129 Elektriskais ūdenssildītājs zem mazgātnes(360x254) 25l/1200W/230V -1gb

Pozīcija Nr.130 Elektriskais ūdenssildītājs zem mazgātnes(360x254) 50l/1200W/230V- 2gb.

7)Apjomos ir paredzētas 8 bērnu roku mazgātnes bērnudārzam (lokālā tāme Nr.4 pozīcija Nr.67)

Pamatskolā paredzētas roku mazgātnes ar sifonu (lokālā tāme Nr.4 pozīcija Nr.148).

8)Paredzēt trokšņa klusinātāju SPS-400-300-1250-M vai ekvivalentu.

9)Katrā norādītajā sadaļā Pretendentam paredzēt, ievērtēt konkrēto ventilatora tipu.

10)Norādītā pozīcija “Purmo Ventil Compact” CV22-500-900 komplektā ar iebūvētu termostata ieliktni, ar iepriekšēju regulēšanas mehānismu, ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi – 1gb nav paredzēta projektā, tāpēc arī nav iekļauta darbu apjomos.

11)Apjomos Pretendentam paredzēt 215m.”

Jautājumi.

1) Izsniegtajos darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 1 „Fasāde” poz. Nr. 27 dots: Parapeta margas uzstādīšana. Tehniskā projekta lapā: AR-01 (Fas.vien.atjau.) dots jumta plāns un dažādi griezumi, tai skaitā parapetu griezumi. Nevienā parapeta griezumā un jumta plānā – parapeta margas netiek attēlotas, turklāt, pēc griezumiem „5-5; 6-6”, kuros attēlota parapeta apdares risinājumi ar skārdu, nav saprotams, kā tiek paredzēts stiprināt neeksistējošu margu? Ko darīt ar darbu apjomos norādīto pozīciju, ja projektā šī elementa nav?

2) Izsniegtajos darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 4 dažām pozīcijām nav apjomu:

| 23 |  | Pārejas veidgabals Ø50x25 | gb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 129 |  | Elektriskais ūdenssildītājs zem mazgātnes(360x254) 25l/1200W/230V | gb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 |  | Elektriskais ūdenssildītājs zem mazgātnes(360x254) 50l/1200W/230V | gb |  |

3) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 4 poz. Nr. 35 „trejgabals DN50x50-450” doti 2 gab; TP specifikācijā norādīti 3 gb. Kurš apjoms korektais?

4) Tehniskā projekta specifikācijā UK iekšējie tīkli sadaļā: Sadzīves kanalizācijas  tīkli virtuvei tiek dotas sekojošas pozīcijas, kas netiek norādītas izsniegtajos darbu apjomos:

| Sadzīves kanalizācijas tīkli virtuvei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizācijas izvads no ēkas : |  |  |  |  |
| 1.2 | plastmasas caurules PP montāža DN110,H=1,5m mitrā gruntī |  | m | 8,50 |  |
| 1.3 | tērauda apvalcaurules montāža pamatā DN150 |  | gb | 2,00 |  |
| 2 | Tauku uztvērējs ACO 400l iebūve gruntī |  | gb | 1,00 |  |
| 3 | Plastmasas PP aka Ø500mm iebūve gruntī |  | gb | 1,00 |  |
| 4 | Plastmasas caurules PP DN50 |  | m | 20,36 |  |

5) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 4 sadaļā: Aukstā ūdensvada tīkli pamatskolai, dota poz. Nr. 119 „roku mazgātnei uzstādāma h=550mm (bērniem)” ar 8 gab; TP specifikācijā sadaļā: Aukstā ūdensvada tīkli pamatskolai - minēto roku mazgātņu neesot! Iespējams, darbu apjomos ieviesusies kļūda, jo roku mazgātne maziem bērniem darbu apjomos ir paredzēta sadaļā: Aukstā ūdensvada tīkli bērnudarzam! 6) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 12 poz. Nr. 19 „Caurumu izveidošana un aizdarināšana betona pamatu bloku starpsienās cauruļvadu montāžai” dotas 6 vietas. Tehniskā projekta specifikācijā norādīts: 20 vietas. Kurš apjoms ir korektais?

7) Tehniskā projekta SM daļas Kaloriferu siltumapgādes specifikācijā ir sekojoša pozīcija, kas netiek norādīta darbu apjomos:

| 20 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana mūra sienās cauruļvadu montāžai |  | vieta | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 11 poz. „Automātiskā atgaisotaja DN15 uzstādīšana” norādīti 2 gb. Tehniskā projekta specifikācijā norādīts: 8 gb. Kurš apjoms ir korektais?

9)Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 8 „Videonovērošana” pozīcijām Nr. 13 un 14 ir vienāds darbu nosaukums. Spriežot pēc darbu apjoma, tad poz. Nr. 13, atbilstoši TP specifikācijai, vajadzētu būt: Gofras 20 mm. Lūgums veikt korekcijas.

10) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 2 dota poz. Nr.4 „Grīdas seguma  ar pamatnēm noņemšana”. Lai korekti izcenotu šo pozīciju, nepieciešams detalizētāks apraksts, kas tieši domāts ar terminu „pamatnes” un kādi ir slāņu biezumi?

11) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 2 dota poz. Nr.5 „Pagraba grīdas pamatnes nojaukšana”. Lai korekti izcenotu šo pozīciju, nepieciešams detalizētāks apraksts, kas tieši domāts ar terminu „grīdas pamatne” un kādi ir slāņu biezumi?

12) Darbu apjomu lokālā tāmē Nr. 2 dota poz. Nr.11 „Sienas apmetuma remonts, ietverot bojātā apmetuma nokalšanu”. Lai korekti izcenotu šo pozīciju, nepieciešams detalizētāks apraksts, kas tieši domāts ar terminu „Sienas apmetuma remonts” – tikai vecā apmetuma nokalšana vai arī jauna apmetuma iestrāde?

Atbildes.

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumus un sniedz atbildes:

1) Margas ir iekļautas rasējumos AR-01 līdz AR-06, kā arī būvdarbu apjomos. Parapeta margas, saskaņā ar lokālās tāmes Nr.1 pozīciju Nr.27, ir izpilddarbu sastāvdaļa. Margas tips tiks precizēts autoruzraudzības kārtībā.

2) Tiek precizētas Lokālās tāmes Nr.4 pozīcijas:

Pozīcija Nr.23 Pārejas veidgabals Ø50x25 2gb

Pozīcija Nr.129 Elektriskais ūdenssildītājs zem mazgātnes(360x254) 25l/1200W/230V 1gb

Pozīcija Nr.130 Elektriskais ūdenssildītājs zem mazgātnes(360x254) 50l/1200W/230V 2gb.

3) Pretendents šajā pozīcijā norāda 3gb.

4) Pretendents šīs norādītās pozīcijas un norādītos apjomus iekļauj savā cenu piedāvājumā lokālā tāmē Nr.4 Sadzīves kanalizācijas tīkli virtuvei sadaļā.

5) Apjomos ir paredzētas 8 bērnu roku mazgātnes bērnudārzam (lokālā tāme Nr.4 pozīcija Nr.67)

Pamatskolā paredzētas roku mazgātnes ar sifonu (lokālā tāme Nr.4 pozīcija Nr.148).

6) Pretendents šajā pozīcijā norāda 20 vietas.

7) Šī pozīcija norādīta lokālās tāmes Nr.12 pozīcijā Nr.19. Pretendents šajā pozīcijā norāda 20 vietas.

8) Pretendents šajā pozīcijā norāda 8gb.

9) Pretendents savā piedāvājumā lokālās tāmes Nr.8 pozīcijas norāda sekojoši:

Pozīcija Nr.13 “Gofras 20mm”, apjoms nemainās

Pozīcija Nr.14 paliek kā norādīts apjomos.

10) Pamatne ir cementa saite ar biezumu līdz 130mm.

11) Pagraba grīdas pamatne ir esošā betona grīda 80-100mm, šķembas 150-200mm.

12) Pozīcijā sienu apmetuma remontam ir paredzēta apmetuma nokalšana un jauna apmetuma iestrāde.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251