2016.gada 6.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

“Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcija, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana” (ID Nr. JNP/2016/37)

Jautājumi un atbildes

Jautājums.

Lūdzam precizēt Tehniskās specifikācijas Lokālās tāmes Nr.2 pozīciju Nr.90 “Pacēlāja ar 2 pieturām montāža, t.sk. montāžas rasējumu sagatavošana, stiprinājuma vietu nomērīšana, pacēlāja uzstādīšana, pacēlāja kustības pārbaude revīzijas režīmā, visu sistēmu pārbaude, izpilddokumentācijas sagatavošana, nodošana ekspluatācijā”, norādot prasības un tehniskos parametrus”.

Atbilde.

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumu un sniedz atbildi:

“Rasējumā AR-02 norādīts diagonālā pacēlāja darbības zona (iezīmēts ar zaļo). Diagonālais invalīdu pacēlājs (kāpņu lifts) ar 2 pieturām (2 līmeņi), piemēram, “ELEMENT HISS” vai ekvivalents. Augstuma starpība 75 cm. Skatīt rasējumu AR-02, kāpnes K15”.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251