## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada maijs
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (eur)
1 | Svētes pamatskolas vecā daļa | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) | 0
Pavisam būvniecības izmaksas
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
| būvuzraudzība | 0
| būvprojekta autoruzraudzība | 0
| izpētes un projektēšanas darbi | 0
| būvprojekta ekspertīze | 0
| Kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:

## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
|  | Par kopējo summu, Eur | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2016.gada maijs
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (Eur) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur)
1 | 1 | Būvlaukuma iekārtošanas darbi
2 | 2 | Demontāžas darbi
3 | 3 | Būvdarbi
4 | 4 | Elektromontāžas darbi
5 | 5 | Ūdensapgāde, kanalizācija
6 | 6 | Apkure
7 | 7 | Ventilācija
8 | 8 | Datortīkli
9 | 9 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
10 | 10 | Apsardzes signalizācijas, video novērošanas sistēmas
11 | 11 | Mēbeles, aprīkojums
12 | 12 | Objekta inventarizcijas lietas sagatavošana
Kopā
Virsizdevumi
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.
Lokālā tāme Nr.1
Būvlaukuma iekārtošanas darbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz DOP rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pagaidu nožogojuma ierīkošana H=2m ar divviru vārtiem | m | 110
2 |  | Pārvietojamie konteinera tipa sadzīves moduļi 2.gab | mēn | 4
3 |  | Pārvietojamā konteinera tipa modulis noliktavai 1.gab | mēn | 4
4 |  | Pārvietojamā konteinera tipa biotualetes 2.gab ( ar apkalpošanu) | mēn | 4
5 |  | Teritorijas apgaismojuma laternas (prožektori) | gb | 4
6 |  | Ugunsdzēsības aparātu stendi teritorijā | gb | 1
7 |  | Informatīvais dēlis | gb | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 2.
Lokālā tāme Nr.2
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz GPrasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošās jumta segum, koka konstrukcijas demontāža, ieskaitot notekcaurules | m2 | 450
2 |  | 3 stāva pārseguma , siltumizolcijas demontāža | m2 | 300
3 |  | Koka izbūves sienu, logu demontāža | m2 | 120
4 |  | Kāpņu demontāža | obj | 1
5 |  | Durvju bloku demontāža | gb | 33
6 |  | Sienu, starpsienu demontāža | m3 | 60
7 |  | Grīdas segumu , grīdlīstu demontāža | m2 | 530
8 |  | Grīdas flīžu nokalšana | m2 | 65.2
9 |  | 1.stāva grīdu demontāža | m2 | 122.8
10 |  | Sienas flīžu nokalšana | m2 | 156.8
11 |  | Būvgružu savākšana , izvešana uz būvgružu utilizācijas vietu | m3 | 300
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 3.
Lokālā tāme Nr.3
Būvdarbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR,BK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sienas
1. Stāvs
1 |  | Durvju ailu aizmūrēšana | m3 | 4
2 |  | Virtuves durvju ailas daļēja aizmūrēšana | m3 | 0.5
3 |  | Vieglbetona sienas mūrēšana b=100mm | m3 | 4.1
4 |  | Montēt vieglbetona pārsedzes 100x200x2400 | gab. | 1
5 |  | Izbūvēt ailas pārsedzi no metāla konstrukcijas – ēdamistabas siena | kg | 321
6 |  | Demontēt mūra sienu, izveidojot un apdarinot ailu | m3 | 5.55
7 |  | Izbūvēt ailas pārsedzi no metāla konstrukcijas – durvju ailas | kg | 117.96
8 |  | Demontēt mūra sienu, izveidojot un apdarinot durvju ailas | m3 | 2.42
9 |  | Mūra sienas , aizmūrējumu apmetums | m2 | 176.39
10 |  | Tualešu starpsienu un durvju montāža- lamināts 24mm stiprinājumi, furnitūra ( LTT sistēma) | m2 | 13.44
2.stāvs
11 |  | Durvju ailu aizmūrēšana | m3 | 3.08
12 |  | Mūra sienas , aizmūrējumu apmetums | m2 | 65.02
13 |  | Izbūvēt ailas pārsedzi no metāla konstrukcijas – durvju ailas | kg | 106.48
14 |  | Demontēt mūra sienu, izveidojot un apdarinot durvju ailas | m3 | 2.1
15 |  | Ģipškartona starpsienu montaža - metāla karkass, akmens vates skaņas izolācija 50mm, divkāršs ģipškartona lokšņu apšuvums no abām pusēm | m2 | 74.73
16 |  | Tualešu starpsienu un durvju montāža- lamināts 24mm stiprinājumi, furnitūra ( LTT sistēma) | m2 | 12.6
3.stāvs
17 |  | Sienas mūrēšana no keramzītbetona blokiem 250mm MPa 5 | m3 | 7.4
18 |  | Sienu mūrēšāna no dobajiem betona blokiem ''Columbia Kiwi'' 240x190x390mm | m3 | 4.3
19 |  | Betona bloku sienas betonēšana- betons C20/25 | m3 | 2.5
20 |  | Armēt betona bloku mūri | kg | 502.2
21 |  | Kolonu 480x300 betonēšana- betons C20/25 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 0.86
22 |  | Kolonu armēšana | kg | 72.66
23 |  | Savienojošās joslas betonēšana- betons C20/25 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 0.12
24 |  | Joslas armēšana | kg | 7.94
25 |  | Joslas betonēšana virs keramzītbetona sienas betons C20/25 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 0.22
26 |  | Joslas armēšana | kg | 20.54
27 |  | Joslas betonēšana virs esošās sienas betons C20/25 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 0.56
28 |  | Joslas armēšana | kg | 47.56
29 |  | Aizmūrēt ailas, nišas | m3 | 3.56
30 |  | Mūra sienas , aizmūrējumu apmetums | m2 | 208.7
31 |  | Izbūvēt ailas pārsedzi no metāla konstrukcijas – durvju ailas | kg | 53.24
32 |  | Demontēt mūra sienu, izveidojot un apdarinot durvju ailas | m3 | 1.05
33 |  | Ģipškartona starpsienu montaža - metāla karkass, akmens vates skaņas izolācija 50mm, divkāršs ģipškartona lokšņu apšuvums no abām pusēm | m2 | 36.12
34 |  | Tualešu starpsienu un durvju montāža- lamināts 24mm stiprinājumi, furnitūra ( LTT sistēma) | obj. | 19.2
|  | Pārsegums, koka karkass, griesti | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Tērauda siju izgatavošana un montāža, nostiprinot tās pie betona balstiem | kg | 5606.8
36 |  | Metāla sijas gruntēšana un krāsošana ar alkīda krāsu 2x | m2 | 164
37 |  | Koka pārseguma, koka siju montāža pie tērauda pārseguma sijām | m3 | 9.5
38 |  | Koka siju apstrāde pret trupi un ar ugunsaizsardzības šķīdumu | m2 | 351.5
39 |  | Starpgriestu montāža no dēļiem 25mm | m2 | 300.8
40 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 300.8
41 |  | Siltumizolcijas ieklāšana b=300mm | m2 | 300.8
42 |  | Griestu apšuvums ar ģipškartonu,izbūvējot metāla karkasu | m2 | 282
Kāpnes
43 |  | Izgatavot un montēt kāpņu metāla rāmja konstrukciju | kg | 1852.2
44 |  | Izgatavot un montēt pakāpienu un kāpņu laukumu metāla konstrukcijas | kg | 1180.2
45 |  | Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums | m2 | 102.6
46 |  | Kāpņu laukumu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu un demontāžu | m3 | 0.89
47 |  | Kāpņu laukumu armēšana | kg | 169.14
48 |  | Betona pakāpienu montāža 63x350mm | gb | 40
49 |  | Pakāpienu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu un demontāžu | m3 | 0.8
50 |  | Pakāpienu armēšana | kg | 145.36
51 |  | Kāpņu margu elementu izgatavošana, montāža no nerūsējoša tērauda | kg | 834.98
52 |  | montēt dekoratīvos saplākšņa elementus 15x120mm, bērza koksne | m2 | 2.4
Jumts
53 |  | Hidroizolācijas ieklāšana zem mūrlatas no 2k ruberoīda | m2 | 8.1
54 |  | Jumta koka konstrukcijas: statņi, kopturi, spāres, vēja saišu montāža | m3 | 15.3
55 |  | Koka kontrukciju apstrāde ar antiseptiķiem un pret uguns aizsardzības līdzekļiem | m2 | 529
56 |  | Ieklāt virs spārēm antikondensāta plēvi, to stiprinot ar latām 25x50mm | m2 | 450
57 |  | Retināts dēļu 100x32mm klājs ar s=350mm | m2 | 450
58 |  | Ieklāt jumta segumu no profilēta skārda (Rannila Classic Plastisol apdare) jumta skārds | m2 | 450
59 |  | Kores montāža | m | 33.205
60 |  | Vējmalas apdare | m | 24.4
61 |  | Pieslēgums skursteņiem | vietas | 4
62 |  | Pieslēgumi, sateknes | m | 60
63 |  | Parapeta skārda apdares | m | 14
64 |  | Vējkastes apšuvums ar krāsotiem apdares dēļiem | m2 | 39.12
65 |  | Lietus ūdens notekrenes d=150mm montāža ar stiprinajumiem, veidgabaliem | m | 87.7
66 |  | Lietus ūdens vertikālo notekcauruļu d=100mm montāža ar stiprinājumiem, veidgabaliem | m | 96
67 |  | Skursteņu mūrējuma remonts, šuvju aizdare, ķieģeļu tīrīšana | m2 | 49.92
Logi, durvis
68 |  | Montēt PVC logu blokus L-1( 1850x1600 ārpuse mahagons, iekšpuse balta) veramus, ar logailas ārējo un iekšējo apdari | kpl | 14
69 |  | Montēt PVC logu blokus L-2( 1538x1600 ārpuse mahagons, iekšpuse balta) veramus ,ar logailas ārējo un iekšējo apdari | kpl | 1
70 |  | Montēt PVC logu blokus L-3( 1250x650 ārpuse mahagons, iekšpuse balta) veramus | kpl | 1
71 |  | Montēt iekšējās palodzes –mitrumizturīgs lamināts | m | 28.2
72 |  | Montēt ārējās skārda palodzes | m | 28.2
73 |  | Rekonstruēt esošos koka logus L-4 (1250x1700, krāsot - ārpuse mahagons, iekšpuse balta) , palodzes | kpl | 2
74 |  | Rekonstruēt esošos koka bēniņu logus , krāsot | kpl | 2
75 |  | Montēt paceļamu PVC logu bloku L-5, 1000x9000 ar fiksatoriem ( virtuvē) | kpl | 1
76 |  | Montēt palodzi virtuves logam – mitrumizturīgs lamināts 0,6m | m | 1
77 |  | Montēt durvju blokus D-1-iekšdurvis,stiklotas, iekšpuse ārpuse pildiņu krāsa ,lakotas bez sliekšņa, slēdzamas, pie gīdas stiprināmas, atduras 1500x2100mm | kpl | 1
78 |  | Montēt durvju blokus D-2-iekšdurvis,koka, iekšpuse ārpuse pildiņu krāsa, lakotas bez sliekšņa, slēdzamas, pie grīdas stiprināmas atduras 800x2100 | kpl | 3
79 |  | Montēt durvju blokus D-3-iekšdurvis,koka, iekšpuse ārpuse pildiņu krāsa, lakotas bez sliekšņa, slēdzamas, pie grīdas stiprināmas atduras 1000x2100 | kpl | 10
80 |  | Montēt durvju blokus D-4-iekšdurvis,koka, iekšpuse ārpuse pildiņu krāsa, lakotas bez sliekšņa, slēdzamas, pie grīdas stiprināmas atduras 900x2100 | kpl | 4
81 |  | Montēt durvju blokus D-5-iekšdurvis,koka, iekšpuse ārpuse pildiņu krāsa, lakotas bez sliekšņa, slēdzamas, pie grīdas stiprināmas atduras 700x2100 | kpl | 2
82 |  | Montēt durvju blokus D-6, ārdurvis,koka, siltinātas, ikrāsotas, bez sliekšņa, slēdzamas, 900x2100 | kpl | 1
Grīdas
1.stāvs
|  | Pamatu siltināšana no iekšpuses ar ekstrudēto putupolistirolu b=50mm , h=60cm | m2 | 26.16
83 |  | Blietēts smilts pabērums 150mm | m2 | 171.48
84 |  | Blietētu šķembu pabērums 150mm | m2 | 171.48
85 |  | Betona kārta 50mm C8/10
86 |  | Siltumizolācija no ekstrudētā putu polistirola 100mm EPS 100 | m2 | 171.48
87 |  | Norobežojošais filtraudums vai plēve | m2 | 171.48
88 |  | Armēta izlīdzinošā betona kārta 80mm, betons C20/25, siets d3mm 150x150mm | m2 | 171.48
2,3.stāvs
89 |  | Esošās grīdas līdzināšana ar OSB 18mm | m2 | 555.55
Grīdas apdare
90 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm, ieklājot zem tām hidroizolāciju | m2 | 164.9
91 |  | Linoleja 43 kl. grīdas seguma ieklāšana,to līmējot, sagatavojot pamatni | m2 | 490.3
92 |  | Linoleja 43 kl. grīdas seguma ieklāšana kāpņu laukumiņos un uz pakāpieniem,to līmējot, sagatavojot pamatni | m2 | 75.4
93 |  | Flīžu grīdlīstes izbūve h=10cm | m | 61.6
94 |  | Lakotas koka grīdlīstes | m | 377.8
Iekšējā apdare
95 |  | Līdzināt sienas ar apmetumu | m2 | 1305.63
96 |  | Gruntēt, špaktelēt, krāsot apmestās sienas | m2 | 1585.63
97 |  | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm | m2 | 167.16
98 |  | Armstrong' tipa iekārtie griesti mitrām telpām | m2 | 35.5
99 |  | Ģipškartona griestu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 281.7
100 |  | Griestu apmetuma līdzināšana vai remonts- koka skaliņi ar kaļķa javas apmetumu, veidojot liektos griestu stūrus | m2 | 389.5
101 |  | Apmesto griestu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 389.5
Fasādes apdare
102 |  | Mūra siltināšana ar akmens vati 100mm | m2 | 42.48
103 |  | Mūra siltināšana ar cieto akmens vati 30mm | m2 | 42.48
104 |  | Dekoratīvo ķieģeļu apmūrējums | m2 | 42.48
105 |  | Karkasa izbūve no latām 100x50mm | m2 | 97.3
106 |  | Siltumizolācijas ieklāšana 100mm akmens vate | m2 | 97.3
107 |  | Vēja barjeras ieklāšana- cietā vate 30mm,izbūvējot karkasu no latām 100x30mm | m2 | 97.3
108 |  | Karkasa izbūve apšuvumam no latām 100x25mm | m2 | 97.3
109 |  | Fasādes apšuvums ar impregnētiem spundētiem apdares dēlīšiem, ieskaitot ailu un stūru apdares līstes | m2 | 97.3
110 |  | Tīrīt ar smilšu strūklu ķieģeļu fasādi, aizpildīt šuves un caurumus | m2 | 635.16
111 |  | Montēt, demontēt sastatnes fasādes apdarei | m2 | 635.16
Dažādi darbi
112 |  | Montēt invalīdu pacēlāju -platformu Hiro 320 ( stiprināts pie kāpņu margām) | kpl | 1
113 |  | Iebūvēts skapis slēdzams ar plauktiem 1.stāvā 3,4x2x0,6m | kpl | 1
114 |  | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrāde visai ēkai (ne tikai vecās skolas ēkas daļai) | kpl | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu nosaukumiem, ražotājiem, liecina tikai par to kvalitātes līmeni. Sagatavojot piedāvājumu, ir iespējama specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 4.
Lokālā tāme Nr.4
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz EL rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sadalne SG-1 nomaiņa un jauno grupu pieslēgšana | kompl. | 1
2 |  | Sadalne SS-v pārbūve un jauno grupu pieslēgšana | kompl. | 1
3 |  | Sadalne ASS-1 | kompl. | 1
4 |  | Sadalne ASS-2 | kompl. | 1
5 |  | Sadalne ASS-3 | kompl. | 1
6 |  | Sadalnes slēdzene | gab | 4
7 |  | LED downlight 19W 1520lm 3000K d-225mm IP54 GTV LD-ORW19W-CB | gab | 20
8 |  | avārijas gaismeklis 8W T5 1h (deg avārijas laikā) IP42 HELIOS | gab | 7
9 |  | gaismeklis v/a Marenco 418 D10 HF | gab | 15
10 |  | gaismeklis v/a Northcliffe Breeze 418 | gab | 115
11 |  | gaismeklis INTRA LIGHTING 5700 2x36W T26 G13 EB IP65 | gab | 6
12 |  | gaismeklis TĀFELES 1x36W MG CLASSIC | gab | 5
13 |  | apgaismojuma dubultslēdzis (1+1) z/a | gab | 11
14 |  | apgaismojuma 1 pola slēdzis z/a | gab | 27
15 |  | apgaismojuma 1 pola pārslēdzis z/a | gab | 2
16 |  | kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. | gab | 140
17 |  | kontaktligzda IP44 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. | gab | 3
18 |  | Kabelis MMJ-5x16 | m | 20
19 |  | Kabelis MMJ-5x10 | m | 5
20 |  | Kabelis MMJ-3x2,5 | m | 1020
21 |  | Kabelis MMJ-3x2,5 | m | 1440
22 |  | Kabelis MMJ-3x1,5 | gab | 183
23 |  | Universāla kārba z/a sēdžiem, rozetēm | gab | 20
24 |  | Nozarkārba v/a Ø105x105x40mm | m | 2000
25 |  | Gofrēta caurule D=20mm 320N 50m gaiši pelēka EVOEL FL | m | 25
26 |  | Gofrēta caurule D=40mm 320N 50m gaiši pelēka EVOEL FL | objekts | 1
27 |  | Kabeļu rievu frēzēšana starpsienās | objekts | 1
28 |  | Kabeļu rievu frēzēšana griestos, ar koka skaliņu apmetumu | objekts | 1
29 |  | Stiprinājumi/savilces/marķieri/griezējdiski | objekts | 1
30 |  | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | objekts | 1
31 |  | Slodzes un sprieguma mērīšana | objekts | 1
32 |  | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 1
33 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
34 |  | Esošās instalācijas demontāža
35
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 5.
Lokālā tāme Nr.5
Ūdensapgāde, kanalizācija
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz UK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kanalizācijas un ūdensvada, santehnisko ierīču demontāža, būvgružu savākšana, utilizācija | obj | 1
|  | Saimnieciski-fekālā kanalizācija K-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kanalizācijas caurule Optima Ø50x1.8 | m | 48
2 |  | Kanalizācijas caurule Optima Ø110x2.7 | m | 59
3 |  | Kanalizācijas caurulePVC Ø160x4.0 | m | 12
4 |  | Trejgabals Ø50x50x50 45º | gab. | 10
5 |  | Trejgabals Ø110x50x110 45º | gab. | 3
6 |  | Trejgabals Ø110x110x110 45º | gab. | 13
7 |  | Trejgabals Ø160x110x160 45º | gab. | 2
8 |  | Stūra krustgabals 45º 110x110x110x110 | gab. | 1
9 |  | Līkums 45º Ø50 mm | gab. | 43
10 |  | Līkums 45º Ø110 mm | gab. | 36
11 |  | Līkums 45º Ø160 mm | gab. | 6
12 |  | Pāreja Ø160/110 mm | gab. | 3
13 |  | Revīzija Ø50 mm | gab. | 2
14 |  | Revīzija Ø110 mm | gab. | 6
15 |  | Nerūsējošā tērauda higiēnisks divdaļīgs traps traps 400x600 mm (caurplūde ne zemāka kā 5.0 l/s) | kompl. | 1
kanāls 400x600, H60, izvads 200
Gūlija 218 teleskopiskā ar vertikālu izvadu DN100
Šūnveida režģis 368x600, H60, slodzes klase L15, atbilstošs EN1253
Gūlijas 218 vertikāls nerūsējošā tērauda pretgružu siets
16 |  | Nerūsējošā tērauda higiēniskas divdaļīgs traps 250x250 mm (caurplūde ne zemāka kā 2.8 l/s) | kompl. | 3
Gūlijas 157 augšdaļa 250x250, D142
gūlija 157 ar teleskopu, atloku hidroizolācijas pieslēgšanai, horizontālu izvadu DN100
Šūnveida režģis 250x250, pretslīdes, slodzes klase L15, atbilstošs EN1253
Gūlijas 157 horizontāls nerūsējošā tērauda pretgružu siets
17 |  | Vēdināšanas stāvvada jumtiņš Ø110 mm | gab. | 1
18 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø50 | kompl. | 1
19 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø110 | kompl. | 1
20 |  | Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø50 mm | gab. | 4
21 |  | Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø110 mm | gab. | 4
22 |  | Roku mazgātne komplektā ar stiprinājumiem un sifonu | kompl. | 14
23 |  | Bērnu roku mazgātne kompleketā ar stiprinājumiem un sifonu (ierīkšanas augstums 500 mm) | kompl. | 3
24 |  | Klozetpods komplektā ar stiprinājumiem un skalojamo kasti | kompl. | 6
25 |  | Bērnu klozetpods komplektā ar stiprinājumiem un skalojamo kasti (ierīkošanas augstums 330 mm) | kompl. | 3
26 |  | Pieslēgums esošai kanalizācijas sistēmai | kompl. | 2
27 |  | Veco cauruļu un trapu demontāža | kompl. | 1
28 |  | Lūka 200x200 mm | gab. | 8
29 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3
1 |  | TIGRIS ALUPEX caurule Ø20x2.25 | m | 185
2 |  | TIGRIS ALUPEX caurule Ø25x2.5 | m | 16
3 |  | TIGRIS ALUPEX caurule Ø32x3.0 | m | 45
4 |  | Presējamais trejgabals Ø20x20x20 | gab. | 31
5 |  | Presējamais trejgabals Ø20x20x25 | gab. | 2
6 |  | Presējamais trejgabals Ø20x25x20 | gab. | 2
7 |  | Presējamais trejgabals Ø25x20x25 | gab. | 24
8 |  | Presējamais trejgabals Ø32x20x32 | gab. | 7
9 |  | Presējamais trejgabals Ø32x32x32 | gab. | 4
10 |  | Presējamais trejgabals Ø32x20x25 | gab. | 2
11 |  | Pāreja Ø32/20 mm | gab. | 2
12 |  | Pāreja Ø32/25 mm | gab. | 4
13 |  | Presējamais līkums Ø20 90˚ | gab. | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Presējamais līkums Ø25 90˚ | gab. | 2
15 |  | Presējamais līkums Ø32 90˚ |  | 5
16 |  | Ventīlis DN15 santehniskas ierīšu pieslēgšanai | gab. | 44
17 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 (Ū-1 cauruļvadiem) | m | 69
18 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25 (Ū-1 cauruļvadiem) | m | 7
19 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32 (Ū-1 cauruļvadiem) | m | 23
20 |  | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø20 (S-3, S-4 cauruļvadiem) | m | 116
21 |  | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø25 (S-3, S-4 cauruļvadiem) | m | 9
22 |  | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø32 (S-3, S-4 cauruļvadiem) | m | 22
23 |  | Putupolistirola čaula T28-30 | m | 6
24 |  | Putupolistirola čaula T35-30 | m | 6
25 |  | Ventilis DN15 | gab. | 1
26 |  | Ventilis DN20 | gab. | 4
27 |  | Ventilis DN25 | gab. | 2
28 |  | Ventilis DN32 | gab. | 1
29 |  | Vienvirziena vārsts DN20 | gab. | 1
30 |  | Trīsceļu termovārsts VTA322 DN20 Kvs=1.5 ieregulēšanas temperatūra 35º | gab. | 1
31 |  | Balansējošais ventīlis DN15 MTCV DN15 45-65° C | gab. | 1
32 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | kompl. | 18
33 |  | Dzeramā ūdens strūklaka Aquaphor Crystal N-80-2 | kompl. | 1
34 |  | Ūdensvada pievienošana esošajam ūdens uzskaites mezglam | kompl. | 1
35 |  | Karstā ūdensvada un recirkulācijas līnijas pievienojums esošajiem cauruļvadiem | kompl. | 1
36 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
37 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
38 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, izpildshēmas | obj | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 6
Lokālā tāme Nr.6
Apkure
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/500/400 | kompl. | 1
2 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/500 | kompl. | 1
3 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/700 | kompl. | 3
4 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/800 | kompl. | 1
5 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/900 | kompl. | 5
6 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1000 | kompl. | 7
7 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1100 | kompl. | 9
8 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1200 | kompl. | 3
9 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1400 | kompl. | 3
10 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/2000 | kompl. | 1
11 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 33/500/1100 | kompl. | 2
12 |  | No spiediena neatkarīgas radiatoru regulēšanas vārsts Dynamic Valve RA-DV 15 leņķis | gab. | 36
13 |  | Termostata galva RA-2000 | gab. | 36
14 |  | Noslēgvārsts RLV 15 | gab. | 36
15 |  | Daudzslāņu presējamā caurule Tigris ALUPEX Ø16x2.0 | m | 133
16 |  | Daudzslāņu presējamā caurule Tigris ALUPEX Ø20x2.25 | m | 148
17 |  | Daudzslāņu presējamā caurule Tigris ALUPEX Ø25x2.50 | m | 52
18 |  | Daudzslāņu presējamā caurule Tigris ALUPEX Ø32x3.0 | m | 38
19 |  | Daudzslāņu presējamā caurule Tigris ALUPEX Ø40x4.0 | m | 29
20 |  | Presējamais trejgabals 20x16x16 | gab. | 20
21 |  | Presējamais trejgabals 20x16x20 | gab. | 12
22 |  | Presējamais trejgabals 25x16x20 | gab. | 8
23 |  | Presējamais trejgabals 25x16x25 | gab. | 2
24 |  | Presējamais trejgabals 25x20x20 | gab. | 2
|  | Presējamais trejgabals 32x16x32 | gab. | 4
|  | Presējamais trejgabals 32x25x25 | gab. | 2
25 |  | Presējamais trejgabals 32x32x25 | gab. | 2
26 |  | Presējamais trejgabals 32x32x32 | gab. | 2
27 |  | Presējamais trejgabals 40x16x40 | gab. | 6
28 |  | Presējamais trejgabals 40x20x40 | gab. | 2
29 |  | Presējama pāreja 32/25 | gab. | 4
30 |  | Presējamas līkums 90˚ Ø16 | gab. | 146
31 |  | Presējamas līkums 90˚ Ø20 | gab. | 26
32 |  | Presējamas līkums 90˚ Ø25 | gab. | 14
33 |  | Presējamas līkums 90˚ Ø32 | gab. | 4
34 |  | Presējamas līkums 90˚ Ø40 | gab. | 2
35 |  | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=20 mm caurulei Ø16 | m | 25
36 |  | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=20 mm caurulei Ø20 | m | 41
37 |  | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=20 mm caurulei Ø25 | m | 16
38 |  | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=20 mm caurulei Ø32 | m | 24
39 |  | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=40 mm caurulei Ø40 | m | 29
40 |  | Cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
41 |  | Pieslēgums esošām apkures caurulēm (P.1 līdz P.5) | komp. | 5
42 |  | Apkalpošanas lūkas montāža pieslēguma vietā P.1 | kompl. | 1
43 |  | Esošo radiatoru un cauruļvadu demontāža un utilizēšana | kompl. | 1
44 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
45 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, izpildshēmas | obj | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 7
Lokālā tāme Nr.7
Ventilācija
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kanāla ventilators VENT-315B | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | Klusinātājs Ø315 L=900 mm | gab. | 1
3 |  | Pretvārsts Ø315 | gab. | 1
4 |  | Ātruma regulētājs REB-2.5 komplektā ar pievienošanas vadu | kompl. | 1
5 |  | Gaisa izmešanas uzglais HN 315 | gab. | 1
6 |  | Nosūces difuzors DVS-125 | gab. | 9
7 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø125 | m | 24
8 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø160 | m | 4
9 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø200 | m | 6
10 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø250 | m | 4
11 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø315 | m | 3
12 |  | Sānu pievienojums ar gumiju Ø125/160 | gab. | 3
13 |  | Sānu pievienojums ar gumiju Ø125/200 | gab. | 3
14 |  | Sānu pievienojums ar gumiju Ø200/250 | gab. | 1
15 |  | Sānu pievienojums ar gumiju Ø200/315 | gab. | 1
16 |  | Cinkots skārda līkums Ø125 90° | gab. | 12
17 |  | Cinkots skārda līkums Ø200 90° | gab. | 1
18 |  | Pāreja 125/160 | gab. | 3
19 |  | Pāreja 160/200 | gab. | 3
20 |  | Pāreja 200/250 | gab. | 1
21 |  | Pāreja 250/315 | gab. | 1
22 |  | Regulējošais vārsts Ø125 | gab. | 9
23 |  | Gaisa pārplūdes restes 150x300 mm | komp. | 3
24 |  | Cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
25 |  | Elektroapsaistes materiāli | komp. | 1
26 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 8
Lokālā tāme Nr.8
Datortīkli
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS-D rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Komutācijas skapis (42 U800x800) ar stikla durvīm | kompl. | 1
2 |  | Komutācijas skapja elektroapgādes panelis 8px220V 3 polu spraudni 16A | gab. | 1
3 |  | Ventilātora bloks ar termostatu un 4 ventilātoriem | kompl. | 1
4 |  | Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP | gab. | 3
5 |  | Komutācijas vadu organizators 1U | gab. | 8
6 |  | Plaukts 19" 4 punktos montējams | gab. | 1
7 |  | Zemējuma komplekts skapim | kompl. | 1
8 |  | Ligzdas RJ45 Cat.5e UTP | gab. | 59
9 |  | Zemapmetuma kārba | gab. | 16
10 |  | Noseg rāmis 2*RJ45 ABB BASIC55 | gab. | 16
11 |  | Rāmis 1 vietīgs ABB BASIC55 | gab. | 16
12 |  | Adapteris ligzdai OBO RAPID 2xRJ45 | gab. | 11
13 |  | Virsapmetuma kārbas ligzdām 1xRJ45 | gab. | 5
14 |  | Telekomunikāciju kabelis Kat.5e 4x2x0,5 UTP LSZH | m | 2897
15 |  | Kabeļu rievu kalšana apmetumā | m | 168
16 |  | Kabeļu nosedze TIR127*72 | m | 82
17 |  | Kabeļu nosedze OBO 25*40 | m | 103
18 |  | Kabeļu nosedze OBO 52*100( RAPID) | m | 48
19 |  | Gala elementi OBO 52*100( RAPID) | gab. | 6
20 |  | PVC caurule d=32mm | m | 168
21 |  | PVC caurule d=50 mm | m | 6
22 |  | Zemējuma kabelis 6mm² | m | 60
23 |  | skrūves, saites, saišu turētāji | kompl. | 1
24 |  | Komutācijas vads Cat 5e UTP 1m | kompl. | 53
25 |  | Komutācijas vads Cat 5e UTP 3m | kompl. | 20
26 |  | Komutācijas vads Cat 5e UTP 0,5m | kompl. | 53
27 |  | Ugunsdroš kabeļu blīvējums | kompl. | 1
28 |  | RB750UPr2 | gab. | 2
29 |  | Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM | gab. | 6
30 |  | (RBwAP2nD) MikroTik wAP 2GHz AP baltā korpusā | gab. | 5
31 |  | UPS EATON 5130i 2500-XL2U 1500 VA | gab. | 1
32 |  | RACK skrūves M6 | kompl. | 56
33 |  | Projektoru demontāža - montāža | gab. | 4
34 |  | Ekrānu demontāža - montāža | gab. | 4
35 |  | VGA kabelis 15m | gab. | 3
36 |  | HDMI Hig-speed 15m | gab. | 3
37 |  | Multimēdija ligzda v/a VGA/HDMI | gab. | 4
38 |  | Esošā skapja demontāža un esošā tīkla montāža jaunā skapī ( skapju pārslēģšana ) | gab. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
| Tiešās izmaksas kopā | [12 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 9
Lokālā tāme Nr.10
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz AUS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | EDI-20 adrešu dūmu detektors | gab. | 47
2 |  | EDI-50 adrešu siltuma detektors | gab. | 2
3 |  | EPP-20A adrešu rokas poga | gab. | 6
4 |  | Caurspīdīgs vāks rokas pogai | gab. | 6
5 |  | ESI-50 adrešu iekšējā sirēna | gab. | 11
6 |  | ESI-40 adrešu ārējā sirēna | gab. | 1
7 |  | RI-31 kārba ar indikāciju | gab. | 8
8 |  | EMI-301 adrešu izejas modulis | gab. | 1
9 |  | EBI-12 standarta detektoru bāze | gab. | 47
10 |  | EBI-11 detektoru bāze ar izolatoru | gab. | 2
11 |  | EMI-301/CZ konvencionālo zonu modulis | gab. | 22
12 |  | JE-H(St)H 1x2x1,0 kabelis E30 | m. | 1150
13 |  | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis E30 | m. | 20
14 |  | d-20 mm PVC caurule stāvvadam | m. | 20
15 |  | EMI-301/S analogo sirēnu modulis | gab. | 2
16 |  | C10A automātslēdzis | gab. | 1
17 |  | FXM 3NET/LV kontrolpanelis | gab. | 1
18 |  | FX-ALCB divu cilpu plate | gab. | 1
19 |  | 12V 12A/h akumulators | gab. | 2
20 |  | Kabeļu frēzēšana sienās/griestos | m. | 80
21 |  | Esošo iekārtu demontāža, pārnešana, pārslēgšana | k-ts. | 1
22 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, caurules, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. pildījums, detektoru marķēšana utt.) | k-ts. | 1
23 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspl., personāla apmācība | k-ts. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 10
Lokālā tāme Nr.11
Apsardzes signalizācijas, video novērošanas sistēmas
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS-TV rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2016.gada aprīlī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apsardzes signalizācijas sistēma
1 |  | NX-8E kontrolpanelis | gab. | 1
2 |  | NX-003 kārba kontrolpanelim | gab. | 1
3 |  | 12V 2,72A transformators | gab. | 1
4 |  | 12V 3A barošanas bloks | gab. | 1
5 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
6 |  | RXC-ST kustības detektors ar kronšteinu | gab. | 14
7 |  | NX-216E zonu paplašinātājs | gab. | 3
8 |  | SL-350 Blue ārējā sirēna | gab. | 1
9 |  | SL-150 Blue iekšējā sirēna | gab. | 1
10 |  | NX-148 vadības tastatūra | gab. | 4
11 |  | UTP Cat5e 4x2x0,5 kabelis | m. | 200
12 |  | 6x0,22 kabelis | m. | 800
13 |  | NYM-J 3x1,5 kabelis | m. | 40
14 |  | d-20 mm PVC caurule stāvvadam | m. | 15
15 |  | C10A automātslēdzis | gab. | 2
16 |  | Kabeļu frēzēšana sienās/griestos | m. | 80
17 |  | Esošo iekārtu demontāža, pārnešana, pārslēgšana | k-ts. | 1
18 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, caurules, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. pildījums, detektoru marķēšana utt.) | k-ts. | 1
Videonovērošanas sistēma
1 |  | IPC-HFW2320RP-ZS videonovērošanas kamera ārējā | gab. | 4
2 |  | IPC-HDBW2320RP-ZS videonovērošanas kamera iekšējā | gab. | 6
3 |  | PFA122 kronšteins ārējai kamerai | gab. | 4
4 |  | PFA137 kronšteins iekšējai kamerai | gab. | 6
5 |  | NVR5416-16P-4KS2 ieraksta iekārta | gab. | 1
6 |  | WD40PURX cietais disks HDD 4TB | gab. | 2
7 |  | IPS/22MP58VQ-P monitors 22" | gab. | 2
8 |  | HDMI-HDMI kabelis 5 m | gab. | 2
9 |  | 19" 600x600 komutācijas sienas skapis | gab. | 1
10 |  | RJ45 konektors | gab. | 30
11 |  | UTP Cat5e 2,0 m patch kabelis | gab. | 2
12 |  | NYM-J 3x2,5 kabelis | m. | 20
13 |  | UTP Cat5e 4x2x0,5 kabelis | m. | 610
14 |  | 2 vietīga rozete V/A | gab. | 1
15 |  | H07V-K 1x6 mm2 kabelis | m. | 20
16 |  | d-20 mm PVC caurule stāvvadam | m. | 15
17 |  | Kabeļu frēzēšana sienās/griestos | m. | 80
18 |  | Esošo iekārtu demontāža, pārnešana, pārslēgšana | k-ts. | 1
19 |  | C16A automātslēdzis | gab. | 1
20 |  | Logitech M-185 bezvadu pele | gab. | 2
21 |  | UPS 19" NeTYS-PR 1500PR | gab. | 1
22 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, caurules, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. pildījums, detektoru marķēšana utt.) | k-ts. | 1
|  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspl., personāla apmācība | k-ts. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 11
Lokālā tāme Nr.11
Mēbeles, aprīkojums
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas vecās daļas pārbūve
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2016 .gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016. gada aprīlis
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 |  | Demontēt virtuves iekārtas, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | obj | 1
2 |  | Demontēt projektorus, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | obj | 3
3 |  | Demontēt ekrānus, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | obj | 3
4 |  | Demontēt tāfeles, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | obj | 3
5 |  | Demontēt tāfeles apgaismojumus, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | obj | 3
6 |  | Demontēt žalūzijas, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | gab. | 16
7 |  | Demontēt interaktīvo tāfeli,nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu. | obj | 1
Montāžas darbi
1 |  | Montēt esošās virtuves iekārtas pēc tehnoloģiskās shēmas | obj | 1
2 |  | Montēt projektorus pēc tehnoloģiskās shēmas | obj | 3
3 |  | Montēt ekrānus pēc tehnoloģiskās shēmas | obj | 3
4 |  | Montēt tāfeles pēc tehnoloģiskās shēmas | obj | 3
5 |  | Montēt tāfeles apgaismojumus pēc tehnoloģiskās shēmas | obj | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt žalūzijas pēc tehnoloģiskās shēmas | gab. | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt interaktīvo tāfeli pēc tehnoloģiskās shēmas | obj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)