## Visp.celtn.d.
Darba apjomu saraksts
Vispārējie celtniecības darbi .
Būves nosaukums: | Lielupes 5
Objekta nosaukums : | Lielupes5 invalīdu labierīcību izbūves darbi
Objekta adrese: | Lielupes5, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāmes izmaksas EUR:
Tāme sastādīta:
Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
|  |  | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
DEMONTĀŽAS DARBI.
Demontēt esošos durvju blokus | gb | 2
Izkalt ailu nesošajā ķieģeļu sienā | kpl | 1
Savākt būvgružus un iekraut konteineros | tn | 3
Celtniecības konteineru noma-7m3 | gab | 1
LOGI UN DURVIS .
Iebūvēt durvju blokus D-1,vēršanās virziens uz āru, slēdzamus,ar rokturi(invalīdu vajadzībām) un durvju piederumiem (900*2100mm) | gb | 1
IEKŠĒJIE APDARES DARBI.
Esošā apmetuma remonts skolas gaitenī | m2 | 9
Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas | m2 | 27.7
Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas | m2 | 12.8
ELEKTROAPGĀDE
Kabelis MMJ-3x1.5mm2 | m | 69
Slēdzis (augstumā 1,2m) | gb. | 1
Gaismeklis iebūvēts | gb. | 8
Nosūces ventilators | gb. | 1
Montāžas materiāli | kpl. | 1
SANTEHNIKA
Santehnisko ierīču montāža | gb. | 2
Klozetpods ar roku balstiem, skalojamo kasti cilvēkiem ar kustību traucējumiem | gb. | 1
Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kpl. | 1
KOPĀ | EUR | [11 empty] | 0