## 1
Lokālā tāme Nr.1
Telpu kosmētiskais remonts.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums:Elejas VSK telpu Nr 72; 100 ;109 ;111.kosmētiskais remonts.
Objekta adrese: Meža pr. 5 ,Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Telpas Nr. 72 ;100 ;109; 111. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | OSB grīdas pamatnes izveide uz esošās dēļu grīdas | m2 | 88
2 |  | Linoleja (34 klase) seguma ieklāšana ar koka grīdlīstu montāžu. | m2 | 88
3 |  | Sienu līdzināšana špaktelēšana,gruntēšana un slīpēšana. | m2 | 201
4 |  | Krāsojamo tapešu līmēšana un krāsošana. | m2 | 201
5 |  | Iekārto griestu izbūve (Armstrong tipa) | m2 | 88
6 |  | Elektro instalācijas ierīkošana . | m2 | 88
7 |  | t.sk.griestu gaismeklis 4*18w | gb | 16
8 |  | tāfeles apgaismojums 36w | gb | 2
9 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
|  | 2 pola slēdzis | gb | 4
1 |  | zemapmetuma kontakti ar zemēj | gb | 16
2 |  | Apsildes radiātoru demontāža montāža. | gb | 6
3
4
5
6
7
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā