Vilces pamatskolas mēbeļu tehniskā specifikācija

Garderobes skapis trīsvietīgs uz karkasa ar izvelkamu solu

• Skapja platums 900 mm

• Skapja dziļums 450 mm

• Skapja augstums 1600 mm

• Sola garums 850 mm

• Sola dziļums 300 mm

• Sola augstums 260 mm

Papildus informācija:

• sols iebīdāms zem skapja

• skapis un sola sēdeklis izgatavots no 16mm lamināts ar ABS maliņu

• metināts metāla karkass, pulverkrāsojums no RAL krāsu kataloga

• katrā nodalījumā plaukts cepurēm, plaukts apaviem, 2 āķi

Daudzums:  8 gab.

Skolotāja galds ar atvilktņu bloku

• Platums 1200 mm

• Dziļums 600 mm

• Augstums 750 mm

Papildus informācija:

• 16 mm lamināta galda virsma ar 2mm ABS maliņu,

• ar priekšējo paneli

• atvilktņu bloks uz riteņiem ar 3 atvilktnēm

Daudzums : 1 gab.

Plaukts- skapis

- Korpuss no laminētas skaidu plātnes 16mm biezas

- Virsma no laminētas skaidu plātnes 24mm biezas

- Korpuss aplīmēts ar 0,4mm ABS maliņu

Toņi:

- Buks (skatīt att.)

Papildus informācija:

- Plauktu ailes piemērotas dokumentu mapēm

- Plauktiem iespējama augstumu regulācija (skatīt att.)

- Plaukts ar slēdzamām durvīm

| Platums: | 69 cm |
| --- | --- |
| Dziļums: | 37 cm |
| Augstums: | 195 cm |

Daudzums: 3 gab.

.

Bibliotekāres stūra datorgalds ar leti.

  - Galda virsmas kopējais garums 2500 mm

  - Dziļums 700 mm

  - Augstums 750 mm

- Papildus informācija:

  - 22 mm lamināta sfēriska galda virsma ar 2mm ABS maliņu,

  - ar priekšējo paneli

- metāla regulējamas galda kājas

- tonis -buks

  - atvilktņu bloks uz riteņiem ar 3 atvilktnēm

- Daudzums : 1 gab.

5.Podesti

  - podesta virsma no22 mm laminētas skaidu plātnes ar 2 mm ABS maliņu,

  - virsmas garums – 1200 mm, platums – 350 mm,

  - podesta rāmis metāla, tā augstums 250mm,

  - tonis – buks

  - daudzums: 4 gab.

Vannasistabas plaukts ar āķiem un vietu glāzītei-

5 gb katrs ar 5 vietām

• Platums 150 mm

• Dziļums 200 mm

• Augstums 250 mm

Papildus informācija:

• izgatavots no 16mm lamināta ar ABS maliņu

• metāla āķi, pulverkrāsojums no RAL krāsu kataloga

• stiprināms pie sienas

Krāsa - dižskābārdis

Darba galds – kumode  1 gab.

Augstums: 750 mm

Platums: 800 mm

Garums: 1500 mm

Krāsa: Dižskabārdis

Materiāli: LKSP

500

600

Dokumentu skapītis 1 gab.

350

800