2016.gada 14.martā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

Jautājumi un atbildes

Jautājumi. 4.daļa- Kalnciema pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” iekšpagalma labiekārtošana 2. kārta.

1)PII Mārīte rasējumā GP-2_594x650 (ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem) redzams, ka ir 15 apgaismes balsti, bet tāmē minēts, ka nepieciešami 10 balsti - vai tas ir tādēļ, ka 5 balsti jau ielikti 1. kārtā ?

2)PII Mārīte tāmē nav nekas minēts par kabeļa izbūvi starp balstiem. Vai arī tas ir izbūvēts jau 1. kārtā?

3)PII Mārīte tāmē minētas tādas pozīcijas kā -Strādnieku modulis un WC modulis. Šie moduļi ir obligāti vai tikai ieteicami?

Atbildes.

1) 5 balsti tika jau montēti 1.kārtā.

2) Kabeļi starp apgaismojuma balstiem ir izbūvēti.

3) Pasūtītājs norāda, ka šie moduļi ir obligāti.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251