## Jelgavas dome
Iekārtas.Iepirkuma 14.daļa
OBJEKTS:''Jelgavas novadu pašvaldiba.''
PASŪTĪTĀJS:Jelgavas novada pašvaldība
Nr. p.k. |  | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums
VENTILĀCIJA
1 | PN1 | Envistar Top 16, ''IV Produkt''EU5 | gab. | 1
2 | PN2 | Flexomix 190, ''IV Produkt'' EU5 | gab. | 1
3 | PN-6 | Envistar Top 10, ''IV Produkt'' EU5 | gab. | 1
4 | N-3 | TD-1000/250 ''S&P'' | gab. | 1
5 | N-4 | TD-250/100 SILENT ''S&P'' | gab. | 1
6 | N-7 | TD-500/160 SILENT ''S&P'' | gab. | 1
7 | N-8 | Dūmu ventilators ar vārstu un dzinēju SKR/E | gab. | 1
Gaisa aizkars
8 |  | Gaisa aizkaru FRICO (El daļa parbaude) | gab. | 1
KONDICIONĒŠANA
9 | K-1 | Kompresijas iekārta ar iebūvētu akumulācijas tvertni un cirkulācijas sūkni (Čilleris) | gab. | 1
10 | K-2 | Gaisa dzesētājs"Sabiana" | gab. | 69
11 | K-3 | Gaisa dzesēšana.Serveru telpa(Filtru maiņa,freonu pārbaude) | gab. | 2
UK
12 | UK | Ūdens boileris v=50l | gab. | 5
13 | UK | Ūdens boileris v=30l | gab. | 1