2015.gada 18.decembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

“Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”

(ID Nr. JNP/2015/77)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

1.Vai Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj ventilācijas gaisa filtru materiālu izmaksas, ja ir jāiekļauj lūdzu norādīt korektu informāciju par:

- iekārtu filtru specifikāciju (filtra izmēri, filtru veids, kabatu skaits un filtrēšanas klasi);

- cik bieži ir jāmaina filtri un kāda ir 2015. gada statistika nomaiņai?

- kurā pozīcijā finanšu piedāvājumā jāiekļauj attiecīgās filtru materiālu izmaksas?

2.Vai norādītās ventilācijas iekārtas virtuves zonā ir telpu gaisa ventilācijai vai tehnoloģiskās virtuves iekārtu nosūces (piemēram, virs cepšanas)?

3. Lūdzam norādīt iekārtas un objektus, kuriem ir nepieciešami speciāli palīglīdzekļi (pacēlāji u.c. līdzekļi) tehnisko apkopju veikšanai.

Atbildes.

1. Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj ventilācijas gaisa filtru materiālu izmaksas. Iekārtu filtru specifikāciju (filtra izmēri, filtru veids, kabatu skaits un filtrēšanas klasi) un cik bieži ir jāmaina filtri precizēt ar kontaktpersonām (norādītas Nolikumā), apsekojot iekārtas uz vietas.

2.Vai norādītās ventilācijas iekārtas virtuves zonā ir telpu gaisa ventilācijai vai tehnoloģiskās virtuves iekārtu nosūces, precizēt ar kontaktpersonām, apsekojot iekārtas uz vietas.

3. Iekārtas un objektus, kuriem ir nepieciešami speciāli palīglīdzekļi (pacēlāji u.c. līdzekļi) tehnisko apkopju veikšanai, precizēt uz vietas.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251