## Koptāme
KOPTĀME
Būves nosaukums: Automašīnu stāvlaukums un lietus kanalizācija Aviācijas ielā 8F, 8I, Jelgavā (Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I)
Būves adrese: Jelgavas novada Sporta centra ēka Jelgavā, Aviācijas iela 8F, 8I
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: 2015. gada 10.augustā
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 1 | Lietus kanalizācijas izbūve, Automašīnu stāvlaukuma izbūve
Kopā
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..............................................

## Kopsavilkums
Būves nosaukums: Automašīnu stāvlaukums un lietus kanalizācija Aviācijas ielā 8F, 8I, Jelgavā (Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I)
Būves adrese: Jelgavas novada Sporta centra ēka Jelgavā, Aviācijas iela 8F, 8I
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta: 2015. gada
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 1-1 | Lietus kanalizācijas izbūve, Automašīnu stāvlaukuma izbūve
Kopā
Virsizdevumi ... %
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa ... %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
PAVISAM KOPĀ
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................

## LKT, GT
Objekts: Automašīnu stāvlaukums un lietus kanalizācija Aviācijas ielā 8F, 8I, Jelgavā (Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I)
Objekta adrese: Jelgavas novada Sporta centra ēka Jelgavā, Aviācijas iela 8F, 8I
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus kanalizācijas izbūve
1 | Lietus kanalizācijas trases nospraušana | m | 21
2 | Esošās lietus kanalizācijas pieslēguma līdz Aviācijas ielas akai skalošana un CCTV inspekcija | m | 27
3 | Esošās gūlijas remonts, augstuma regulēšana | gab | 1
4 | Plastmasas virsūdeņu tzvērējs - gūlija d.400, H~1,72 m, komplektā ar akas pamatni, korpusu, ķeta resti u.c., gūlijas iebūve, augstuma regulēšana | gab | 1
5 | Virsūdeņu uztvērējs/gūlija, iebūve, pieslēgšana, augstuma regulēšana | gab | 1
6 | PP lietus kanalizācijas caurule Dn200, SN8, iebūve tranšejā | m | 21
7 | Smilts pabēruma grunts zem caurules, iestrāde | m3 | 6.5
8 | Smilts apbēruma ap cauruli, iestrāde | m3 | 7
9 | Lietus ūdens attīrīšanas ietaises ar ražību ~4 l/sek: EuroHek Omega 2000 un EuroPEK Roo PE NS6 (vai ekvivalents), kas sastāv no smilšu uztvērēja un naftas produktu filtra iebūve, pieslēgšana u.c. | kpl | 1
10 | Aizsarguzmavas iebetonēšanai caurulei Dn200 montāža akas sienā | gab | 1
11 | Izbūvētās lietus kanalizācijas CCTV inspekcija | m | 21
12 | Esošās gūlijas inspekcija, vajadzības gadījumā remonts, augstuma regulēšana u.c. | kpl | 1
13 | Esošo inženierkomuikāciju šķērsojumi | gab | 2
14 | Vecā gūlijas pieslēguma Dn200* aizbetonēšana | m | 5.6
15 | Izbūvēto inženierkomunikāciju un stāvlaukuma izpildshēmas izstrāde, nodošana un visi ar to saistītie darbi, topogrāfiskā plāna izstrāde | ha | 0.06
16 | Izbūvētās lietus kanalizācijas hidrostatiskā pārbaude 0,5 bāri, u.c. darbi, saistīti ar jaunas lietus kanalizācijas pārbaudēm un nodošanu | m | 21
Automašīnu stāvlaukuma izbūve
1 | Dalīta kabeļu aizsargcaurule, iebūve ap elektroapgādes un sakaru kabeļiem | m | 165
2 | Smilts pabēruma izveidošana | m3 | 315
3 | Dolomīta šķembu maisījums (Fr.0-45) - 250mm | m3 | 145
4 | Asfalta seguma ieklāšana, Smalkgraudains asfaltbetons AC16 surf - 60 mm, līmetņošana, kritumu veidošana u.c. | m2 | 595
5 | Ceļa zīmes Nr. 532, uzstādīšana | gab | 2
6 | Ceļa zīmes Nr. 837, uzstādīšana | gab | 1
7 | Ceļa zīme Nr. 805 (atbilstoši rasējumiem GT-2 un GT-3), uzstādīšana | gab | 3
8 | Ceļa zīme Nr. 326, uzstādīšana | gab | 1
9 | Ceļa zīme Nr. 828, uzstādīšana | gab | 1
10 | Ceļu horizontālie apzīmējumi (saskaņā ar rasējumu GT-3), to krāsošana | m2 | 17
11 | Stollreflex D 1120, Yellow (vai ekvivalents), dzeltens apmales virsmas un sāna krāsojums, tā krāsošana, ~38 m (saskaņā ar rasējumu GT-3) | m2 | 12
13 | Ceļa apmales BR 100.30.15 montāža un iestrāde, salaiduma ar bruģi izveide | m | 38
14 | Asfalta un bruģa salaiduma izbūve | m | 12
15 | Esošās ēkas siltumizolācijas aizsargāšana veicot asfaltēšanas darbus (aizklāšana u.c., atkarībā no asfaltēšanas tehnoloģijas) | m2 | 60
16 | Esošo inženierkomunikāciju aku augstuma regulēšana, ietverot aku gredzenus u.c. | gab | 7
Kopā:
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
Tiešās izmaksas kopā
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................