Jelgavā

2015. gada 27. augustā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Automašīnu stāvlaukuma un lietus kanalizācijas izbūve Jelgavas novada Sporta centram

Jautājumi un atbildes

Jautājumi:

1.Iepirkuma darba apjomu (tāmē) sadaļā „Automašīnu stāvlaukuma izbūve” nav ietverti sekojoši darbi un to apjomi- esošā asfalta demontāža vai frēzēšana, atzāģēšana, liekās grunts- būvgružu norakšana un utilizācija līdz konstruktīvā slāņa atzīmei.Ņemot vērā, ka objekta izbūves process bez šiem darbiem nav iespējams, lūdzam, papildināt iepirkuma tāmi ar jaunām pozīcijām, kas nodrošinās godīgu konkurenci starp pretendentiem.

2.Vēršam uzmanību par papildus  darbiem, kas radīsies objekta izbūves procesā, kas arī nav atrunāti tāmē.Ņemot vērā, ka rekonstruējamais stāvlaukums savienojas ar blakus esošo Aviācijas ielas ietvi, kas cieši pieguļ objektam, būvniecības procesā ir neizbēgama situācija, ak demontējot esošo stāvlaukuma segumu konstruktīvā slāņa dziļumā, izbūvējot attīrīšanas iekārtas un  lietus ūdens kanalizāciju atbilstošos dziļumos, kas arī  ir līdz ar ietvi, kā arī demontējot ceļa apmales, kas satur ietvi, būs jāpārliek ietves bruģis, kurš iesēdīsies jebkurā gadījumā.Lūdzam papildināt tāmi ar jaunām pozīcijām esošā bruģa pārlikšana, tādā apjomā, kas pēc projekta izbūves risinājuma būtu nepieciešams, tādā veidā izslēdzot iespējas būvuzņēmējam izbūves procesā pieprasīt papildus darbus.

Atbildes:

1. Tāmi nepieciešams papildināt ar šādām pozīcijām:

-Esošā asfalta demontāža vai frēzēšana, atzāģēšana, ietverot visus saistītos darbus - 570 m2;

-Liekās grunts - būvgružu norakšana un utilizācija līdz konstruktīvā slāņa atzīmei, ietverot visus saistītos darbus - 428 m3;

2. Tāmi nepieciešams papildināt ar šādām pozīcijām:

-Esošā bruģa seguma uz gājēju trotuāra gar Aviācijas ielu demontāža un montāža, ietverot visus saistītos darbus, materiālus un darbu apjomus (smilts spilvenu, līmetņošanu, labiekārtošanu u.c.) - 110 m2.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova