Jelgavā

2015. gada 17. augustā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Projekta „Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi-Alksnāji-Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,000-1,170” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība(Id Nr.JNP 2015/44)

Jautājumi un atbildes

Pretendenta jautājums:

Vai Jelgavas novada pašvaldības izsludinātajos iepirkumos (ID Nr. JNP 2015/39, JNP 2015/40, JNP 2015/41, JNP 2015/42, JNP 2015/43, JNP 2015/44, JNP 2015/45, JNP 2015/46, JNP 2015/47, JNP 2015/48, JNP 2015/49) par ceļu un ielu pārbūvi tehniskos risinājumos ir pieļaujams ievērtēt tehnisko risinājumu ceļa segas konstrukcijai, kas ietver betona pamata nesošo kārtu ar asfaltbetona segumu (dilumkārtu).

Pasūtītāja atbilde:

Pēc pārbūves darbu izpildes izpildītāja darbam jāatbilst specifikācijā iekļautām ceļa slodzes izturības prasībām (atbilst LVC standartiem), ko apliecina projekta izstrādē veiktie aprēķini. Ja šāda ceļa segas konstrukcijas izvēle ir ekonomiski pamatota un saimnieciski izdevīga salīdzinot ar citu risinājumu, tad šāda ceļa segas konstrukcija ir pieļaujama.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova