Jelgavā

2015. gada 14. augustā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Projekta „Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas „Meža iela” pārbūve km 0.00-km 0,650” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

ID JNP 2015/38

Jautājumi un atbildes

Pretendenta jautājums:

- Nolikuma Pielikums Nr.9 „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punkta 4 g. apakšpunktā teikts: „Aprakstīt ceļa tīklu izbūves metodes, iesniedzot atbilstošas shēmas, un pielietojuma pamatojums dažādās vietās un ielās”.

Jautājums: Tā kā līgumos, kuros ir paredzēts izbūvēt tikai vienu ielu vai ceļu, nav iespējams aprakstīt ceļu tīkla izbūves metodes, lūdzam apstiprināt, ka šo apakšpunktu var neiekļaut šo līgumu tehniskā piedāvājuma aprakstošajās daļās.

- Nolikuma Pielikums Nr. 9 „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punkta 4h. apakšpunktā teikts; „Piedāvājumā jāparedz un veicot ceļu, ielu un laukumu seguma pamatu, nesošās un salizturīgās kārtas būvdarbus, kur tas nepieciešams, jāpielieto esošas grunts nomaiņa”.

Jautājums: Lūdzam precizēt, uz kuru no rindkopā minētajiem darbiem attiecas teiktais „kur tas nepieciešams”. Vai pretendents var projektēt ceļa segas konstrukciju bez salizturīgās kārtas, ja projektētā konstrukcija nodrošina prasīto asfaltbetona segas kopējo nestspēju?

Pasūtītāja atbilde:

Iepirkumu komisija izskatīja jautājumu, un sniedz skaidrojumu Pretendentam:

- Līgumos, kuros paredzēts izbūvēt vienu ceļu nav nepieciešams aprakstīt  ceļu tīkla izbūves metodes, iepirkuma nolikuma „Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas „Meža iela” pārbūve km 0.00-km 0,650” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” pielikuma Nr. 9 apakšpunktu 4. g var neiekļaut tehniskā piedāvājuma aprakstošajās daļās.

- Pretendentam ceļa segas konstrukcija jāprojektē iekļaujot salizturīgo kārtu visos gadījumos, lai nodrošinātu ceļa segas ilgspējīgu kalpošanu un noturību. Teiktais "kur tas nepieciešams" attiecināms uz visiem ceļa segas konstrukcijas projektēšanas darbiem, paredzot esošās grunts nomaiņu, ja grunts negatīvi iespaidos ceļa segas konstrukciju un ietekmēs kalpošanas periodu.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova