2015.gada 3.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

”Sesavas pamatskolas sporta zāles vienkāršotā ēkas fasādes atjaunošana”

( ID Nr. JNP 2015/34)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi:

„Apskatot dabā Sesavas pamatskolas sporta zāles piebūves daļu, kur tiks veikti fasādes remonta darbi, tika konstatētas nepilnības iepirkuma specifikācijā.

Nav iekļauti sekojošie darbi un apjomi:

1. Logu palodzes jādemontē un pēc siltināšanas jāizgatavo jaunas un jāuzstāda.

2. Noteku demontāža, jaunu augšējo līkumu izgatavošana, stiprinājumu pagarināšana un atpakaļ uzstādīšana.

3. Karnīzē iebūvētas 24 ventilācijas restes, kuras siltināšanas rezultātā pārklāsies ar fasādes siltinājumu.

4. Ārsienā atrodas ūdens krāns, kurš jāpārtaisa.

5. Uz ārsienas atrodas ugunsdrošības signalizācija, nav skaidrs kas to montēs.

6.Starp piebūvi un sporta zāli ir uzstādīts zibensnovedējs, kurš nedrīkst atrasties zem siltinājuma.

7. Specifikācijā nav iekļauti cokola siltināšanas darbi, kaut gan skaidrojošā aprakstā ir minēta cokola siltināšana ar putupolistirolu 50mm”.

Atbildes:

„1) Lokālo tāmi Nr.1 Pretendentam jāpapildina ar pozīciju ""Palodžu demontāža, jaunu Zn 150mm platu  palodžu montāža"  Daudzums: 31m.

2) Šīs izmaksas ievērtēt pie sienu siltināšanas.

3) Vietas, kur karnīzē iebūvētas ventilācijas restes, tiks siltinātas tā, lai nepārklātos ar fasādes siltinājumu, siena tiks siltināta ap ventilācijas restēm.

4) Ūdenskrāns jāpagarina un jāmontē uz jaunas fasādes. Šīs izmaksas ievērtēt pie sienu siltināšanas.​

5) Ugunsdrošības signalizāciju uz siltināto fasādi montēs pretendents.

6) Buvuzņēmējam pirms siltināšanas jānoņem un pēc tam jāmontē uz jaunās siltinātās fasādes zibensnovedējs. Šīs izmaksas ievērtēt pie sienu siltināšanas.

7) Šajā iepirkuma kārtā netiek siltināts cokols.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251