2015.gada 7.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

”Sesavas pamatskolas sporta zāles vienkāršotā ēkas fasādes atjaunošana”

( ID Nr. JNP 2015/34)

Jautājumi un atbildes

Jautājums:

Lokālās tāmes nr.1. pozīcijā 6 „Sienu siltināšana ar akmens vati Paroc WOB”. Lūdzam pārliecināties vai neesat kļūdījušies ar vates nosaukumu, kā arī - vai šajā pozīcijā drīkst izmantot analogu vati?

Atbilde:

Akmens vates nosaukums nav kļūdains. Drīkst izmantot analogu akmens vati.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251