2015.gada 28.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

„Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” (ID Nr. 2015/08)

Jautājumi un atbildes

Jautājums:

Projekta lapās EL-1 , EL-7 atsauce uz lapu ELT-1 par zemētāja un kontūra izvietojumu un kabeļa trasi NYY-J 4x50 mm2 , šāda  lapa nav atrodama.

Atbilde:

Iepirkuma komisija precizē konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” (ID Nr. 2015/08) tehnisko specifikāciju, tiek pievienota lapa ELT-1 ( skatīt pievienoto lapu www.jelgavasnovads.lv  sadaļā „iepirkumi”).

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251