2015.gada 25.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

„Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” (ID Nr. 2015/08)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi:

1.Lūdzam norādīt, kurā telpā paredzēta sienu apdare ar struktūrapmetumu (poz.Nr.32;117 m2);

2.Lūdzam norādīt demontāžai paredzēto esošo grīdas konstrukciju šķērzgriezumu 1.un 2.stāvā;

3.Vai pozīcijā Nr.102 norādītā metāla rāmja ar cinkotu sietu platība (32.84 m2) paredzēta ventilācijas agregātu nosegšanai pa perimetru un no virspuses, vai arī tikai pa perimetru?

4.Vai dušu telpās 1.stāvā paredzētas dušu starpsienas?

5.Tehniskā projekta lapā GP-2 uzrādīta žoga izbūve 13.2 m. Lūdzam norādīt žoga specifikāciju.”

Atbildes:

Iepirkuma komisija sagatavoja atbildes uz jautājumiem:

„1. Skatīt tehniskā projekta AR-17 sadaļu.

2. 1.stāva telpās Nr.2, 3, 5, 5a, 15, 16,17 grīdu konstrukcijas šķērsgriezums sastāv no koka lāgu grīdas balstītas uz mūrētiem ķieģeļu stabiņiem. Pārējās 1.stāva telpu grīdas sastāv no smilts, grants un betona kārtām. 2.stāva telpu grīdas konstrukcijas šķērsgriezums sastāv no koka lāgu grīdas balstītas uz dzelzsbetona pārseguma paneļiem.

3. Iepirkuma komisija precizē tehnisko specifikāciju, tiek pievienotas sadaļas BK-1, BK-2,BK-3(skatīt pievienoto precizēto tehnisko specifikāciju mājas lapā www.jelgavanovads.lv). Metāla rāmis ar cinkotu sietu platībā (32,83m 2) paredzēts ventilācijas agregātu nosegšanai tikai pa perimetru. Skatīt BK-3 sadaļu.

4. Nav paredzētas dušu starpsienas.

5. Žoga specifikācija norādīta failā iepirkuma sadaļā ar nosaukumu „Žoga specifikācija””.

Jautājumi:

Iepirkuma "Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram" ID Nr.JNP 2015/08 tāmē pozīcijās "Durvis, logi"

- p.46 durvis UD12s ir 2 komplekti, bet projektā 1 kpl.;

- p.47 durvis D9, D9V - 11 kpl., bet projektā 10 kpl.;

- p.48 durvis D9s, D9sV - 4 kpl., projektā 6 komplekti.;

- durvis UD9s - 2 kpl., projektā nevar atrast;

- p.49 durvis UD10s - 4 kpl., projektā 5 kpl.;

- durvis AD1 - 1kpl., projektā nevar atrast;

- durvis ADs1 - 1kpl., projektā nevar atrast;

- p.52 "Montēt PVC logu L2 starpsienā" 2m2, laikam runa iet par logu L4;

- p.54 "Montēt PVC logus L1, L2, L3" - 57,12m2, projektā 56,52m2.

Lūdzam precizēt.

Atbildes:

Iepirkuma komisija sagatavoja atbildes uz jautājumiem:

Iepirkuma komisija precizē tehnisko specifikāciju tāmē „Vispārējie būvdarbi”, pozīcijās- logi, durvis. Tiek pievienota logu un durvju tehniskā specifikācija (AR-2 un AR-3) (skatīt pievienoto precizēto tehnisko specifikāciju mājas lapā www.jelgavanovads.lv).

Jautājumi:

1. Lūdzu precizēt alumīnija vējtvera izmērus, tie nesakrīt ar bīdāmo durvju izmēriem.

2.Durvju skaits tehniskā projekta specifikācijā nesakrīt ar to skaitu tāmē. Lūdzu precizēt tāmes pozīcijas Nr.46,47,48,49.

3.Tāmes pozīcijā Nr.52 uzrādīto logu L2 skaits -2 gab., savukārt, specifikācijā norādītais skaits- 4 gab. Lūdzu precizēt.

4.Lokālajā tāmē Nr.1 pozīcijā Nr.49 uzrādītas pozīcijas „Montēt durvis AD1, 1.0 x 2.1m –Al, ar furnitūru, ar ailu apdari kompl.1” un „Montēt durvis ADs1, 1.0 x 2.5 m – Al, stiklotas, ar furnitūru, ar ailu apdari kompl.1”.Lūdzu norādīt, kur šīs durvis atrodamas tehniskajā projektā?

5.Tehniskā projekta lapā AR-2 norādītas durvis BD2 3,202 x2,100 m. Lokālajā tāmē šādas durvis nav atrodamas. Lūdzu precizēt.

Atbildes:

Iepirkuma komisija sagatavoja atbildes uz jautājumiem:

1. Alumīnija vējtvera izmēri norādīti AR-3 sadaļā. Vējtvera izmēri ir 3600mm, bet bīdāmo durvju izmērs 3200mm. Nepieciešams izveidot alumīnija rāmi bīdāmo durvju konstrukcijai. Izmēri paliek kā norādīts projektā.

2.,3.,4.,5. Tiek precizēta pozīcija Nr.47 Montēt durvis D9, D9V 0,9x2,1m – Al, ar furnitūru, bez/ar ventilācijas restēm- ar ailu apdari 10 komplekti. Pārējie šīs sadaļas apjomi paliek kā norādīts tāmē. Iepirkuma komisija precizē tehnisko specifikāciju, tiek pievienotas sadaļas AR-2 un AR-3. Skatīt papildināto AR-2 un AR-3 sadaļu (skatīt pievienoto precizēto tehnisko specifikāciju mājas lapā www.jelgavanovads.lv).

Jautājumi:

1.lūdzam precizēt, kā tieši interpretēt nolikumā lietoto terminu “līdzvērtīga būvapjoma” (lūdzam precizēt, kāda tieši apjoma (būves platības vai naudas izteiksmē) objekti tiks uzskatīti par atbilstošiem)?;

2.Lūdzam precizēt nolikuma 9.2.1. punktā noteikto prasību, proti, vai pretendenta kopējam vai vidējam finanšu apgrozījumam ēku būvniecības, renovācijas vai ēku rekonstrukcijas  jomā 2012.,2013.,2014. gados vismaz trīs reizes jāpārsniedz pretendenta piedāvātā līgumcena?;

3.Lūdzam apstiprināt, ka atbilstoši nolikuma 10.2.2. punktā noteiktajai prasībai par iesniedzamajiem dokumentiem – pretendents sniegs apliecinājumu par tā finanšu apgrozījumu 2012., 2013.,2014. (par 2014.gadu – pretendents sniegs operatīvos datus) gados, taču pievienos finanšu pārskatu (bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina) kopijas par 2011.,2012.,2013. gadu, jo pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav sagatavots un apstiprināts 2014.gada pārskats?;

4.Lūdzam noteikt piedāvājuma nodrošinājuma minimālo derīguma termiņu, jo nolikuma 7.1. punkta a) apakšpunkts to nenosaka;

5.Lūdzam apstiprināt, ka pretendents var piedāvāt vienu speciālistu attiecībā uz nolikuma 9.1.4. un 9.1.6. punktos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kas vienlaikus atbilst abos iepriekš minētajos nolikuma punktos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un speciālistam ir abi nepieciešamie sertifikāti?;

6.Par nolikuma 16.3.3. punktu – lūdzu apstiprināt, ka, ja pretendents piedāvās garantijas termiņu 5 gadi, tas iegūs maksimālo punktu skaitu šajā kritērijā neatkarīgi no tā, ka maksimālais piedāvātais termiņš ir iespējams 7 gadi;

7.Lūdzam izvērtēt nepieciešamību konkursa nolikuma 3.pielikumā iekļaut kolonnu ar speciālista parakstiem, ja speciālists jau ar savu parakstu CV (nolikuma  4.pielikums) apliecina savu dalību iepirkuma līguma izpildē?;

Kā arī, ņemot vērā, ka pretendentam laicīgi jāpieprasa piedāvājums nodrošinājums no kredītiestādes ar konkrētiem termiņiem, vēlējos precizēt, vai iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņš paliks nemainīgs, tas ir,10.03.2015.?

Atbildes:

Iepirkuma komisija sagatavoja atbildes uz jautājumiem:

1.Termins “līdzvērtīga būvapjoma” tiek izteikts kā līgumsumma.

2.Tiek precizēts Nolikuma 9.2.1.punkts „Pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam ēku būvniecības, renovācijas vai ēku rekonstrukcijas jomā 2012.,2013.,2014. gados vismaz trīs reizes jāpārsniedz pretendenta piedāvātā līgumcena”.

3.Pretendents dokumentus iesniedz atbilstoši Nolikuma 10.2.2.punkta prasībām.

4.Nolikuma 7.1.punktā tehniskas dabas kļūda: ” 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.

5.Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu attiecībā uz Nolikuma 9.1.4. un 9..1.6.punktos noteiktajām prasībām.

6.Kā garākais piedāvātais termiņš tiek uzskatīts 7 gadi, pēc formulas maksimālo punktu skaitu šajā kritērijā iegūs pretendents, kurš piedāvā garantijas termiņu- 7 gadi.

7.Pretendents iesniedz Nolikuma 3.pielikumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

Pasūtītājs nemainīs piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251