2014 .gada  17.aprīlī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Vircavas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

(JNP 2014/36/KPFI)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi:

Jautājums par radiatoriem no Lokālās tāmes Nr.5

|  |  | Radiatori - PURMO Compact |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | C11-900 | 400 | gab. | 2 |
| 42 |  | C11-900 | 600 | gab. | 4 |
| 43 |  | C11-900 | 800 | gab. | 15 |
| 44 |  | C11-900 | 1000 | gab. | 4 |
| 45 |  | C11-900 | 1200 | gab. | 11 |
| 46 |  | C11-900 | 1400 | gab. | 1 |
| 47 |  | C11-900 | 1600 | gab. | 7 |
| 48 |  | C11-900 | 1800 | gab. | 3 |
| 49 |  | C11-900 | 2000 | gab. | 4 |
| 50 |  | C22-900 | 1000 | gab. | 1 |
| 51 |  | C22-900 | 1200 | gab. | 3 |
| 5 |  | C22-900 | 1400 |  |  |

Vai norādītais radiātoru augstums ir 900mm?

Ja jā,tad  vai tiešām norādītais radiātoru augstums ir nepieciešams.

Radiātors  900mmX2000mm?11gb?

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta uzdotos jautājumu un sagatavoja atbildi:

Jā, radiatoru augstums ir 900 mm.

Atbildes:

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta uzdotos jautājumu un sagatavoja atbildi:

Jā, radiatoru augstums ir 900 mm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                              A.Udalova