2014 .gada 24.martā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Elejas vidusskolas 2. un 3. stāvu gaiteņu, kāpņu telpu un sanitāro mezglu remonts (JNP 2014/34)

Jautājumi.

1. Tāmē Nr. 2 pozīcijā (3) - Vai PVC starpsienu stikls tiek laminēts (TRIPLEX)?

2.Vai visi elektroinstalācijas vadi ir jāvelk no jauna?

3. Vai ir iespēja dabūt stāvu plānus tualetēm un gaiteņiem?

4. Kas ir domāts punktā nr.7 Grīdas izlīdzinošā slāņa izveide?

Atbildes.

Iepirkuma komisija izskatīja jautājumus un sagatavo atbildes:

1. Tiek precizēta tāmes Nr. 2, pozīcija 3:

| 3 | Jaunu PVC starpsienu ar (vienām durvīm) montāža ar laminētu stiklu (Tripleks) | m2 | 66,03 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Jā, tajās telpās kur tiek veikts remonts.

3.Lūdzam skatīt mājas lapā pievienotos plānus.

4. Paredzēts grīdas pamatnes izlīdzināšana (sagatavošana), atbilstoši jaunajam grīdas segumam, pēc vecā grīdas seguma demontāžas.