2014 .gada 27.martā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Elejas vidusskolas 2. un 3. stāvu gaiteņu, kāpņu telpu un sanitāro mezglu remonts (JNP 2014/34)

Jautājumi.

1)Kāda ir finanšu rezerve?

2)

|  | Ūdensvada stāvvadu nomaiņa no 1-3 stāvam | kompl | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa no 1-3 stāvam | kompl | 10.00 |

Cik tekošie metri ?

3)

| Stāvvadu apšūšana ar ģipškartona (2 kārtas) loksnēm | kompl | 10.00 |
| --- | --- | --- |

Cik m vai m2 ?

4)

| Jaunu izlietņu ar maisītajiem montāža, izbūvējot ūdensvadu un kanalizāciju līdz stāvadam | kompl | 16.00 |
| --- | --- | --- |

Cik m ūdensvadam un kanalizācijas stāvvadam ?

5)

| Jaunu klozetpodu ar skalojamo kasti montāža, izbūvējot ūdensvadu un kanalizāciju līdz stāvadam | kompl | 24.00 |
| --- | --- | --- |

Cik m ūdensvadam un kanalizācijas stāvvadam ?

Atbildes.

1)Finanšu rezerve nav jāņem vērā

2)

|  | Ūdensvada stāvvadu nomaiņa no 1-3 stāvam (diametrs 25mm un garums 72m) | kompl | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa no 1-3 stāvam (diametrs 50mm - garums 9m; diametrs 110mm - garums 36m) | kompl | 10.00 |

3)

| Stāvvadu apšūšana ar ģipškartona (2 kārtas) loksnēm (vertikāli - 45m; horizontāli - 35m) | kompl | 10.00 |
| --- | --- | --- |

4)

| Jaunu izlietņu ar maisītajiem montāža, izbūvējot ūdensvadu (diam.-20mm garums 24metri aukst .ūdenim un 24m karst. ūdenim) un kanalizāciju līdz stāvadam (diam.50mm, garums 24m) | kompl | 16.00 |
| --- | --- | --- |

5)

| Jaunu klozetpodu ar skalojamo kasti montāža, izbūvējot ūdensvadu (20mm diametrs un 20m garums) un kanalizāciju līdz stāvadam (110mm diametrā un 20m garumā) | kompl | 24.00 |
| --- | --- | --- |