2013 .gada 26.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/56/KPFI)

Jautājumi un atbildes, precizējumu veikšana

Iepirkuma komisija veic precizējumus tehniskajā specifikācijā:

| 1 |  | Fasādes siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=150mm, lai nodrošīnāt λ≤0,039W/mk, | m2 | 2 645,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Skārda detaļu atjaunošana, parapets, palodzes | Fasāde sm2 | 450 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tehniskajā specifikācijā tiek pievienota sadaļa „Sienu, griestu, grīdu tipi”

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251