2013 .gada 2.augustā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/56/KPFI)

Jautājumi un atbildes, precizējumu veikšana

Jautājumi.

1)Sniegtā atbilde uz  jautājumu par sporta zāles grīdu, kur pievienots grīdas mezgls G01, joprojām neatbilst faktiskajam, jo kā jau iepriekšējās vēstules jautājumā tika aprakstīts, esošā grīda balstās nevis uz „esošās dzelzsbetona plātnes”, bet gan uz esošām dzelzsbetona sijām, tāpēc minētās grīdas konstrukcijai jāparedz cits tehniskais risinājums;

2)Sniegtā atbilde uz jautājumu par lūgumu sniegt papildus tehnisko informāciju apkures sistēmas balansēšanu mūs neapmierina, jo iepriekš minētā atbilde nesniedz nekādu informāciju. Šim objektam nav izstrādāts apkures projekts, tāpēc nav saprotam atbildē sniegtā atsauce „Skatīt iepriekš minētās atbildes”, kas skar tikai vēdināšanas sistēmas.

Lūdzam papildināt tehnisko informāciju!

Atbilde.

1) Precizēt Lokālās tāmes Nr. 1 poz. 20

| 20 |  | Hidroizolācijas ierīkošana sporta zāles grīdai, retināta dēļu klāja montāža | m2 | 625,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pievienots precizēts GO1 mezgls(skatītmājas lapā pievienoto precizēto tehn.specifikāciju).

2) Nav nepieviešama jaunas apkures sistēmas izbūve, tāpēc arī nav apkures projekts. Bet ir nepieciešama apkures sistēmas balansēšana. Pretendentam pie objekta apskates jāapseko apkures sistēma un jāpiedāvā balansēšanas izmaksas.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251