2013 .gada 26.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“ Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/55/KPFI)

Jautājumi un atbildes, precizējumu veikšana

Jautājums.

Lūdzu pievienot AR daļas paskaidrojuma rakstu un AR daļu katlu telpai, kā arī papildināt ĢP-1 rasējumu ar datiem  par objekta kopējo laukumu un būvgružu apjomu

Atbilde.

Jaunos  apkures katlus paredzēts montēt esošajā katlu telpā. Darba apjomi  ir uzrādīti iepirkuma darbu apjomos.  Izpildītāju ar detalizētu  tehnisko projektu (ievērojot tāmē uzrādītos apjomus) pirms līguma noslēgšanas par darbu izpildi  nodrošinās pasūtītājs.

Objekta apbūves laukums		1574 m2

Būvgruži                                               830m3

Precizējumi

p.6  jumta segums skārds  valcēts , pieļaujams valcprofils  biezums ne mazāks 0.5 mm. krāsots vai pārklāts ar poliestera sastava segumu. Jumta pārseguma izvērstā virsma 2645 m2.

p.9-Koka  laipu  izveide -203,85  m2.

p.10-Bēniņu  pārseguma  siltumizolācija  kopējais  laukums  I404,20m2

p.l4-Fasādes siltumizolācijas  ierikošanu  no  ārpuses  ar  cieto akmens vati.  Piedāvājumā pieņemt ka ailas mala jāsiltina ar 150 mm biezu slāni, celtniecības procesa laikā individuāli precizekatru konkrtu ailas siltinājuma risinājumu.

Lai nodrošinātu ēkas kompozicionālu nobeigtību jauno PVC logu dalījumam un montāžas dziļumam fasādes plaknē jabūt analoģiskam esosajiem PVC logiem.

p.l9-Ārējo  pakāpienu  remounts 18 m2

p.20   ēkai paredzēts nomainīt PVC  logi  62 gb, PVC durvis  7  profilu krāsa balta

p.24-Skārda  palodžu nomaiņa  vecajai ēkai palodzes platums 180 mm, jaunajai 300mm; palodzes materiāls skārsd  biezums ne mazāks kā ,5 mm krāsots vai rūpnieciski pārklats ar polipropilēna sastāvu.

p.27.-1.stāva  grīdas  seguma un  pamatnes  nojaukšana 400 mm biezums

p.28-1.stāva  grīdas  pamatojuma  ierïkošana   slāņi: - smilts 150 mm; šķembas 150 mm

p.30-Stiegrota  betona  grīdas  izbūve  1. stāvā - sausais betons C20/25 ar stiklasķiedras matiņu armējumu.

Pie tehniskās specifikācijas tiek pievienots paskaidrojuma raksts.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova