2013 .gada 26.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“ Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/55/KPFI)

Jautājumi un atbildes, precizējumu veikšana

1.Jautājums.

Konstatētas atsevišķas pretrunas un neskaidrības:

LOKĀLĀ TĀME NR. 1 „Vispārceltnieciskie darbi energoefektivitātes paaugstināšanā”

p.6---Jumta seguma ieklāšana no valcprofila, ar visiem piederumiem. tajā skaitā jumta, vēja malas, jumta lūkas. Sniega ķērāji u.c. – 1751,58 m2

Lūdzam precizēt jumta seguma materiālu, jo AR-16 ir norādītas šķiedru cementa loksnes, kā arī uzskaitīt visus piederumus, norādot to skaitu.

Ja jumta segumam ir paredzēts valcprofils – tad lūdzu norādīt arī to biezumu un pārklājuma materiālu.

Lūdzu precizēt arī pārklājuma apjomu, jo jumta horizontālās virsmas projekcija pēc AR-16 apraksta daļā sastāda 1942 m2.

p.9-Koka laipu izveide -203,85 m2. Lūdz precizēt laipu apjomu. AR-16 apraksta tie ir 20% no grīdas laukuma. 2. stāva rasējuma telpu eksplikācija ar grīdu laukumiem nav pievienota, bet 20% no 1. stāva grīdu laukuma-238,8 m2.

Lūdzu pievienot abu stāvu telpu eksplikāciju.

p.10-Bēniņu pārseguma  siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=200mm, lai nodrošināt  λ≤0,037W/mk - 1359 m2. Lūdzu precizēt apjomu, jo AR-16 apraksta kopējais laukums 1404,20m2 , t.i.(726,8+677,4)

p.14-Fasādes siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=150mm, lai nodrošināt  λ≤0,037W/mk, tajā skaitā logu un durvju sānailes – 685,32 m2.

Logu un durvju aiļu siltināšanai ir jāparedz siltinājums ar mazāku biezumu. Lūdzu to specificēt un norādīt atsevišķi nākošajā punktā.

Vai projektā esošie koka logi ir norādīti, lai nomaināmie PVC tiktu mainīti vienādā stilā? Remonts nav paredzēts apjomu tabulā un rasējumos.

Kāda ir montāžas shēma- vatē  ar iznesumu uz izolācijas slāni vai arī mūra ailē standarta risinājumā? Vai tāmju izcenojumos ir jāparedz difūzijas lentes?

p.19-Ārējo pakāpienu remonts ar cementa javu – 3kpl. Lūdzu norādīt kopējo laukumu.

p.20-Apjomu tabula ( PVC logi 62 gb, PVC durvis 7 gb ) nesakrīt ar fasādes logu un durvju skaitu    ( 64 PVC logi un 9 durvis). Lūdzu precizēt logu daudzumu un norādīt profilu krāsu.

p.23-Kāds ir iekšējo palodžu materiāls – PVC vai MDF? Lūdzu norādīt palodžu platumu.

p.24-Skārda palodžu ierīkošana logiem  ārpusē Lūdzu norādīt palodžu platumu un pārklājuma veidu.

p.27.-1.stāva  grīdas seguma un pamatnes nojaukšana -1194 m2. Lūdzu norādīt nojaucamā seguma materiālu un pamatnes apjomu kubikmetros.

p.28-1.stāva grīdas pamatojuma ierīkošana, aizpildot zemgrīdu un izlīdzinot pamatni ar smilti un šķembām. Lūdzu norādīt materiālu slāņu biezumu un daudzumu

p.30-Stiegrota betona grīdas izbūve 1 stāvā uz ieklātas hidroizolācijas kārtas 80mm biezumā. Lūdzu norādīt betona marku.

p.34 -Objekta tehniskais nodrošinājums uz būvniecības periodu -2468,60m2. Būvniecības perioda mērvienība ir mēneši. Lūdzu precizējumu.

LOKĀLĀ TĀME  NR.2 Ventilācijas - rekuperācijas sistēma

p.58-Telpu griestu un šahtu aizdare, ugunsdrošie vārsti u.t.t – 2468,60m2.Lūdzu specificēt un norādīt atsevišķi griestu un šahtu un ugunsdrošu vārstu u.t.t. apjomus.

Lūdzu pamatot kāpēc p.58 kopapjoms ir vienāds ar Lokālās tāmes Nr. 1 p. 34 (Objekta tehniskais nodrošinājums uz būvniecības periodu kopapjomu).

Lūdzu p.59-63 apjoma komplektus specificēt saskaņā ar izstrādāto projektu, norādot attiecīgo materiālu daudzumu:

p.59 -Nesošo sienu un jumtu demontāža -1kpl. – Lūdzu norādīt sienas demontāžas apjomu kubikmetros, bet jumta demontāžas apjomu –kvadrātmetros norādot demontāžai paredzētus materiālus

p.60.-Pamatu rakšana, betonēšana silosa novietnei -1kpl.Lūdzu pievienot zemes darba un betonēšanas apjomus kopā ar pamatu ar sagataves slāņa rasējumu.

p.61 -Sienu mūrēšana, siltināšana silosa novietnei- 0kpl. Lūdzu precizēt vai ir vajadzīgas sienas, jo Katlutelpas plānā tās ir iezīmētas (SM_03 fails JNP/5-34.2.3./12/105-1.1.6).

p.62 -Jumta konstrukciju izveidošana, jumta seguma montāža silosa novietnei – 0 kpl. Lūdzu projektu ar materiālu atšifrējumu.

p.63. Piebraucamo ceļu sagatavošana-1kpl. Lūdzu projektu norādot ceļa segumu apjomu kvadrātmetros

Lūdzu pievienot  arhitektūras un konstruktīvo sadaļu katlutelpai, par ko ir norāde projekta lapā SM_03

LOKĀLĀ TĀME  NR.4 Elektrības sadaļa

Darbi kas saistīti ar inženiertīklu pārbūvi

p.71.-Piekārto griestu izbūve telpās, kurās pārvelk elektroinstalāciju un ventilāciju-1273 m2.. Lūdzu norādīt piekārto griestu materiālu. Vai daļēji šis apjoms jau ir  iekļauts  p.58 Lokālā tāmē  Nr.2?

p.73-Vājstrāvas ierīču pārnešana uz pārbūvējamiem griestiem-1273 m2.

Lūdzu precizēt, kādas vājstrāvās ierīces tiek pārnestas uz pārbūvējamiem griestiem

PROJEKTS.

Lūdzu pievienot AR daļas paskaidrojuma rakstu un AR daļu katlu telpai ka arī papildināt ĢP-1 rasējumu ar datiem  par objekta kopējo laukumu un būvgružu apjomu.

Atbilde.

p.6  jumta segums skārds  valcēts , pieļaujams valcprofils  biezums ne mazāks 0.5 mm. krāsots vai pārklāts ar poliestera sastava segumu. Jumta pārseguma izvērstā virsma 2645 m2.

Precizēti apjomi

| 5 |  | Antikondensāta plēves ieklāšama, šķeŗslatojum un garenlatojuma izveide zem jumta klāja | m2 | 2 645,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Jumta seguma ieklāšana no valcprofila, ar visiem piederumiem. tajā skaitā jumta , vēja malas, jumta lūkas. Sniega ķērāji u.c.) | m2 | 2 645,0 |

p.9-Koka  laipu  izveide -203,85  m2.

p.10-Bēniņu  pārseguma  siltumizolācija  kopējais  laukums  I404,20m2

Precizēti apjomi

| 10 |  | Bēniņu pārseguma siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=200mm, lai nodrošīnāt λ≤0,037W/mk | m2 | 1 404,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

p.l4-Fasādes siltumizolācijas  ierīkošanu  no  ārpuses  ar  cieto akmens vati.  Piedāvājumā pieņemt ka ailas mala jāsiltina, celtniecības procesa laikā individuāli precizē katru konkrētu ailas siltinājuma risinājumu.

Lai nodrošinātu ēkas kompozicionālu nobeigtību jauno PVC logu dalījumam un montāžas dziļumam fasādes plaknē jabūt analoģiskam esosajiem PVC logiem.

p.l9-Ārējo  pakāpienu  remonts 18 m2

Precizēti apjomi

| 19 |  | Ārējo pakāpienu remonts ar cementa javu | m2 | 18,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

p.20   ēkai paredzēts nomainīt PVC  logi  62 gb, PVC durvis  7  profilu krāsa balta

p.24-Skārda  palodžu nomaiņa  vecajai ēkai palodzes platums 180 mm, jaunajai 300mm; palodzes materiāls skārsd  biezums ne mazāks kā ,5 mm krāsots vai rūpnieciski pārklats ar polipropilēna sastāvu.

p.27.-1.stāva  grīdas  pamatnes  nojaukšana 400 mm biezums

p.28-1.stāva  grīdas  pamatojuma  ierïkošana   slāņi: - smilts 150 mm; šķembas 150 mm

p.30-Stiegrota  betona  grīdas  izbūve  1. stāvā - sausais betons C20/25 ar stiklasķiedras matiņu armējumu.

Lokālā tāme Nr.2

p.58 - ugunsdrošie vārsti nav paredzēti. Telpu griestu un šahtu aizdari precizēt montāžas laikā, šis ir indikatīvs lielums, kas jāprecizē pēc katra būvnieka piekoptā darba stila.

Lokālā tāme Nr.3

P59-p63 precizēti  darbu veidi un apjomi.

| 59 |  | Nesošo sienu un jumtu demontāža |  | m3 | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  | Pamatu rakšana, betonēšana silosa novietnei |  | m3 | 2,58 |
| 61 |  | Sienu mūrēšana, siltināšana silosa novietnei |  | m3 | 8 |
| 62 |  | Jumta konstrukciju izveidošana, jumta seguma montāža silosa novietnei |  | m2 | 25 |
| 63 |  | Piebraucamo grants ceļu sagatavošana |  | m2 | 80 |
| 64 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana, betonēšana b=100mm |  | m2 | 22 |

Katlu telpas piebūves AR daļa tiks izstrādāta ievērtējot dotos ajomus un katlumājas tehnoloģiskās shēmas. Un iesniegta būvniekam darbus uzsākot.

Lokālā tāme Nr.4

P.71-Iekārto griestu konstrukcija ar griestu plātnēm 600*600

P73-jāpārnes ugunsdzēsības siganalizācijas kabeļi, uztvērēji un signalzācijas kabeļi , uztvērēji.

Jautājums.

NOLIKUMS. Piezīme lokālai tāmei „Tāme sastādīta 2013. gada. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri” neatbilst nolikuma 11. punktam, kurš paredz: „Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums nr. 10), un nolikuma pielikuma Nr. 8 preambulu „Darbu izmaksas jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Tehniskai dokumentācijai, Latvijas Republika spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrēta tehnoloģiska procesa prasībām.

Lai novērstu šo neatbilstību, lūdzam minēto pie lokālās tāmes piezīmi izteikt sekojošā redakcijā:” Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevuma apjomu tabulām, ņemot vērā iepirkuma komisijas sēdēs pieņemtos grozījumus”.

Atbilde.

Iepirkuma komisija uzskata, ka ieinteresētā Pretendenta piezīme pie lokālās tāmes nav būtiska, jo pasūtītājs (Iepirkuma komisija) Nolikuma precizējumus vai grozījumus pieņem atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 30.pantam.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251