2013 .gada  17.janvārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Par atbildes sniegšanu

„Nekustamā īpašuma novērtēšana un ieguldīšana SIA ”Jelgavas novada KU” pamatkapitālā” (ID Nr. NP 2013/03)

Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem.

Jautājumi.

1) Zemāk ir minēta nepieciešamā informācija un dokumentācija, lai veiktu īpašuma novērtēšanu ieguldīšanai SIA ”Jelgavas novada KU” pamatkapitālā kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas īpašumu vērtēšanas standartiem LVS 401:

1. Sabiedrības, kurā tiks veikts mantiskais ieguldījums, reģistrācijas apliecība un statūti;

2. Nekustamajam īpašumam: aktuālas zemesgrāmatas, zemes robežu plāni, inventarizācijas lietas, nomas līgumi, ja tādi ir noslēgti;

3. Autotransportam: reģistrācijas apliecība, nobraukums;

4. Ūdens un kanalizācijas apgādes sistēmām, tīkliem, saimniecībām: sastāvs, shēma, tīklu garums, cauruļu diametrs, cauruļu materiāls, būvniecības un rekonstrukcijas gads, projekta dokumentācija (rekonstruētajiem un no jauna izbūvētajiem);

5. Ūdenstorņiem: iekārtu un aprīkojuma saraksts ar uzstādīšanas gadu un vērtību, remontu, rekonstrukciju gads, veiktie darbi un izmaksas;

6. Artēziskām akām: pases, iekārtu un aprīkojuma saraksts un iegādes/uzstādīšanas izmaksas;

7. Iekārtām un aprīkojumam: marka, izgatavotāja valsts, tehniskais raksturojums/pase, iegādes gads, iegādes vērtība. Ja iekārta sastāv no vairākiem mezgliem vai daļām, informāciju par katru;

8. Attīrīšanas iekārtām: tehniskais raksturojums, būvniecības gads, izmaksas, tehniskais projekts;

9. Žogam: garums, augstums, materiāls;

10. Katlu mājām: īpašuma sastāvs, iekārtu un aprīkojuma saraksts, uzstādīto katlu jauda, un iepriekš minēto informāciju par tām.

Lūdzu sniegt atbildi vai augstāk minētā informācija un dokumentācija būs pieejama vērtēšanas brīdī un vai Jūs to nodrošināsiet?

2)Apsekošanas nodrošināšana ar atbildīgās personas par konkrēto saimniecību piedalīšanos.

3) Lūgums precizēt 80. pozīcijas NAI Ziedkalne īpašuma sastāvu?

Lai varētu sniegt Iepirkuma JNP 2013/03 finanšu piedāvājumu nepieciešam šāda precizēta informācija:

- kopējo tīkla garumu;

- kustamās mantas pozīciju skaitu.

Atbildes.

1) Jūsu rīcībā tiks nodota visa Pasūtītāja rīcībā esošā informācija un dokumenti par sarakstā norādītajiem pamatlīdzekļiem, mantu.

2) Pasūtītājs nodrošinās iespēju veikt apsekošanu dabā, uzrādot kustamās un nekustamās mantas.

3) NAI Ziedkalne īpašuma sastāvs:

-kopējais tīkla sastāvs-1950 m ūdensvads;

-kustamās mantas pozīcijas:

>dziļurbumu sūknis CALPEDA;

>desulfatizācijas un atdzesēšanas iekārtas;

>aukstā ūdens patēriņa skaitītāji (4 gab).

Kopējais tīkla garums:

Ūdensapgādes tīklu garums ciemos

| Pagasts | Ciems | Ūdensvadu kopgarums, km | t.sk. maģistrālie vadi, km |
| --- | --- | --- | --- |
| Elejas pagasts | Eleja | - | - |
| Glūdas pagasts | Nākotne | 4,7 | 4,7 |
|  | Dorupe | 1,6 | 1,6 |
|  | Zemgale | 3,2 | 3,2 |
|  | Glūdas skola | 1,2 | 1,2 |
| Jaunsvirlaukas pagasts | Staļģene | 6,8 | 4,2 |
|  | Jaunsvirlauka | 1,5 | 1 |
|  | Vecsvirlauka | 3,5 | 2 |
|  | Kārniņi | 1,3 | 1 |
|  | Mežciems | 5,0 | 2 |
|  | Blukas | 1,5 | 1 |
|  | Dzirnieki | - | - |
| Kalnciema pagasts | Kalnciema ciems | 5,3 | 4,3 |
| Lielplatones pagasts | Lielplatone | 1,7 | - |
|  | Sidrabe | 0,74 | - |
| Līvbērzes pagasts | Līvbērze | 12,6 | 5,6 |
|  | Vārpa | 1,54 | - |
|  | Cimāles | 1,43 | 1,1 |
| Platones pagasts | Platone | 2,27 | 0,5 |
|  | Lielvircava | 7,0 | - |
|  | Pēterlauki | 1,0 | - |
|  | Poķi | 0,8 | - |
| Sesavas pagasts | Bērvircava | 3,122 | 3,122 |
|  | Sesava | 1,5247 | 1,5247 |
| Svētes pagasts | Svēte | 2,135 | - |
|  | Jēkabnieki | 2,112 | - |
| Valgundes pagasts | Vītoliņi | 8,3 | 5,2 |
|  | Valgunde | 4,9 | 3,5 |
|  | Tīreļi | 3,0 | 2,2 |
|  | Kalnciema vidusskola | 0,6 | 0,45 |
| Vilces pagasts | Vilce | 1,7 | 1,2 |
|  | Ziedkalne | 1,2 | 0,4 |
| Vircavas pagasts | Oglaine | 2,14 | - |
|  | Vircava | 2,40 | - |
|  | Mazlauki | 2,2 | - |
| Zaļenieku pagasts | Zaļenieki | 4,8 | 1,8 |
| Kopā novadā | - | 104,81 | 52,82 |

Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu garums ciemos

| Pagasts | Ciems | Notekūdeņu kanalizācijas vadu kopgarums, km | t.sk. maģistrālie vadi, km | Automatizētā pārsūknēšanas stacija, jauda(m3/dn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elejas pagasts | Eleja | - | - | - |
| Glūdas pagasts | Nākotne | 7,80 | 3,5 | 500 |
|  | Dorupe | 4,80 | 4,00 | 50 |
|  | Zemgale | 5,60 | 4,70 | 50 |
| Jaunsvirlaukas pagasts | Staļģene | 4,2 | 3 | 648 |
|  | Kārniņi | 0,4 | 0,3 | - |
|  | Mežciems | 3,8 | 2,0 | 288 |
|  | Blukas | 1,4 | 1,2 | 288 |
|  | Dzirnieki | - | 1,5 | 648 |
| Kalnciema pagasts | Kalnciems | 3,3 | 2,7 | 60 (m3/st) |
| Lielplatones pagasts | Centrs Sidrabe | 0,8 0,49 | 9,8 | 30 (m3/st) |
| Līvbērzes pagasts | Līvbērze | 3,2 | 1,2 | 235 (m3/st) |
| Platones pagasts | Platone | 2,1 | 1,3 | 360 |
|  | Lielvircava | 3,0 | 2,0 |  |
|  | Pēterlauki | 1,5 |  | 240 |
| Sesavas pagasts | Bērvircava Sesava | 2,6 1,1 | - | 480 - |
|  | Bērvircava - Eleja | 3,48 | - | - |
| Svētes pagasts | Svēte | 1,540 | - | 384 |
|  | Jēkabnieki | 1,076 | - | 384 |
| Valgundes pagasts | Valgunde | 1,6 | 1,2 | - |
|  | Kalnciema vidusskola | 0,75 | 0,5 | - |
| Vilces pagasts | Vilce | 1,8 | 1,2 | 120 |
|  | Ziedkalne | 0,9 | 0,8 |  |
| Vircavas pagasts | Vircava | 2,7 | - | 100 |
|  | Mazlauki | 2,1 | - | 25 |
|  | Oglaine | 0,8 | - | 25 |
| Zaļenieku pagasts | Zaļenieki | 7,5 | 3,6 | 150 |
| Kopā novadā | - | 70,34 | 27 | - |

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251