## Tāme
Lokālā tāme
| Objekta nosaukums | Apkures katla uzstādīšana
| Objekta adrese | Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
| Pasūtītājs | Jelgavas novada pašvaldība
[11 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  | 0
Nr.p.k | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Būvlaukuma ierīkošana
1 | Pagaidu žoga uzstādīšana | m | 70
2 | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana | gab | 1
3 | WC moduļa uzstādīšana, apkalpošana | gab | 1
4 | Strādnieku moduļa uzstādīšana | gab | 1
5 | Ugunsdzēsības pagaidu stenda ierīkošana | gab | 1
Apkures katla uzstādīšana
6 | Granulu apkures katls Grandeg Turbo300 300 Kw vai ekvilavents | gab. | 1
7 | Granulu glabāšanas tvertne SILO-240 2400x2400x4453 komplektā ar pneimatisko transportieri un vadību vai ekvilavents | komp. | 2
8 | Granulu padeves caurule armēts polietilēns DN50 | m | 30
9 | Ūdens mīkstināšanas iekārta 1.8 m3/h Watex CTS14 | komp. | 1
10 | Izolēts dūmenis Ø300/400 komplektā ar tīrīšanas lūku, kondensāta novadi, sienas stiprinājumiem, pievienojumu apkures iekārtai Hkop=5.08 m | komp. | 1
11 | Āra gaisa temperatūras sensors | komp. | 1
12 | Virsmas temperatūras sensors | komp. | 3
13 | Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis 10.99 m3/h, H=11 m | komp. | 2
14 | Izplešanās trauks 200 l | gab. | 2
15 | Izplešanās trauks 300 l | gab. | 1
16 | Drošība vārsts 3bar. DN40 | gab. | 2
17 | Drošība vārsts 10bar. DN15 | gab. | 1
18 | 3-ceļu termovārsts DN50 Kvs=14, 60˚ | gab. | 2
19 | 3-ceļu vārsts 3F ar kontorlieri 90C-3B Kvs=60 DN20 | gab. | 3
20 | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 4
21 | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 4
22 | Lodveida ventīlis DN32 | gab. | 4
23 | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 4
24 | Lodveida ventīlis ar atlokiem DN65 | gab. | 4
25 | Lodveida ventīlis ar atlokiem DN80 | gab. | 8
26 | Lodveida ventīlis ar kapi DN20 | gab. | 3
27 | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1
28 | Dubļu filtrs DN32 | gab. | 1
29 | Dubļu filtrs DN40 | gab. | 1
30 | Dubļu filtrs ar atlokiem DN65 | gab. | 1
31 | Dubļu filtrs ar atlokiem DN80 | gab. | 2
32 | Melnā tērauda caurule DN20 | m | 10
33 | Melnā tērauda caurule DN25 | m | 25
34 | Melnā tērauda caurule DN32 | m | 25
35 | Melnā tērauda caurule DN40 | m | 25
36 | Melnā tērauda caurule DN65 | m | 30
37 | Melnā tērauda caurule DN80 | m | 34
38 | Atloku adapteris DN65 | gab. | 15
39 | Sadales kolektors DN240 mm L=1200 mm (3 apkures loki) | komp. | 1
40 | Cauruļu antikorozijas krāsa | litri | 6
41 | Tērauda plākšņu radiators PC 33/500/2300 | komp. | 1
42 | No spiediena neatkarīgs termostatvārsts RA-DV DN15 | gab. | 1
43 | Atgaitas ventīlis DN15 | gab. | 1
44 | Termostats RA-2000 | gab. | 1
45 | Monometrs | gab. | 15
46 | Termometrs | gab. | 12
47 | Melnā tērauda veidgabali | komp. | 1
48 | Stiprināšanas materiāli un kronšteini | komp. | 1
49 | Izlaižu pieslēgums kanalizācijas sistēmai | komp. | 1
50 | Dūmeņa veidgabali un stiprinājumi | komp. | 1
51 | Esošo apkures cauruļvadu demontāža | komp. | 1
52 | Pieslēgums esošajiem siltumtrases izvadiem no katlu mājas | komp. | 2
53 | Ūdens attīrīšans iekārtas pieslēgšana pie esošā ūdensvada | komp. | 1
54 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
55 | Caurumu kalšana | komp. | 2
56 | Montāžas materiāli | komp. | 1
57 | Pārbaužu aktu veikšana, izpilddokumnetācija | kompl. | 1
Katla mājas atjaunošana
| Jumta seguma (azbestcementa loksnes) un koka latu demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 50
| Koka vārtu (2,5x2m) demontāža | gab | 1
| Antikondensāta plēves ierīkošana | m2 | 50
| Latojuma montāža | m3 | 0.5
| Jumta siltumizolācija ar akmens vati 150mm | m2 | 50
| Ieklāt jumta segumu - valcprofila montāža (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 50
| Jaunu siltinātu metāla vārtu (2,5x2m) izgatavošana, uzstādīšana | gab | 1
| Vārtu aiļu apdare | gab | 1
| Sienu un griestu tīrīšana no esošā apmetuma | m2 | 195
| Sienu balsināšana | m2 | 145
| Griestu balsināšana | m2 | 50
| Stiegrotas betonētas pamatnes sagatavošana jaunajam apkures katlam 8cm biezumā | m2 | 4
| Kabelis Cu- 3x1,5 mm2 montāža | m | 50
| Kabelis Cu- 3x2,5 mm2 montāža | m | 40
| Virsapmetuma slēdžu komplekts (sl.skaits 2) | gab | 3
| Virsapmetuma rozešu komplekts (roz.skaits 2) | gab | 6
| Trosēs stiprināmi LED gaismekļi 18w apaļi | gab | 4
Šķūņa jumta seguma atjaunošana
| Jumta seguma (azbestcementa loksnes) un koka latu demontāža | m2 | 68
| Antikondensāta plēves ierīkošana | m2 | 68
| Latojuma montāža | m3 | 0.6
| Ieklāt jumta segumu - valcprofila montāža (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 68
| Jaunas teknes d150 ierīkošana | m | 19
| Jaunas notekas d100 ierīkošana | m | 16
Citi darbi
| Objekta uzkopšana | obj | 1
| Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 35
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja soc.nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi, t.sk.darba aizsardzība %
Peļņa %
Tāmes izmaksas:
PVN 21%
Tāmes izmaksas kopā:
Sagatavoja:
Pārbaudīja: