## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: SARC "Staļģene"telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Eur)
1 | Telpu pārbūve | 0
2 | Teritorijas labiekārtošana | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem Nr.1
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
|  | Par kopējo summu, Eur | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | Vispārējie būvdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Ūdensvads, kanalizācija -Iekšējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | Katlu telpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | Elektroapgāde- iekšējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-7 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-8 | Video novērošanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-9 | Datoru tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-10 | Izsaukuma sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi %
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa %
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR, BK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pagrabstāva telpas
1 |  | Demontēt starpsienas | m2 | 54.48
2 |  | Mūrēt jaunu starpsienu b=100mm no vieglbetona blokiem | m2 | 8.75
3 |  | Aizmūrēt ailas sienā ar vieglbetona blokiem | m3 | 1.6
4 |  | Atjaunot esošo betona grīdu, ieklājot hidoizolāciju un betona izlīdzinošo slāni | m2 | 110.2
5 |  | Betona grīdas pretputekļu apstrāde | m2 | 69.8
6 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm 20x20cm | m2 | 40.4
7 |  | Betona grīdlīstes izveidošana | m | 89.9
8 |  | Flīzētas grīdlīstes izveidošana h=10cm | m | 26.2
9 |  | Betona kāpņu remonts, atjaunošana | m2 | 7.4
10 |  | Esošo dz/betona griestu tīrīšana,līdzināšana | m2 | 127.8
11 |  | Esošo dz/betona griestu špaktelēšana , krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu | m2 | 127.8
12 |  | Sienu tīrīšana, līdzināšana ar apmetumu | m2 | 278.8
13 |  | Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm | m2 | 30.6
14 |  | Sienu špaktelēšana, krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu | m2 | 248.2
15 |  | Montēt durvju bloku D-5- 710x2100, PVC durvis ar furnitūru, ar ventilācijas resti, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
16 |  | Montēt durvju bloku D-7- 900x2100, krāsotas koka pildiņu durvis ar furnitūru, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 3
17 |  | Pakāpeniski atrakt pamatus līdz pamatu pēdai h=~2m | m | 26
18 |  | Attīrīt pamatu un ieklāt vertikālo hidroizolāciju ISOSTUD 100 | m2 | 52
19 |  | Piebērt grunti pamatiem | m | 26
Kabineta izbūve
20 |  | Demontēt ārējās betona kāpnes | m2 | 3.92
21 |  | Demontēt fasādes siltumizolāciju | m2 | 18.4
22 |  | Demontēt, montēt lietus ūdens notekcauruli pēc fasādes siltināšanas | vieta | 1
23 |  | Demontēt durvju bloku | gab | 1
24 |  | Demontēt loga bloku | gab | 1
25 |  | Aizmūrēt durvju ailu ārsienā | m3 | 1
26 |  | Izveidot durvju ailu ārsienā 1,2x2,1m, izbūvējot metāla pārsedzi no diviem UPN 160 profiliem. Ailas apdare | vietas | 1
27 |  | Mūrēt ārējo sienu no vieglbetona blokiem 25cm | m3 | 3
28 |  | Montēt PVC loga bloku 3040x1300, daļēji veramu ar iekēšjo un ārējo palodzi, ailas apdari no iekšpuses | kpl | 1
29 |  | Līdzināt un siltināt cokolu ar ekstrudēto putupolistirolu 50mm | m2 | 2.1
30 |  | Siltināt sienas ar akmens vati 150mm | m2 | 12.1
31 |  | Siltināt logailas ar akmens vati 20mm | m2 | 1.7
32 |  | Līmēt stiklšķiedras zemapmetuma sietu | m2 | 15.9
33 |  | Fasādes dekoratīvais apmetums | m2 | 15.9
34 |  | Izlīdzinošā betona kārta grīdai 50mm | m2 | 11.8
35 |  | Grīdas siltumizolācija no putu polistirola b=150mm | m2 | 11.8
36 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 11.8
37 |  | Armēta betona grīda b=70mm, siets AIII d3mm 200x200 | m2 | 11.8
38 |  | Ieklāt linoleju 43 klase, to līmējot | m2 | 12.5
39 |  | Uzstādīt krāsotas koka grīdlīstes | m | 14.8
40 |  | Apmest mūrētās sienas no iekšpuses | m2 | 44.3
41 |  | Špaktelēt, krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 44.3
42 |  | Ieklāt zem jumta seguma antikondensāta plēvi | m2 | 12
43 |  | Ieklāt pārsegumā akmens vati 200mm | m2 | 12
44 |  | Ieklāt tvaika plēvi | m2 | 12
45 |  | Apšūt griestus ar ģipškartonu, izbūvējot karkasu | m2 | 12
46 |  | Špaktelēt, krāsot griestus | m2 | 12
1.stāva telpas
Demontāžas darbi
47 |  | Demontēt durvju blokus starpsienā | gb | 17
48 |  | Demontēt ārdurvju bloku | gb | 1
49 |  | Demontēt starpsienas | m2 | 25.68
50 |  | Paplatināt durvju ailas (par 280mm) , apdarinot jauno ailu | vietas | 12
51 |  | Demontēt iekšējo pandusu | vietas | 1
52 |  | Demontēt esošo linoleja grīdas segumu | m2 | 524.7
53 |  | Demontēt esošo flīžu grīdas segumu | m2 | 157
54 |  | Demontēt esošo grīdas pamatni | m2 | 357.2
55 |  | Demontēt sienu flīzējumu | m2 | 156.5
Sienas
56 |  | Aizmūrēt ailas starpsienā, mūrēt jaunu starpsienu b=100mm | m2 | 13.6
57 |  | Aizmūrēt ailu ārsienā | m3 | 1.07
58 |  | Izveidot durvju ailu ārsienā 1,2x2,1m, izbūvējot metāla pārsedzi no diviem UPN 160 profiliem. Ailas apdare | vietas | 1
59 |  | Apmest jaunās mūrētās starpsienas, aizmūrējumus | m2 | 25.2
60 |  | Atjaunot fasādes siltinājumu un apmetumu aizmūrētās ailas vietā | m2 | 7.5
Grīda
61 |  | Izbūvēt iekšējo pandusu 3,6x1,2m, veidojot padziļinājumu grīdā | m2 | 4.32
62 |  | Montēt pandusa margu | m | 3.6
63 |  | Izlīdzinošā betona kārta grīdai 50mm | m2 | 357.2
64 |  | Grīdas siltumizolācija no putu polistirola b=150mm | m2 | 357.2
65 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 357.2
66 |  | Armēta betona grīda b=70mm, siets AIII d3mm 200x200 | m2 | 357.2
67 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm, ieklājot hidroizolāciju | m2 | 157
68 |  | Ieklāt linoleju 43.klase , to līmējot, ar pamatnes sagatavošanu | m2 | 524.7
69 |  | Montēt koka krāsotu/lakotu grīdlīsti | m | 452
70 |  | Izveidot flīzētu grīdlīsti h=10cm | m | 30.1
Ailas
72 |  | Montēt durvju bloku D-1- 1200x2100, krāsotas koka pildiņu durvis ar furnitūru, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 9
73 |  | Montēt durvju bloku D-2- 1000x2100, PVC durvis ar furnitūru, ar ventilācijas resti, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
74 |  | Montēt durvju bloku D-3- 900x2100, PVC durvis ar furnitūru, ar ventilācijas resti, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 5
75 |  | Montēt durvju bloku D-4- 820x2100, PVC durvis ar furnitūru, ar ventilācijas resti, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
76 |  | Montēt durvju bloku D-6- 800x2100, krāsotas koka pildiņu durvis ar furnitūru, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
77 |  | Montēt durvju bloku D-8- 1040x2100, krāsotas koka pildiņu durvis ar furnitūru, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
78 |  | Montēt ārdurvju bloku D-9- 1200x2100,Stiklotas alumīnija konstrukcijas durvis ar furnitūru, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
79 |  | Nomainīt ārdurvju bloku D-10 1350x2150 ar vitrīnu 763x1950 ,Stiklotas PVC konstrukcija ar furnitūru | kpl | 1
80 |  | Montēt durvju bloku D-11-777x2100, PVC durvis ar furnitūru, ar ventilācijas resti, ailas apdari no abām pusēm | kpl | 1
Apdare
81 |  | Līdiznāt sienu, griestu apmetumu | m2 | 2539.1
82 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm, ieklājot hidroizolāciju | m2 | 156.5
83 |  | Špaktelēt, krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 1898.3
84 |  | Špaktelēt, krāsot griestus ar baltu ūdens emulsiju | m2 | 484.3
85 |  | Montēt iekārtos mitrumizturīgus Armstrong tipa griestus | m2 | 59.2
Citi darbi
86 |  | Demontēt esošo invalīdu pacēlāju | kpl | 1
87 |  | Izbūvēt vietu ratiņkrēslu pacelšanas mehānisma uzstādīšanai pēc esošās situācijas | vieta | 1
88 |  | Pārbūvēt blakus ratiņkrēsla uzstādīšanas vietai esošās trepes. Paredzēt trepju apdari un cinkotas metāla margas uzstādīšanu | vieta | 1
89 |  | Ratiņkrēsla pacelšanas mehānisms celtspēja līdz 350kg, platformas izmēri 1400x900, elektromotors 2,2kW, divas sānu malas 960mm augstumā, montāža vai analogs | kpl | 1
90 |  | Būvgružu izvešana, utilizācija 22m3 | kont | 15
91 |  | Esošās atbalstsienas remonts, dekoratīvā apmetuma ar krāsošanu 2x veikšana | kpl | 1
92 |  | Atbalstsienas virsmas apdare ar cinkotu skārdu | kpl | 1
93 |  | Visas ēkas inventarizācijas lietas izstrāde | kpl | 1
94 |  | Teritorijas inženiertopogrāfiskā plāna izstrāde | kpl | 1
Fasādes, jumta remonts
95 |  | Līmēt jaunu jumta virskārtu ar Technonicol Bikroelast HPK 4,0, ieskaitot parapetus | m2 | 860
96 |  | Demontēt, montēt jaunus parapeta nosegelementus, atjaunojot zibensaizsrdzības sistēmas stiprinājumus | m | 72.4
97 |  | Demontēt esošo vējkastes apšuvumu | m2 | 108.7
98 |  | Remontēt esošo bojāto vējkastes konstrukciju, montēt jaunu dzegas apšuvumu ar Ruukki Soffit loksnēm | m2 | 108.7
99 |  | Atjaunot pie ieejas betonētās atbalsta sienas, veidojot jaunu virsmas apdari , slīpumu | m2 | 9
100 |  | Cokola, fasādes krāsojuma atjaunošana, remontējot notecējuma vietas | m2 | 680
101 |  | Pagarināt esošās lietus ūdens notekcaurules līdz ievadam LKT sistēmā | vietas | 10
Nojume
102 |  | Montēt nojumes metāla konstrukcijas, stiprinot tās pie pamatnes ar Hilti ķīmiskajiem dībeļiem. Metāla konstrukciju krāsošana | kg | 585.49
103 |  | Montēt latojumu 25x100mm, antiseptizēts kokmateriāls, krāsots | m2 | 23
104 |  | Ieklāt nojumes jumtu ar profilētā skārda loksnēm T35, RR31 ar profildetaļām-atloki, lāseņi | m2 | 23
105 |  | Veidot jumta pieslēgumus pie dzegas un ēkas sienas | m | 10
106 |  | Montēt lietus ūdens tekni d150 mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5.8
107 |  | Montēt lietus ūdens notekcauruli d100 mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 3.8
Panduss
108 |  | Zemes darbi- pamatu rakšana, grunts piebērums pamatiem, liekās grunts izlīdzināšana | m3 | 3.5
109 |  | Blietēts šķembu pabērums zem stabveida pamatiem | m3 | 1
110 |  | Stabveida pamatu betonēšna | m3 | 0.4
111 |  | Pandusa metāla konstrukcijas montāža, krāsošana | kg | 1258.7
112 |  | Tērauda cirsti vilkta sieta S33 ieklāšana pandusa konstrukcijā | m2 | 24.3
113 |  | Betona pakāpienu atjaunošana ( pie jaunizbūvētā pandusa) | m2 | 2.25
Būvlaukuma ierīkošana
114 |  | Pagaidu žoga uzstādīšana | kpl | 1
115 |  | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana | kpl | 1
116 |  | Strādnieku modulis uz būvniecības laiku | kpl | 1
117 |  | WC modulis uz būvniecības laiku, apkalpošana | kpl | 1
118 |  | Pagaidu ugunsdzēsības stenda ierīkošana uz būvniecības laiku | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Ūdensvads, kanalizācija -Iekšējie tīkli
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz UK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Saimnieciski fekālā kanalizācija K-1
1 |  | Kanalizācijas caurule PPHT Ø110x2.7 | m | 135
2 |  | Kanalizācijas caurule PPHT Ø50x1.8 | m | 20
3 |  | Trejgabals 45˚ 110/110 | gab. | 27
4 |  | Trejgabals 45˚ 50/110 | gab. | 4
5 |  | Līkums 45º Ø50 mm | gab. | 20
6 |  | Līkums 45º Ø110 mm | gab. | 90
7 |  | Diametru pāreja Ø50/110mm | gab. | 13
8 |  | Invalīdu klozetpods komplektā ar skalojamo kasti un stiprinājumiem, veetikāls izvads | kompl. | 2
9 |  | Klozetpods ar skalojamo kasti un stiprinājumiem, vertikāls izvads | kompl. | 5
10 |  | Invalīdu roku mazgātne komplektā ar sifonu un stiprinājumiem | kompl. | 3
11 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu un stiprinājumiem | kompl. | 7
12 |  | Dubultā trauku mazgāten ar sifonu un stiprinājumiem | kompl. | 1
13 |  | Dušas traps ar vertikālu izvadu OD110 | kompl. | 5
14 |  | Traps ar horizontālu izvadu OD110 | kompl. | 1
15 |  | Klozetpoda pievienojums 90° Ø110 mm | gab. | 7
16 |  | Revīzija Ø110 ar metāla apkalpes lūku 200x200 mm | gab. | 2
17 |  | Ārpus pārseguma montējama ugunsdrošā manžete Ø50 | gab. | 3
18 |  | Ārpus pārseguma montējama ugunsdrošā manžete Ø110 | gab. | 8
19 |  | Vēdināšanas jumtiņš OD110 | kompl. | 3
20 |  | Kanalizācijas cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
21 |  | Esošo kanalizācijas cauruļvadu un sanitārtehnisko ierīču demontāža | kompl. | 1
22 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Dzeramā ūdens un karstā ūdens ūdensapgāde Ū-1, S-3, S-4
1 |  | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø16x2.0, darba temperatūra 95ºC | m | 150
2 |  | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø20x2.25, darba temperatūra 95ºC | m | 48
3 |  | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø25x2.5, darba temperatūra 95ºC | m | 52
4 |  | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø32x3.0, darba temperatūra 95ºC | m | 38
5 |  | Presējamais trejgabals Ø16x16x16 | gab. | 10
6 |  | Presējamais trejgabals Ø16x16x20 | gab. | 3
7 |  | Presējamais trejgabals Ø20x16x20 | gab. | 2
8 |  | Presējamais trejgabals Ø25x16x25 | gab. | 2
9 |  | Presējamais trejgabals Ø25x25x25 | gab. | 3
10 |  | Presējamais trejgabals Ø32x16x32 | gab. | 12
11 |  | Presējamais trejgabals Ø32x25x20 | gab. | 2
12 |  | Presējamais trejgabals Ø32x25x25 | gab. | 1
13 |  | Presējamais trejgabals Ø32x25x32 | gab. | 4
14 |  | Presējamais trejgabals Ø32x32x32 | gab. | 4
15 |  | Presējamais līkums Ø16 90˚ | gab. | 56
16 |  | Presējamais līkums Ø20 90˚ | gab. | 7
17 |  | Presējamais līkums Ø25 90˚ | gab. | 14
18 |  | Presējamais līkums Ø32 90˚ | gab. | 14
19 |  | Presējama diametru pāreja Ø25/16 | gab. | 1
20 |  | Presējama diametru pāreja Ø32/25 | gab. | 1
21 |  | Pretkondensāta izolācija 13 mm caurulei Ø16 | m | 50
22 |  | Pretkondensāta izolācija 13 mm caurulei Ø20 | m | 34
23 |  | Pretkondensāta izolācija 13 mm caurulei Ø25 | m | 28
24 |  | Pretkondensāta izolācija 13 mm caurulei Ø32 | m | 18
25 |  | Akmensvates siltumizolācija Lameela mat Alu coat 20 mm caurulei Ø16 | m | 100
26 |  | Akmensvates siltumizolācija Lameela mat Alu coat 20 mm caurulei Ø20 | m | 14
27 |  | Akmensvates siltumizolācija Lameela mat Alu coat 20 mm caurulei Ø25 | m | 24
28 |  | Akmensvates siltumizolācija Lameela mat Alu coat 20 mm caurulei Ø32 | m | 20
29 |  | Lodvida ventīlis DN15 | gab. | 4
30 |  | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 4
31 |  | Balansējošais vārsts DN15 | gab. | 2
32 |  | Lodveida ventilis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gab. | 42
33 |  | Invalīdu roku mazgātnes jaucējkrāns komplektā ar pievadiem | kompl. | 3
34 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns komplektā ar pievadiem | kompl. | 8
35 |  | Trauku mazgātnbes jaucējkrāns kompelktā ar pievadiem | kompl. | 1
36 |  | Veļas mašīnas un veļas žāvētāja pieslēguma komplekts HL602 | kompl. | 2
37 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
38 |  | Izbūvētās ūdensapgādes sistēmas spiediena pārbaude, skalošana, dezinfikcija atbilstoši LVS EN 806-4 | kompl. | 1
39 |  | Esošo ūdensapgādes cauruļvadu demontāža | kompl. | 1
40 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3
Apkure
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/200/1200 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 1
2 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/300/1200 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 2
3 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 11/500/600 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 3
4 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/500/600 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 3
5 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/500/700 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 6
6 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/500/800 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 1
7 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/500/1200 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 2
8 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/500/2000 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 1
9 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 11/600/500 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 2
10 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 11/600/600 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 3
11 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 11/600/900 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 4
12 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 11/600/1400 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 5
13 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 21/600/1000 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 1
14 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 21/600/1200 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 2
15 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 22/600/1600 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 1
16 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 33/600/600 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 2
17 |  | Tērauda plākšnu radiators Purmo Compact 11/900/600 ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumiem | kompl. | 6
18 |  | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts RA-DV15 | gab. | 45
19 |  | Atgaitas ventīlis RLV-15 | gab. | 45
20 |  | Termostats AR-2000 | gab. | 45
21 |  | Karbonizēta tērauda caurule Prestabo OD15x1.2 | m | 32
22 |  | Karbonizēta tērauda caurule Prestabo OD18x1.2 | m | 48
23 |  | Autmātiskiskais atgaisošanas ventīlis DN15 | gab. | 4
24 |  | Presējamie cauruļvadu veidgabali (sistēmai PRESTABO) | kompl. | 1
25 |  | Pieslēgums esošajiem apkures cauruļvadiem | vietas | 10
26 |  | Cauruļvadu stiprinājumi (skava, dībelis, skrūve, vītņstienis) caurulei OD15 | komp. | 32
27 |  | Cauruļvadu stiprinājumi (skava, dībelis, skrūve, vītņstienis) caurulei OD18 | komp. | 48
28 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 45
29 |  | Esošo apkures sildķemreņu demontāža | gab. | 43
30 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Ventilācija
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uzAVK rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nosūces sistēma N-1
1 |  | Gaisa vads | 100 | 4: m; 5: 3
2 |  | Gaisa vads | 125 | 4: m; 5: 2
3 |  | Gaisa vads | 160 | 4: m; 5: 7
4 |  | Gaisa vads | 200 | 4: m; 5: 2
5 |  | Līkums-90 | 100 | 4: gb; 5: 2
6 |  | Līkums-90 | 125 | bar: 4 to 5
7 |  | Līkums-90 | 160 | bar: 4 to 5
8 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 160/100 | 4: gb; 5: 2
9 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 200/125 | bar: 4 to 5
10 |  | Pāreja | 200/160 | bar: 4 to 5
11 |  | Nosūces difuzors | CRL-100 | 4: gb; 5: 2
12 |  | Nosūces difuzors | CRL-125 | bar: 4 to 5
13 |  | Nosūces difuzors | CRL-160 | bar: 4 to 5
14 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-100 | 4: gb; 5: 2
15 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-125 | bar: 4 to 5
16 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-160 | bar: 4 to 5
17 |  | Kanāla nosūces ventilators | VENT 200-ECOWAT | bar: 4 to 5
18 |  | Ātruma regulētājs | REB ECOWATT | bar: 4 to 5
19 |  | Vienvirziena vārsts | CARU 200 | bar: 4 to 5
20 |  | Āra gaisa izmešans reste | YGC-200 | bar: 4 to 5
21 |  | Elektroapsaistes materiāli |  | 4: kpl; 5: 1
22 |  | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kpl; 5: 1
Nosūces sistēma N-2
23 |  | Gaisa vads | 100 | 4: m; 5: 4
24 |  | Gaisa vads | 125 | 4: m; 5: 7
25 |  | Gaisa vads | 160 | 4: m; 5: 2
26 |  | Gaisa vads | 200 | 4: m; 5: 4
27 |  | Līkums-90 | 100 | 4: gb; 5: 4
28 |  | Līkums-90 | 125 | 4: gb; 5: 5
29 |  | Līkums-90 | 200 | bar: 4 to 5
30 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 125/100 | bar: 4 to 5
31 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 160/100 | bar: 4 to 5
32 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 160/125 | bar: 4 to 5
33 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 200/125 | 4: gb; 5: 2
34 |  | Pāreja | 125/100 | bar: 4 to 5
35 |  | Pāreja | 160/125 | bar: 4 to 5
36 |  | Pāreja | 200/160 | bar: 4 to 5
37 |  | Nosūces difuzors | CRL-100 | 4: gb; 5: 3
38 |  | Nosūces difuzors | CRL-125 | 4: gb; 5: 3
39 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-100 | 4: gb; 5: 3
40 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-125 | 4: gb; 5: 3
41 |  | Kanāla nosūces ventilators | TD-1000/200 SILENT ECOWATT | bar: 4 to 5
42 |  | Ātruma regulētājs | REB ECOWATT | bar: 4 to 5
43 |  | Vienvirziena vārsts | CARU 200 | bar: 4 to 5
44 |  | Gaisa izmešanas uzgalis | HN-200 | bar: 4 to 5
45 |  | Elektroapsaistes materiāli |  | 4: kpl; 5: 1
46 |  | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kpl; 5: 1
Nosūces sistēma N-3
47 |  | Gaisa vads | 100 | 4: m; 5: 4
48 |  | Gaisa vads | 125 | 4: m; 5: 5
49 |  | Gaisa vads | 160 | bar: 4 to 5
50 |  | Gaisa vads | 200 | 4: m; 5: 3
51 |  | Līkums-90 | 100 | 4: gb; 5: 3
52 |  | Līkums-90 | 125 | 4: gb; 5: 2
53 |  | Līkums-90 | 200 | bar: 4 to 5
54 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 125/125 | bar: 4 to 5
55 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 160/125 | bar: 4 to 5
56 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 200/100 | bar: 4 to 5
57 |  | Pāreja | 125/100 | bar: 4 to 5
58 |  | Pāreja | 160/125 | bar: 4 to 5
59 |  | Pāreja | 200/160 | bar: 4 to 5
60 |  | Nosūces difuzors | CRL-100 | 4: gb; 5: 2
61 |  | Nosūces difuzors | CRL-125 | 4: gb; 5: 2
62 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-100 | 4: gb; 5: 2
63 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-125 | 4: gb; 5: 2
64 |  | Kanāla nosūces ventilators | TD-1000/200 SILENT ECOWATT | bar: 4 to 5
65 |  | Ātruma regulētājs | REB ECOWATT | bar: 4 to 5
66 |  | Vienvirziena vārsts | CARU 200 | bar: 4 to 5
67 |  | Gaisa izmešanas uzgalis | HN-200 | bar: 4 to 5
68 |  | Elektroapsaistes materiāli |  | 4: kpl; 5: 1
69 |  | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kpl; 5: 1
Nosūces sistēma N-4
70 |  | Gaisa vads | 125 | 4: m; 5: 4
71 |  | Gaisa vads | 160 | 4: m; 5: 20
72 |  | Gaisa vads | 200 | 4: m; 5: 3
73 |  | Līkums-90 | 125 | bar: 4 to 5
74 |  | Līkums-90 | 160 | 4: gb; 5: 3
75 |  | Līkums-90 | 200 | 4: gb; 5: 3
76 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 160/160 | bar: 4 to 5
77 |  | Sānu pievienojums ar gumiju | 200/125 | bar: 4 to 5
78 |  | Pāreja | 200/160 | bar: 4 to 5
79 |  | Nosūces difuzors | CRL-125 | bar: 4 to 5
80 |  | Nosūces difuzors | CRL-160 | 4: gb; 5: 2
81 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-125 | bar: 4 to 5
82 |  | Regulējošais vārsts | IRIS-160 | 4: gb; 5: 2
83 |  | Kanāla nosūces ventilators | TD-1000/200 SILENT ECOWATT | bar: 4 to 5
84 |  | Ātruma regulētājs | REB ECOWATT | bar: 4 to 5
85 |  | Vienvirziena vārsts | CARU 200 | bar: 4 to 5
86 |  | Gaisa izmešanas uzgalis | HN-200 | bar: 4 to 5
87 |  | Elektroapsaistes materiāli |  | 4: kpl; 5: 1
88 |  | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kpl; 5: 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-5
Lokālā tāme Nr.1-5
Katlu telpa
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Granulu silos GD-240 (V=15 m3) ar pneimo padeves mehānismu un granulu padeves cauruli OD50 mm (L=10 m) | komp. | 1
1.1 |  | Izbūvēt armētu betona pamatni 3x3x0,3m Silosa uzstādīšanai | m3 | 2.7
1.2 |  | Apšūt silosu ar profilēto skārdu T0 , izbūvējot metāla karkasu - metāla konstrukcijas 985,32 kg | m2 | 41.6
2 |  | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis q=0.35 m3/h H=3.5 m | komp. | 1
3 |  | Apkures cirkulācijas sūknis q=2.81 m3/h H=2.5 m | komp. | 1
4 |  | Apkures cirkulācijas sūknis q=1.95 m3/h H=5.5 m | komp. | 2
5 |  | Apkures cirkulācijas sūknis q=3.50 m3/h H=2.5 m | komp. | 1
6 |  | Izplešanās trauks 200 l | gab. | 1
7 |  | Sanitārais izplešanās trauks 24 litri | gab. | 1
8 |  | Drošība vārsts 3bar. DN15 | gab. | 1
9 |  | Drošība vārsts 10bar. DN15 | gab. | 1
10 |  | Izlaides ventīlis DN15 | gab. | 1
11 |  | Noslēgventīlis DN15 | gab. | 6
12 |  | Noslēgventīlis DN20 | gab. | 1
13 |  | Noslēgventīlis DN25 | gab. | 2
14 |  | Noslēgventīlis DN32 | gab. | 3
15 |  | Noslēgventīlis DN40 | gab. | 5
16 |  | Noslēgventīlis DN50 | gab. | 4
17 |  | Lodveida ventīlis ar kapi DN15 | gab. | 2
18 |  | Trejzaru ar motoru DN20 Kvs6.3 VRG131+CRA110 | gab. | 2
19 |  | Trejzaru ar motoru DN25 Kvs10 VRG131+CRA110 | gab. | 1
20 |  | Vienvirziena vārsts DN15 | gab. | 1
21 |  | Vienvirziena vārsts DN20 | gab. | 1
22 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1
23 |  | Vienvirziena vārsts DN32 | gab. | 1
24 |  | Vienvirziena vārsts DN40 | gab. | 2
25 |  | Filtrs DN32 | gab. | 1
26 |  | Filtrs DN40 | gab. | 1
27 |  | Caurule DN15 | m | 5
28 |  | Caurule DN20 | m | 8
29 |  | Caurule DN25 | m | 5
30 |  | Caurule DN32 | m | 10
31 |  | Caurule DN40 | m | 10
32 |  | Caurule DN50 | m | 8
33 |  | Cauruļvadu veidgabali | komp. | 1
34 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | komp. | 1
35 |  | Spirta termometrs | gab. | 9
36 |  | Monometrs | gab. | 9
37 |  | Virsmas temperatūras sensosrs | komp. | 1
38 |  | Iegremdējams ūdens temperatūras sensors | komp. | 2
39 |  | Montāžas palīgmateriāli | komp. | 1
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6
Elektroapgāde -iekšējie tīkli
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz ELT rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sadalnes proj.GS pie sienas montāža V/A IP44 | gab | 1
2 |  | Sadalnes proj. SS-1 pie sienas montāža V/A IP44 | gab | 1
3 |  | Sadalnes proj. SS-2 pie sienas montāža V/A IP65 | gab | 1
4 |  | Sadalnes proj. SS-3 iebūvējamā montāža Z/A IP30 | gab | 1
5 |  | Sadalnes proj. SS-4 iebūvējamā montāža Z/A IP30 | gab | 1
6 |  | Sadalnes proj. SS-5 iebūvējamā montāža Z/A IP40 | gab | 1
7 |  | Sadalnes proj.VS pie sienas montāža V/A IP44 | gab | 1
8 |  | Esošo sadalņu demontāža | gab | 3
9 |  | Sadalņu pieslēgumu palīgmateriāli | kpl | 7
10 |  | Kabelis CYKY 4x50 | m | 15
11 |  | Kabelis CYKY 5x10 | m | 22
12 |  | Kabelis CYKY 5x6 | m | 41
13 |  | Kabelis CYKY 5x4 | m | 15
14 |  | Kabelis (N)HXCH E30 3x1.5/1.5mm² | m | 100
15 |  | Ugunsdrošā kabeļa stiprinājumi | kpl | 1
16 |  | Kabelis NYM 5x6 | m | 141
17 |  | Kabelis NYM 5x4 | m | 154
18 |  | Kabelis NYM 3x2.5 | m | 2632
19 |  | Kabelis NYM 3x1.5 | m | 2190
20 |  | Kabelis CYKY 2x1.5 | m | 50
21 |  | Kabelis NYM 2x1.5 | m | 27
22 |  | Visu kabeļu kalšana sienā | kpl | 1
23 |  | Palīgmateriāli kabeļu montāžai | kpl | 1
24 |  | Kabeļu trepe 300mm karsti cinkota ar griestu, SIENAS stiprinājumiem (vītņu stieņi, uzgriežņi paplāksnes) | m | 46
25 |  | Palīgmateriāli kabeļu trepju montāžai, kabeļu stiprinājumi | kpl | 1
26 |  | Aizsargcaurule ∅ 110 EVOCAB FLEX | m. | 5
27 |  | Aizsargcaurule ∅ 32 EVOEL SL komplektā ar pagriezieniem | m | 40
28 |  | Aizsargcaurule ∅ 32 srtiprinājumi | kpl | 1
29 |  | Aizsargcaurule ∅ 25 EVOEL SL komplektā ar pagriezieniem | m | 200
30 |  | Aizsargcaurule ∅ 25 srtiprinājumi | kpl | 1
31 |  | Aizsargcaurule ∅ 32 EVOEL FL | m | 200
32 |  | Aizsargcaurule ∅ 32 srtiprinājumi | kpl | 1
33 |  | Aizsargcaurule ∅ 25 EVOEL FL | m | 200
34 |  | Aizsargcaurule ∅ 25 srtiprinājumi | kpl | 1
35 |  | Kabeļu rievas montāža | m | 800
36 |  | Gaismeklis LEDS-C4 15-4682-21-E9 2x10W komplektā ar spuldzēm E27 LED | gab | 29
37 |  | Gaismeklis NORDLUX CY CLONE AR IEBŪVĒTU SLĒDZI 72991001 E14 15W | gab | 32
38 |  | Gaismeklis LEDS-C4 05-1804-14-00 170x85 1W iebūvējams | gab | 5
39 |  | Gaismeklis LEDS-C4 X-WALL K9 LED 11W 574x380 | gab | 5
40 |  | Gaismeklis LEDS-C4 ESSENCE LED 18W L-1200mm ar iekarēm un EL pieslēgumu un 2gab. nosegglāzītes griestiem. | gab | 4
41 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE BARAT 44W LED 2x2700 IP66 | gab | 18
42 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE CARINA 41W LED 2x2500 IP40 | gab | 19
43 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE LEVANTO R 21W LED 4x1200 IP20 | gab | 7
44 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE BARAT 16W LED 1x2000 IP66 | gab | 1
45 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE CRUX 19W LED 1x2100 IP66 | gab | 22
46 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE LEO LED 14W 1x1200 IP54 | gab | 1
47 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 300 LED 1x2500 IP20 3512.PND.2500/840 21W komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 11
48 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 430 LED 1x4200 IP20 3513.PND.4200/840 34W komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 12
49 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 500 LED 1x5000 IP20 4227.PND.5000/840 40W komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 2
50 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 650 LED 1x8500 IP20 3514.PND.8500/840 65W komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 2
51 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 900 LED 1x12000 IP20 3515.PND.12000/840 76W komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 1
52 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 430 LED 1x6400 IP20 6608.PND.6400/840 49WUP/DN komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 1
53 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 500 LED 1x7200 IP20 6609.PND.7200/840 55W UP/DN komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 3
54 |  | Gaismeklis IMPERIAL PLAFO 900 LED 1x16400 IP20 6611.PND.16400/840 105W UP/DN komplektā ar iekarēm 1.5m El pieslēguma dekoratīvo vadu 2m un gala glāzīti kabelim | gab | 1
55 |  | Gaismeklis PERFORMANCE LIGHTING PROŽEKTORS ASIMETRISKS GUELL 1A 06106694 53W | gab | 2
56 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE Carina LED IP40 1200 11W | gab | 5
57 |  | Gaismeklis NORTHCLIFFE Carina LED IP40 1200 11W ar avārijas bloku 3h | gab | 3
58 |  | Gaismeklis TM TECHNOLOGIE ITECH M2 NM 3h.akumulatoru virsbūvējams 2W/245lm | gab | 5
59 |  | Gaismeklis TM TECHNOLOGIE ONTEC AP 3h. ar sienas kronšteinu (NM) ar TESTA POGU | gab | 9
60 |  | Evakuācijas gaismekļu uzlīmes (UZ LEJU) AV-7;AV-11;AV-12;AV-14;AV-15 | gab | 5
61 |  | Evakuācijas gaismekļu uzlīmes (IZEJA) AV-13;AV-6 | gab | 2
62 |  | Evakuācijas gaismekļu uzlīmes (PA LABI) AV-9 | gab | 1
63 |  | Evakuācijas gaismekļu uzlīmes (PA KREISI) AV-10 | gab | 1
64 |  | Evakuācijas gaismekļu uzlīmes (KĀPNES UZ AUKŠU PA KREISI) AV-8 | gab | 1
65 |  | Palīgmateriāli apgaismojuma montāžai | kpl | 1
66 |  | Rozete IP 44 1f. z/a | gab | 7
67 |  | Rozete IP 20 1f. z/a | gab | 187
68 |  | Rozete IP 44 1f. V/A | gab | 4
69 |  | Rozete 3f kombinētā 380V | gab | 1
70 |  | Rozete IP 54 1f. V/A | gab | 2
71 |  | Slēdzis 1P IP44 z/a | gab | 14
72 |  | Slēdzis 1P IP44 V/A | gab | 6
73 |  | Slēdzis 2P IP20 z/a | gab | 14
74 |  | Slēdzis 1P IP20 z/a | gab | 29
75 |  | Pārslēdzis 1P IP20 z/a | gab | 10
76 |  | Montāžas kārbas | gab | 265
77 |  | Nozarkārbas IP65 | gab | 200
78 |  | Palīgmateriāli rozešu un slēdžu montāžai | kpl | 1
79 |  | Vertikālais zemētājs d20mm, l-1.5m | gab | 18
80 |  | Pretkorozijas lenta (rullis) | gab | 2
81 |  | Vads H07V-K 1x25mm | m | 14
82 |  | Stieple karsti cinkota 10mm | m | 3
83 |  | Mērijumu aka SP 5700 OBO BETTERMANN | gab | 1
84 |  | Mērijumu klemme karsti cinkota | gab | 1
85 |  | Klemme stieple 10mm-plakandzelzs | gab | 1
86 |  | Klemme plakandzelzs-plakandzelzs | gab | 2
87 |  | Zemējuma lenta 30x3.5mm | m | 40
88 |  | Klemme vertikālais zemētājs-lenta | gab | 5
89 |  | Zemējuma stieņa spice | gab | 5
90 |  | Adapteris zemējuma stieņu iedzīšanai | gab | 1
91 |  | Potenciāla izlīdzinošā klemme | gab | 1
92 |  | Palīgmateriāli kontūra un zemējuma montāžai | kpl | 1
93 |  | ESOŠĀ ĒKAS KONTŪRA MĒRIJUMI, SAKARTOŠANA PĒC JUMTA UN SIENU REKONSTRUKCIJAS | kpl | 1
94 |  | Zemējuma vads H07V-U 6mm ( kabeļu trepes ūdensvadi met.izstr) | m | 50
95 |  | Kabeļu kurpes zemējuma vadam 25mm | kpl | 1
96 |  | Kabeļu kurpes zemējuma vadam 6mm | kpl | 1
97 |  | Izpilddokumentācijas zīmēšana/sagatavošana | kpl | 1
98 |  | Elektrības mērījumi visā ēkā | kpl | 1
99 |  | Esošās elektroinstalācijas demontāža, tai skaitā, slēdži, rozetes, kabeļi, apgaismojuma ķermeņi utt. | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-7
Lokālā tāme Nr.1-7
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | SensoIRIS S130 adrešu dūmu detektors | gab. | 46
2 |  | SensoIRIS T100 adrešu siltuma detektors | gab. | 5
3 |  | SensoIRIS B124 standarta detektoru/iekšējo sirēnu bāze | gab. | 66
4 |  | SensoIRIS MCP 150 adrešu trauksmes poga ar izolatoru | gab. | 5
5 |  | MCP Cover caurspīdīgs vāks rokas pogai | gab. | 5
6 |  | Informatīva norāde rokas pogai | gab. | 5
7 |  | SensoIRIS WSOU IS-R adrešu iekšējā sirēna izolatoru | gab. | 15
8 |  | PSC-0013 analogā ārējā sirēna | gab. | 1
9 |  | SensoIRIS Progr iekārtu programmators | gab. | 1
10 |  | IRIS (1-4) L P LV kontrolpanelis | gab. | 1
11 |  | 12V 18A/h akumulators | gab. | 1
12 |  | C10A automātslēdzis | gab. | 1
13 |  | JE-H(St)H 1x2x1,0 E30 kabelis | m. | 1400
14 |  | Eurosafe 3x1,5 E30 kabelis | m. | 20
15 |  | Gropju frēzēšana sienās/griestos | m. | 140
16 |  | d16-d20 mm gofrēta caurule | m. | 210
17 |  | Iekārtu marķēšana | k-ts. | 1
18 |  | UAS sistēmas programmēšana | k-ts. | 1
19 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi, ugunsdroša mastika u.t.t.) | k-ts. | 1
20 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* precizēt montāžas laikā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-8
Lokālā tāme Nr.1-8
Video novērošanas sistēma
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 ārējā video novērošanas kamera | gab. | 7
2 |  | PFA135 savienojumu kārba | gab. | 7
3 |  | IPC-HDBW2431RP-ZS iekšējā video novērošanas kamera | gab. | 7
4 |  | PFA130-E savienojumu kārba | gab. | 7
5 |  | NVR5216-16P-4KS2 ieraksta iekārta | gab. | 1
6 |  | 6TB Surveillance HDD | gab. | 2
7 |  | UPS R/M 19" NeTYS-PR RT 1700 VA | gab. | 1
8 |  | 27MP38VQ-B LG monitors ar sienas kronšteinu | k-ts. | 1
9 |  | Bezvadu pele | gab. | 1
10 |  | RJ45 konektors | gab. | 30
11 |  | Gropju frēzēšana sienās/griestos | m. | 95
12 |  | U/UTP Cat.5e 4x2x0,5 kabelis | m. | 980
13 |  | d16-d20 mm gofrēta caurule | m. | 150
14 |  | Iekārtu marķēšana | k-ts. | 1
15 |  | Video novērošanas sistēmas programmēšana, palaišana, peslēgšana LAN | k-ts. | 1
16 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi, ugunsdroša mastika u.t.t.) | k-ts. | 1
17 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* precizēt montāžas laikā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-9
Lokālā tāme Nr.1-9
Datoru tīkli
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 19" 600x600 12U sienas skapis | gab. | 1
2 |  | 2 ventilatoru panelis 19" skapim | gab. | 1
3 |  | Termostats ventilatoru panelim | gab. | 1
4 |  | Zemējuma komplekts 19" skapim | gab. | 1
5 |  | Plaukts 19" skapim stiprināms 4 punktos | gab. | 1
6 |  | Rozešu bloks 19" skapim 8 vietas ar slēdzi | gab. | 1
7 |  | Kabeļu organizators 19" skapim | gab. | 2
8 |  | Savienojumu panelis UTP Cat.5 24 porti | gab. | 1
9 |  | Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM with RouterOS L5, 1U komutators | gab. | 1
10 |  | (RB960PGS) hEX PoE rūteris | gab. | 1
11 |  | (RBwAPG-5HacT2HnD) Mikrotik wAP ac (balts) bezvadu piekļuves punkts | gab. | 1
12 |  | 2xRJ45 Cat.5e z/a rozete ar ligzdām un rāmīti | gab. | 7
13 |  | 1xRJ45 Cat.5e z/a rozete ar ligzdām un rāmīti | gab. | 1
14 |  | Z/a kārba | gab. | 8
15 |  | Savienojuma kabelis Cat.5e 1,0 m | gab. | 20
16 |  | Savienojuma kabelis Cat.5e 3,0 m | gab. | 20
17 |  | C16A automātslēdzis | gab. | 1
18 |  | U/UTP Cat.5e 4x2x0,5 kabelis | m. | 980
19 |  | NYM-J 3x2,5 kabelis | m. | 20
20 |  | H07V-K 1x6 kabelis dzeltenzaļš | m. | 20
21 |  | Gropju frēzēšana sienās/griestos | m. | 95
22 |  | d16-d20 mm gofrēta caurule | m. | 150
23 |  | Iekārtu marķēšana | k-ts. | 1
24 |  | Datru tīklu testēšana, mērījumi, tīkla pases iztsrādāšana | k-ts. | 1
25 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi, ugunsdroša mastika u.t.t.) | k-ts. | 1
26 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* precizēt montāžas laikā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-10
Lokālā tāme Nr.1-10
Izsaukuma sistēma
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 12/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kontrolieris NC920S | gab. | 1
2 |  | Skaņas/gaismas indikators NC806CS | gab. | 16
3 |  | Nomešanas poga NC809DB | gab. | 16
4 |  | WC izsaukuma poga ar striķīti NC807C | gab. | 2
5 |  | Izsaukuma/nomešanas poga NC804DE | gab. | 32
6 |  | Zemapmetuma kārba NCP-8 | gab. | 70
7 |  | C10A automātslēdzis | gab. | 1
8 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 kabelis | m. | 800
9 |  | Eurosafe 3x1,5 E30 kabelis | m. | 20
10 |  | Gropju frēzēšana sienās/griestos | m. | 120
11 |  | d16-d20 mm gofrēta caurule | m. | 120
12 |  | Iekārtu marķēšana | k-ts. | 1
13 |  | Izsaukuma sistēmas programmēšana, palaišana | k-ts. | 1
14 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi, ugunsdroša mastika u.t.t.) | k-ts. | 1
15 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* precizēt montāžas laikā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## kops 2
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem Nr.2
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: SARC "Staļģene" teritorijas labiekārtošana
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
|  | Par kopējo summu, Eur | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 2-1 | Labiekārtošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2-2 | Ūdensvads, kanalizācija -Ārējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2-3 | Ārējā elektroapgāde apgaismojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi %
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa %
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-1
Lokālā tāme Nr.2-1
Labiekārtošana
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 13/2018
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz GP rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Nocirst kokus, izraut saknes | gb | 4
2 |  | Izņemt grunti zem zem ceļiem un laukumiem, grunts aizvešana | m3 | 295
3 |  | Teritorijas planēšana pēc augstuma atzīmēm | m2 | 1125
4 |  | Demontēt ēkas betona apmali, utilizēt būvgružus | m2 | 83
5 |  | Bruģakmens iesegums 80mm, tai sk. | m2 | 350
|  | Ierīkot salizturīgu kārtu b=400mm | m3 | 140
|  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma fr 0/63 kārta b=140mm | m3 | 49
|  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma fr 0/45 kārta b=120mm | m3 | 42
|  | Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta b=50mm | m3 | 17.5
|  | Betona bruģakmens h=80mm , Prizma 8 pelēks, melns, balts | m2 | 350
6 |  | Bruģakmens iesegums 60mm ( tai sk. Ēkas apmale) tai sk. | m2 | 300
|  | Ierīkot salizturīgu kārtu b=250mm | m3 | 75
|  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma fr 0/32 kārta b=160mm | m3 | 48
|  | Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta b=30mm | m3 | 9
|  | Betona bruģakmens h=60mm, Prizma 6, Nostal 6 ( krāsaini) | m2 | 300
7 |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana pieslēguma vietās | m | 18.5
8 |  | Uzstādīt ielas betona apmales 100x30x15, tās iebetonējot | m | 63
9 |  | Uzstādīt pazeminātās ielas betona apmales 100x20x15,tās iebetonējot | m | 19
10 |  | Uzstādīt ietves betona apmales 100x20x8, tās iebetonējot | m | 311
11 |  | Zāliena atjaunošana, uzberot melnzemi 10cm, blietējot | m2 | 1200
Labiekārtošanas elementi
12 |  | Uzstādīt ( iebetonēt) soliņusNr.1 ar atzveltni 1,8x0,6m, metāls, koks | gb | 7
13 |  | Uzstādīt ( iebetonēt) soliņus Nr.2, metāls, koks | gb | 1
14 |  | Uzstādīt galdu ar soliņiem- koks | kpl | 1
15 |  | Uzstādīt ( iebetonēt) atkritumu urnas - metāls | gb | 4
16 |  | Ierīkot ugunkura vietu no laukakmeņiem | vieta | 1
Lapene 4x6m
17 |  | Izrakt bedres pamatiem | gb | 10
18 |  | Betonēt stabveida pamatus- betons C 20/25,šķembu pabērums zem pamatiem | m3 | 0.63
19 |  | Pamatu armēšana | kg | 40
20 |  | Montēt nojumes koka konstrukciju no antiseptizēta kokmateriāla . Koka konstrukciju krāsošana | m3 | 2.1
21 |  | Apšūt sienas ar krāsotiem apdares dēļiem | m2 | 24.6
22 |  | Montēt jumta latojumu 100x32, solis 300mm. Koka konstrukciju krāsošana | m2 | 31
23 |  | Ieklāt profilētā skārda jumta segumu T-20 ar jumta vējmalām | m2 | 31
24 |  | Ieklāt nojumē betona bruģakmens 60mm segumu ar pamatnes sagatavošanu ( smilts 250mm, šķembas 190mm | m2 | 24
|  | Lietus ūdens notekreņu izgatavošana, uzstādīšana | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-2
Lokālā tāme Nr.2-2
Ūdensvads, kanalizācija -Ārējie tīkli
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"teritorijas labiekārtošana
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 13/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz UKT rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lietus ūdens kanalizācijas sistēma K-2
1 |  | Lietus ūdens kanalizācijas caurule PVC OD160 SN8 | m | 198
2 |  | PVC skataka Tegra 425 H= no 1,05 m līdz 1,28 m; komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un ķeta vāku jāatbilst LVS EN 124-1:2015 ar rāmi 40t (uzstādāms asfalta segumā) | kompl. | 9
3 |  | PVC trejgabals 45° OD160 SN8 | gab. | 3
4 |  | Lietus kanalizācijas iztekas grāvī izbūve | gab. | 2
4.1. |  | Kokosa šķiedras ģeopaklājs, biezums 7mm, virsmas blīvums 700g/m², porainums 50%, maksimālā stiepes izturība gareniski/šķērseniski 20/9.3kN/m, pagarināšanās gareniski/šķērseniski 34/38%, ūdens absorbēšanas spēja 116% | m² | 5
4.2. |  | Metāla U veida skavas, ģeopaklāja stiprināšanai (1.gab./m²) | gab. | 6
4.3. |  | Dolomīta šķembas (fr.40-70 mm) | m³ | 0.16
4.4. |  | Dzelzsbetona teknes, 350x250x85 mm (Lxbxh) | gab. | 2
5 |  | Lietus gūlija Q3 D110 komplektā ar lapu sietu un tās montāža | kompl. | 10
5.1. |  | PVC līkums Ø160 90º | gab. | 10
5.2. |  | Pāreja PVC Ø110/160 | gab. | 10
6 |  | Dalītā kabeļu aizsargčaula PVC Ø110 L= 2.0 m un tās montāža | gab. | 3
7 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.20*l*1 | m3 | 39.6
8 |  | TV inspekcija un hermētiskuma pārbaude | kompl. | 1
9 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
10 |  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 166
Ceļa segas atjaunošana
11 |  | Asfalta seguma atjaunošana, tai sk. | m2 | 9.4
|  | 4 cm asfaltbeons AC11 | m3 | 0.4
|  | 8 cm asfaltbeons AC 22 | m3 | 0.8
|  | 30 cm nesaistītu minerālmateriālu pamata kārta | m3 | 3.1
|  | Ģeorežģis | m2 | 9.4
|  | 46 cm salizturīgais (drenējošais) slānis | m3 | 4.8
|  | Ģeotekstils | m2 | 9.4
|  | Uzbēruma vai esošā grunts visā tranšejas dziļumā | m3 | 11.4
12 |  | Bruģa seguma atjaunošana,tai sk | m2 | 22.6
|  | 6 cm bruģakmens | m2 | 22.6
|  | 3 cm smilts slānis | m3 | 0.68
|  | 16 cm nesaistītu minerālmateriālu pamata kārta | m3 | 3.62
|  | 30 cm salizturīgais (drenējošais) slānis | m3 | 6.78
|  | Uzbēruma vai esošā grunts visā tranšejas dziļumā | m3 | 28.3
13 |  | Meliorācijas grāvju un caurtekas tīrīšana | m | 70
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-3
Lokālā tāme Nr.2-3
Ārējā elektroapgāde apgaismojums
Būves nosaukums:SARC "Staļģene"telpu pārbūve
Būves adrese: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.: 13/2018
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās pamatojoties uz ELT rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada jūlijs
Nr. | Kods |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | Būvdarbu nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehā-nismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kabelis CYKY 5x2.5 | m | 128
2 |  | Kabelis CYKY 5x4 | m | 87
3 |  | Gaismeklis PERFORMANCE LIGHTING KHA 5 LED 16W IP66 4000K AL96 komplektā ar A309 (pamatnes betona rāmis) | gab. | 9
4 |  | Gaismeklis PERFORMANCE LIGHTING KHA SLIM 250 LED 59W IP66 4000K AL96 komplektā ar A0373 (pamatne) | gab. | 4
5 |  | Betona pamatne un betona pamatnes izveidošana gaismeklim PERFORMANCE LIGHTING KHA 5 LED 16W IP66 4000K AL96 k | gab. | 9
6 |  | PVC caurule EVOCAB HARD 40mm | m | 34
7 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m. | 170
8 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ZEMĒJUMAM | m | 34
9 |  | Esošo kabeļu atšurfēšana | gab. | 3
10 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m. | 34
11 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m. | 136
12 |  | Digitālā uzmērīšana (zemējuma lenta, kabelis) | obj. | 1
13 |  | Brīdinājuma lenta kabelis | m. | 215
14 |  | Smiltis K>1 | m3 | 4
15 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.