**Pielikums Nr.1**

Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/32

**pieteikums dalībai konkursā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Jelgavas novada pašvaldība**Reģ.Nr. 90009118031Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| **Pretendents:** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Datums:** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona:**(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)**Pretendenta Norēķinu konts:** |  |
| **Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**(norādīt informāciju) |  |
| **Citi uzņēmēji:**(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Tehnisko palīglīdzekļu piegāde Jelgavas novada pašvaldībai”, ID. Nr. JNP 2017/32, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/*pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/*

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

 2)Tehniskā piedāvājuma

 3)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. **apņemoties:**
2. veikt iepirkuma „Tehnisko palīglīdzekļu piegāde Jelgavas novada pašvaldībai”, ID. Nr. JNP 2017/32, piegādi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, par kopējo cenu: Piegādes kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): *summa* EUR (*summa vārdiem euro*), PVN %: summa EUR (*summa vārdiem euro*). Kopējā cena ar PVN: *summa* EUR (*summa vārdiem* *euro*),
3. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
4. veikt piegādes darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
5. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.
6. apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas.

**3**. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.2**

 Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/32

**Tehniskā specifikācija, Tehniskais piedāvājums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pozīcija**  | **Apraksts****(Pasūtītāja prasības)**  | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Elkoņbalsta kruķis   | a) materiāls: alumīnija elipsveida pamats;b ) iespējama augstuma regulēšana;c) ergonomiski mīksti rokturi;d) gumijas uzmava;e) svars līdz 650g;f) celtspēja 150kg. | 10 pāri |  |
| 2. | Staigāšanas rāmis  | Staigāšanas palīgierīce – salokāms staigāšanas rāmis.Alumīnija rāmis ar augstumā regulējamām kājām. Salokāms, izmantojot pogas mehānismu.100mm plats saliktā stāvoklī, platums 597mm, augstums 711-883mm, svars 2.4kg, maksimālā noslodze 136kg. | 10 gab. |  |
| 3. | Ratiņkrēsls | Bimanuāli vadāms ratiņkrēsls. Ratiņkrēsls ar salokāmu alumīnija rāmi, paceļami un noņemami roku balsti.Priekšējos riteņus var uzstādīt divās pozīcijās,nolokāmi kāju balsti, kāju siksna. Aizmugurējie riteņi ar metāla spieķiem. Aizmugurējie riteņi: 24” (riepas pilnas).Priekšējie riteņi: 8” (riepas pilnas).Elastīga atzveltne un sēdeklis. Svars – 16,5 kg.Roku balstu augstums: 22cm. Kopējais platums salocītā veida: 31cmMuguras balsta augstums:43cm.Pieejamie sēdekļa platumi: 39/42/44/46/48/50cmSēdekļa dziļums: 43cmSēdekļa augstums: 51cm | 15 |  |
| 4. | Rollators  | Saliekams rollators ar četriem riteņiem.Ērti izmantojams gan telpās, gan ārā. Sēdeklisizmantojams atpūtas pauzēm staigājot vai lai uz tā uzliktu paplāti.Platums: 59 cm. Rokturu augstums regulējams: 80-99 cm. Sēdekļa augstums: 61 cm. Sēdekļaplatums: 43 cm. Svars: 11 kg. Ieteicamā noslodze:130 kg. | 5 gab. |  |
| 5. | Tualetes krēsls  | Tualetes krēsls bez riteņiem, nav iespējams regulēt augstumu un noņemt roku balstus.Atzveltne, roku balsti, sēdeklis un vāks ar polsterējumu;Viegli izņemams plastmasas trauks;Platums: 57 cm. Dziļums: 56 cm. Augstums: 82 cm.Roku balstu augstums: 23 cm. Muguras balsta garums: 36 cm. Sēdekļa augstums: 50 cm.Sēdekļa dziļums: 47 cm. Sēdekļa platums: 46 cm.Svars: 7 kg. Ieteicama noslodze: 120 kg. | 15 gab. |  |
| 6. | Vannas sēdeklis | Uzliekams uz vannas malām. Sēdeklis balstās uz vannas malām un ķīļiem, kas stiprinās pret vannas malām, kad persona apsēžas uz sēdekļa. Izturīgs, konturēts sēdeklis piemontēts tērauda rāmim ar eņģēm sānos. Sēdeklis ir pielāgojams četriem dažādiem vannas dziļumiem. Rāmja gali ir pārklāti ar mīkstām uzmavām, lai aizsargātu vannu un uzlabotu satvērienu.Maksimālā noslodze 95 kg. Platums regulējams no 445 - 595mm ar 13mm intervāliem. Sēdekļa augstums 140mm. Sēdekļa izmērs 400 x 225mm | 5 gab. |  |
| 7. | Pasīvais pretizgulējumu matracis | Aprūpes gultas matracis – pasīvais pretizgulējumu matracis.a) divpusējais matracisb) matrača biezums 14 cm;c) sastāvs: divu līmeņu aukstās putas ar dažādu cietību;d) paredzēts klientiem ar zemu izgulējumu rašanos pakāpi (I-II pakāpe)e) matracis ar gareniskiem un šķērseniskie m iegriezumiemf) sadalīts 3 anatomiskās zonāsg) ar SARF pārvalku (ūdens necaurlaidīgs, gaisu caurlaidīgs un mazgājams)Izmēri: 90x200x14cm | 3 gab. |  |
| 8. | Mobilais slimnieka pacēlājs ar slingiem vai tīkluhttp://k4.onlinetrader.lv/data/good_117236/m/23357.jpg | Celšanas kapacitāte:166 kgPacelšanas augstums minimālais-maksimālais.: 410 -1620 mm.Šasijas kopējais platums: 65 -1045 mmŠasijas kopējais garums:1100 mm.Pacelšanas ātrums: 8.2 cm/sekundē bez slodzesMateriāls: alumīnijsRiteņu diametrs:75 mmAvārijas nolaišanas funkcija: elektriska un manuāla. Slinga piestiprināšanās stienis (iekļauts): vienkāršs 542 mm | 2 gab. |  |
| 9. | U veida tīkla slings pacēlājamhttp://k4.onlinetrader.lv/data/good_117314/m/23412.jpg | U veida tīkla slings, M izmērs, max svars 150 Kg | 2 gab. |  |

**Pielikums Nr.3**

 Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/32

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Skaits** | **Cena par vienu gab. bez PVN** | **Cena par visu apjomu bez PVN** |
| **Elkoņbalsta kruķis** | 10 pāri |  |  |
| **Salokāms staigāšanas rāmis** | 10 gab |  |  |
| **Ratiņkrēsls** | 15 gab |  |  |
| **Rollators** | 5 gab |  |  |
| **Tualetes krēsls** | 15 gab |  |  |
| **Vannas sēdeklis** | 5 gab |  |  |
| **Pasīvais pretizgulējumu matracis** | 3 gab |  |  |
| **Mobilais slimnieka pacēlājs ar slingiem vai tīklu** | 2 gab |  |  |
|  **U veida slings pacēlājam** | 2 gab |  |  |
| Kopā: |  |
| PVN |  |
| Kopā ar PVN: |  |

**Pielikums Nr.4**

 Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/32

**LĪGUMS**

Jelgavā

2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. LV90009118031), (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses,

 un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, (juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), (turpmāk– Izpildītājs), kuru pārstāv valdes loceklis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk-Puse), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt tehniskos palīglīdzekļus (turpmāk-Prece), adrese: ...Jelgavas novads, LV-3031, savukārt Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Izpildītājs Preces piegādā atbilstoši specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums).

1.3. Izpildītājs Preces piegādā Pasūtītāja norādītajā adresē:..., savukārt Pasūtītājs piegādātās Preces pieņem atbilstoši Līguma noteikumiem.

**2. PUŠU PĀRSTĀVJI**

2.1. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs operatīvai jautājumu risināšanai norīko kontaktpersonu..., tālrunis: ....

2.2. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.2.1. informēt Pasūtītāju par Preces piegādes gaitu, ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.2.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

2.3. Izpildītājs kā savu pārstāvi jautājumu operatīvai risināšanai norīko – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. LĪGUMA SUMMA**

3.1. Kopējā Līguma summa, ko veido Preces cena ar tās piegādes izmaksām, tiek noteikta EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, \_\_\_\_ ) apmērā, tajā skaitā PVN .. % apmērā jeb EUR \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, \_\_ ) (līguma pielikums Nr.2).

**4. SAMAKSAS UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA**

4.1. Preci piegādā 2 (divi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Pusēm iepriekš saskaņojot piegādes veikšanas datumu un laiku.

4.2. Pēc Preces piegādes Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas-nodošanas aktu un 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam Līguma summu.

4.3. No Preču nodošanas brīža Pasūtītājam uz Pasūtītāju pāriet viss risks par Preču bojājumu vai zaudējumu, ciktāl uz šādu bojājumu vai zaudējumu netiek attiecinātas Izpildītāja garantijas. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visus no šī Līguma izrietošos maksājumus.

**5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

5.1. Pasūtītājam ir tiesības atlikt uz vēlāku laiku Preču piegādes datumu, savlaicīgi (t.i. ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Līguma 4.1.punktā minētā termiņa iestāšanās datuma) rakstveidā brīdinot Izpildītāju.

5.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt piegādāto Preci, parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājam nav tiesību atteikties pieņemt Preces (izņemot Līguma 5.5.punktā noteikto gadījumu), ja tās piegādātas un uzstādītas atbilstoši Pasūtījumam.

5.3. Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces atbilstību Pasūtījumam, tās komplektāciju un atbilstību Līguma noteikumiem. Parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu, Pasūtītājs apliecina, ka Preces piegādātas atbilstošā apjomā un tām nav redzamu defektu, ka tās uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem un pieņem tās bez iebildumiem.

5.4. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā Prece ir bojāta, neatbilst Līguma noteikumiem vai nav piegādāta pilnā apjomā, tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses. Pasūtītājs nepieņem bojātu Preci, un Izpildītājam ir pienākums to nomainīt pret kvalitatīvu,aktā noteiktā termiņā.

**6. GARANTIJAS**

6.1. Preces garantijas laiks ir ... (...) kalendāra mēneši skaitot no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā novērst ekspluatācijas laikā konstatētos Preces defektus vai nomaina bojātu Preci pret kvalitatīvu. Šāda garantija uz Preci neattiecas gadījumos, kad defekti radušies Preces nepareizas ekspluatācijas (t.i. neatbilstošas Izpildītāja dotajiem norādījumiem) rezultātā, vai citu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Domstarpības Pusēm ir tiesības risināt normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteiktā kārtībā.

**7. PUŠU ATBILDĪBA**

7.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

7.2. Par Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.3. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma cenas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

**8. LĪGUMA IZBEIGŠANA**

8.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm, noslēdzot rakstisku vienošanos vai jebkurā citā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 4.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8.3. Jebkurā gadījumā izbeidzot Līgumu, Pusēm ir pienākums ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā veikt pilnu norēķinu, ieskaitot visu Līgumā minēto līgumsodu un zaudējumu atlīdzības samaksu.

**9. NEPĀRVARAMA VARA**

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši ietekmēja Līgumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

9.2. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.

**10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**

10.1. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri radušies starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Pusēm neizdodas atrisināt domstarpības ilgāk nekā vienu mēnesi, tad tās risināmas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**11. CITI NOTEIKUMI**

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

11.2. Jebkuri grozījumi Līgumā vai ar tā izpildi saistītos dokumentos var tikt veikti, Pusēm noformējot attiecīgu rakstisku vienošanos, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.

11.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kas nodoti pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.4. Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

* 1. **PUŠU REKVIZĪTI**