PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

- Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Projektā “Elejas parka izstāžu zāles izbūve” un “Elejas parka estrādes pārbūve un teritorijas labiekārtošana””.

Elejas parks, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

- METODOLOĢIJA

  - "Pasūtītājs" nodrošina “Izpildītāju” ar sekojošiem dokumentiem:

    - Zemes īpašuma dokumenti, zemes robežu plāns;

    - Topogrāfija;

    - Interaktīvas sabiedriskās vietas izveides Elejas muižas parkā tehnisko projektu;

  - ,,Izpildītājs":

    - Būvprojekta izstrādes laikā informē Pasūtītāja pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizē un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

    - Būvprojektu saskaņo ar Pasūtītāju un saņem projekta akceptu Jelgavas novada Būvvaldē un VKPAI;

    - Pieprasa tehniskos noteikumus no VKPAI un citām institūcijām;

    - Būvprojektu izstrādā atbilstoši LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”;

- UZDEVUMS

  - Izstrādāt Elejas parka estrādes pārbūves un ekspozīciju zāles izbūves, un teritorijas labiekārtošanas būvprojektu, iekļaujot tos esošajā vidē.

  - Jāizstrādā 2 (divi) būvprojekti.

  - Arhitektūras risinājumi:

I būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Elejas parka izstāžu zāles izbūve”:

Ekspozīcijas zāle

Skatītāju tribīnes (virs ekspozīciju zāles)

Būvprojekta sastāvs:

Izstrādāt ekspozīciju zāles izbūves būvprojektu, kurā atradīsies izstāžu telpa Tējas Namiņa vēsturiskās sijas (15m gara) izvietošanai un citiem eksponātiem, kā arī kabinetu, noliktavu un tualetes telpas cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ekspozīciju zāles izbūvei paredzēt dabiskus, videi draudzīgus būvmateriālus. Ekspozīciju zāli paredzēts būvēt zem  estrādei pretī esošajām skatītāju tribīnēm, iekļaujoties parka kopējā ainā.

Risināt jautājumu virs ekspozīciju zāles esošajām tribīnēm. Tribīnēm izveidot paaugstinājumu (laukumu) 3x3m skaņu un gaismu operatoru pults novietošanai ar nepieciešamajiem komunikāciju pieslēgumiem. Tribīnēm, izbūvēt betonētu pamatni, solus ar koka dēļu sēdvietām un laukakmeņu atbalstsienu. Pa vidu skatītāju tribīnēm izveidot eju.

II Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Elejas parka estrādes pārbūve un teritorijas labiekārtošana”:

Estrāde

Aktieru un mākslinieku telpas

Tribīnes

Deju laukums

Būvprojekta sastāvs:

Atbilstoši Pasūtītāja prasībām veikt esošās estrādes un aktieru un mākslinieku ēkas demontāžu un jaunas ēkas izbūvi;

Kompleksa centrālā ēka ir estrāde ar konsolveida jumtu, kas tiek projektēta esošās estrādes vietā ar aktieru un skatuves mākslinieku telpām aiz estrādes.

Atjaunot esošos betona pakāpienus estrādē kā kora tribīnes.

Paredzēt konstrukcijas skatuves izgaismošanas prožektoru izvietošanai. Estrādes akustiskās īpašības tiek veidotas ar koka konstrukcijām, esošiem parka stādījumiem, terasēm un nogāzēm.

Veikt esošās aktieru un mākslinieku ēkas demontāžu. Tajā pašā vietā un tajos pašos izmēros izprojektēt jaunu aktieru un mākslinieku ēku, kurā paredzēt divas ģērbtuves, vienu noliktavas telpu un vienu kabinetu. Ierīkot tualetes un dušas telpas. Būvprojektā paredzēt pakāpienu izbūvi (nav noslēgta telpa) nokļūšanai uz skatuvi no aktieru un mākslinieku telpu puses.

Esošās skatītāju tribīnes pārbūvēt, izbūvējot betonētu pamatni, solus ar koka dēļu sēdvietām un laukakmeņu atbalstsienu. Pa vidu skatītāju tribīnēm izveidot eju. Paredzēt nokļūšanu uz tribīnēm arī no otras puses.

Plānot teritorijā brīvu pārvietošanos cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kā arī ar bērnu ratiņiem.

Paredzēt vietu karogu mastiem.

Paredzēt seguma atjaunošanu/nomaiņu deju laukumam starp estrādi un skatītāju tribīnēm.

Labiekārtošanu paredzēt ap estrādes un skatītāju tribīņu vietām, paredzot izvērtēt esošo koku stāvokli un nepieciešamības gadījumā paredzēt to nomaiņu, paredzēt ierīkot un atjaunot zālienus un apstādījumus (dekoratīvos) tam paredzētajās zonās un gājēju celiņu ierīkošanu.

-Ievērtēt dizaina risinājumus.

2.4.Būvkonstrukciju sadaļa

Atbilstoši katrai būvprojekta sadaļai ievērtēt nepieciešamās būvkonstrukcijas;

2.5.Inženiertehniskie risinājumi

Estrādei paredzēt jaunu elektroinstalāciju. Aktieru un mākslinieku telpām paredzēt jaunu elektroinstalāciju, jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu. Skaņu un gaismu operatora paaugstinājumam paredzēt jaunu elektroinstalāciju.

Ekspozīciju zāles izbūvei paredzēt jaunu elektroinstalāciju, jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu.

2.6. Autoruzraudzība

Autoruzraudzību veikt pēc spēkā esošajiem LBN un MK noteikumiem. Ja būvprojekta izstrādes laikā rodas izmaiņas, projektētājiem jāparedz sniegt šo izmaiņu risinājumus.

- NOTEIKUMI

Būvprojekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

3.1. Būvprojekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pārstāvi un nepieciešamības gadījumā VKPAI pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus;

3.2. Izstrādājot būvprojektu, jāievēro visas LR likumdošanā spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības kā arī citas prasības;

3.3. Būvprojekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

3.4. Būvprojektam jāsaņem VKPAI un Jelgavas novada Būvvaldes akcepts.

- PROJEKTA SASTĀVS

4.1. "Izpildītājs" nodod “Pasūtītājam" Būvprojektu saskaņotu ar “Pasūtītāju", VKPAI un  ar Jelgavas novada būvvaldes akceptu – 5 eksemplāros (pārējie eksemplāri tiek sagatavoti pārējām instancēm)

4.2. Projekta sadaļas: (attiecināms uz abiem būvprojektiem)

Vispārīgā daļa:

Skaidrojošs apraksts ( t.sk. UPP un DOP)

Arhitektūras daļa:

ĢP – Būvprojekta ģenerālplāns;

AR – Arhitektūras sadaļa.

Inženierrisinājumu daļa:

BK – Būvkonstrukciju sadaļa;

ŪK – Iekšējā ūdensapgāde, kanalizācija;

ŪKT – ārējā ūdensapgāde un kanalizācija (paredzēt ūdens dziļurbuma izbūvi; veidot iekšējās sistēmas kanalizācijas sistēmu ar nosēdaku);

EL – Iekšējie elektrotīkli;

ELT – Zibensaizsardzība; ārējā elektroapgāde (apgaismojums)

LKT – Lietus ūdens kanalizācijas tīkli;

AUS –  Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma;

VS - Apsardzes sistēma, tai skaitā trauksmes signalizācija, videonovērošanas sistēma;

Telefona un datoru tīkls;

TS- teritorijas sadaļa (apzaļumošana).

Ekonomikas daļa:

BA – Būvdarbu apjomu saraksts;

T – Izmaksu aprēķins (tāmes)