# Pasūtītājs:   A/S “Ģeoserviss “ ģeotehniskā izpētes nodaļa

A/S “Ģeoserviss”								          Pasūtījuma Nr. 804534

Ģeotehniskā laboratorija							          Objekts: Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve km 0.000-0.650

Piedrujas iela3-107, Rīga							          Testēšanas laiks: 12.04.2016.-18.04.2016.

Tel. 67248039

TESTĒŠANAS PĀRSKATS  №   TP- 2016-93/3

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

| Nr. p.k. | Parauga identifikācija |  |  | Granulometriskais sastāvs , atlikums % pēc masas uz sietiem ; sieta izmēri mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Areometra metode |  |  |  |  |  | Iorg.. % | Filtrācijas koef. pēc Proktora testa |  |  | Filtrācijas koef. sabl.st. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urb. Nr. | Par. Nr. | Dziļums m | grants |  |  |  |  |  | smilts |  |  |  |  |  | putekļi |  |  |  |  |  | māls |  |  Mg/m3 | W % opt. | K10 m/dnn |  g/cm³ | ### e filtr. | K10 m/dnn |
|  |  |  |  | >31.5 | 31.5-16.0 | 16.0-11.2 | 11.2-8.0 | 8.0-5.6 | 5.6-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.63 | 0.63-0.20 | 0.20-0.10 | 0.10-0.063 | 0.063-0.038 | 0.038- 0.02 | 0.02-0.006 | 0.006-0.004 | 0.004- 0.002 | <0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 1 | 1.5-2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16.8 | 60.8 | 17.9 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 4 | 1 | 1.0-1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 23.2 | 61.6 | 12.0 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Materiāla testēšanas metodes :

1. Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes testēšana laboratorijā. 4.daļa:

Granulometriskā sastāva noteikšana -  LVS CEN  ISO/TS  17892-4:2005, p.5.2; 5.3**

2. Filtrācijas koeficienta noteikšana smilšainām gruntīm      -    GOST 25584-90  p.2 , *

3. Organisko   vielu saturs gruntī -  LVS EN 13039-2:2003**

* - LATAK akreditētās metodes  ( LATAK – T- 281 )

** - LATAK  neakreditētā sfēra   ( LATAK – T- 281 )

Izpildītājs: inženieris                      I. Meijere

Paraugus laboratorijā piegādāja  un par paraugu kvalitāti atbild pasūtītājs.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem

Bez A/S “Ģeoserviss” ģeotehniskās laboratorijas rakstiskas atļaujas nav tiesību pavairot testēšanas pārskatu nepilnā apjomā

2016-93/3/ V 21-0  1(1)