## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Aizupes pamatskola
| Izpildītājs: | 0
| Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana
| Objekta adrese: | Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
| Pasūtījuma Nr. | 0 | [6 empty] | Par kopējo summu (Ls):
Kopējā darbietilpība (c/st):
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  |  |  | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  | CS | alga | mat | meh |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energoefektivitātes paugstināšanā | 12239.23 | 29720.4 | 64025.93 | 1800.92
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma | 12239.23 | 29720.4 | 64025.93 | 1800.92
3 | 3 | Apkures sistēma | 12239.23 | 29720.4 | 64025.93 | 1800.92
4 | 4 | Elektrības sadaļa | 12239.23 | 29720.4 | 64025.93 | 1800.92
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltnieciskie darbi energoefektivitātes paugstināšanā
|  | Pasūtītājs: | Aizupes pamatskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [10 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | Jumta segums un siltināšana |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lietus ūdens novadsistēmu demontāža | m | 350.5
2 |  | Jumta seguma pilnīga demontāža | m2 | 1548
3 |  | Zibensaizsardzības demontāža | m2 | 1420
4 |  | Jumta koka konstrukciju stiprināšana un apstrāda ar antipireniem | m3 | 9
5 |  | Antikondensāta plēves ieklāšama, šķeŗslatojum aun garenlatojuma izveide zem valcprofila atbilstoši tehnoloģijai | m2 | 1857.6
6 |  | Jumta seguma ieklāšana no valcprofila, ar visiem piederumiem. tajā skaitā jumta , vēja malas, jumta lūkas. Sniega ķērāji u.c.) | m2 | 1548
7 |  | Jumta skārda jumta iesegumi uz dekoratīvajiem jumta elementiem (dzegas, karnīzes u.c.) | m2 | 90
8 |  | Lietus ūdens novadsistēmu montāža | m | 350.5
9 |  | Skursteņu mūra remonts virs jumta segumam, apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 36
10 |  | Bēniņu pārseguma attīrīšana un sagatavošana siltināšanai ieklājot tvaika izolāciju | m2 | 427
11 |  | Bēniņu pārseguma siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=200mm, lai nodrošīnāt λ≤0,04W/mk | m2 | 427
12 |  | Koka laipu izveide | m2 | 85.4
|  | Fasādes, cokola siltināšana un remonts |  | 0
13 |  | Ārsienu hidroizolācija 1.stava grīdas līmenī virs cokola ar injekciju | m | 212.16
14 |  | Fasādes siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=150mm,ar λ≤0,039W/mk,. Tajā skaitā logu un durvju sānailas. Fasādes dekoratīvie elementi (dzegas, karnīzes) | m2 | 950.5
15 |  | Cokola atrakšana un remonts ar cementa javu | m2 | 258
16 |  | Cokola siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar ekstrudēta putu polistirola loksnēm b=100mm, ar λ≤0,039W/mk | m2 | 258
17 |  | Fasādes un cokola armēšana ar stiklašķiedras sietu, dekoratīvā apmetuma izveid | m2 | 1208.5
18 |  | Fasāžu un cokola gruntāšana, krāsošana | m2 | 1088.5
19 |  | Skārda palodžu izbūve ēkas fasādei | m | 196.9
20 |  | Betona apmales izveidošana, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 170
|  | Logi durvis |  | 0
21 |  | Durvju demontāža, tās aimūrējot | m3 | 1.2
22 |  | pakāpiena demontāža no ārpuses | m3 | 2.3
23 |  | Koka durvju nomaiņa uz Koka durvīm ar stikla virsgaismām (selektīvo parklājum)u,siltumvadītspējas koeficentsU≤1,3W/m2K. Tajā skaitā aivērēji, atduras un furnitūra | gb | 6
24 |  | Koka logu nomaiņa bēniņos, siltumvadītspējas koeficents U≤1,3W/m2 | gb | 3
25 |  | Logu un durvju sānu malu apdare no ārpuses ar apmetumu un krāsojumu | m2 | 20.2
26 |  | Durvju sānu malu apdare no iekšpuses ar apmetumu un krāsojumu | m2 | 20.2
|  | Grīdu siltināšana no iekšpuses |  | 0
27 |  | 1.stāva grīdas seguma demontāža | m2 | 843.15
28 |  | 1.stāva grīdas pamatojuma ierīkošana, aizpildot zemgrīdu un izlīdzinot pamatni ar smilti un škembām | m2 | 843.15
29 |  | 1.stāva gaiteņu grīdas siltumizolācijas ieklāšana, ekstrudēto putuplistirolu 100mm ar λ≤0,04W/mk | m2 | 843.15
30 |  | Stiegrota betona grīdas izbūve 1 stāvā uz ieklātas hidroizolāciajs kārtas 80mm biezumā | m2 | 843.15
31 |  | 1.stāva grīdas izlīdzināšana, seguma (linolejs Homogēnais 43 klase) ieklāšana | m2 | 603.5
32 |  | 1.stāva grīdlīstes uzstādīšana | m | 803
33 |  | Sporta zāles grīdas seguma ieklāšana ar koka segumu | m2 | 240
|  | Vispārīgi |  | 0
34 |  | Sastatņu montāža, demontāža īre | m2 | 1088.5
42 |  | Objekta tehniskais nodrosīnājums uz būvniecības periodu | m2 | 1420
43 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija, tajā skaitā azbesta loksnes | m3 | 639.03
0
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
[7 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: |  | Aizupes pamatskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: |  | Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: |  | Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [11 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Izmērs |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
PN -1
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts 'VS-21-R-PH pieplūdes ventilators: L=2244m3/h; H=250Pa, noplūdes ventilators L=12244m3/h ; H=250Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=24,8kW, recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) |  | gb | 1
2 |  | Trokšņu slāpētājs | L=2000 | gab. | 1
3 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 1100x250 | m | 15
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | m | 22
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 700x500 | m | 5
6 |  | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 > 700x500 | gab. | 1
7 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls | Ø 250 | gab. | 8
8 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 1100x250 | gab. | 2
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | gab. | 2
10 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 1100x250 | gab. | 2
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | gab. | 4
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | gab. | 6
13 |  | Cinkota skārda gaisa vads | Ø 250 | m | 12
14 |  | Gaisa vada noslēgs | 1100x250 | gab. | 2
15 |  | Gaisa vada noslēgs | 900x500 | gab. | 3
16 |  | Gaisa vada noslēgs | 700x500 | gab. | 1
17 |  | Pieplūdes reste | Ø 250 | gab. | 8
18 |  | Pieplūdes reste ar sedlu | 600x600 | gab. | 2
19 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
20 |  | Apures cauruļvadu pievads no ēkas ievada, siltummainis, sajaucējmezgls, glikols. |  | kompl. | 1
KOPĀ
PN -2
21 |  | Gaisa apstrādes agregāts 'VS-21-R-PH pieplūdes ventilators: L=981m3/h; H=200Pa, noplūdes ventilators L=981m3/h ; H=200Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=7,7kW, recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) |  | gb | 1
22 |  | Trokšņu slāpētājs | L=2000 | gab. | 1
23 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | m | 42
24 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 450x500 | m | 20
25 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø300 | m | 65
26 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø200 | m | 25
27 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | m | 40
28 |  | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 450x500 > Ø300 | gab. | 2
29 |  | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø300 > Ø200 | gab. | 4
30 |  | Gaisa vada noslēgs | Ø200 | gab. | 4
31 |  | Gaisa vada noslēgs | 900x500 | gab. | 2
32 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 450x500 | gab. | 1
33 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø300 | gab. | 2
34 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | gab. | 15
35 |  | Cinkota skārda veidgabals 45º R1.0 ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | gab. | 2
36 |  | Cinkota skārda veidgabals 45º R1.0 ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | gab. | 4
37 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | gab. | 15
38 |  | Pieplūdes reste | Ø160 | gab. | 15
39 |  | VM Manual vārsts | Ø160 | gab. | 15
40 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
41 |  | Apures cauruļvadu pievads no ēkas ievada, siltummainis, sajaucējmezgls, glikols. |  | kompl. | 1
KOPĀ
PN -3
42 |  | Gaisa apstrādes agregāts 'VS-21-R-PH pieplūdes ventilators: L=1320m3/h; H=250Pa, noplūdes ventilators L=1320m3/h ; H=250Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=16.2kW, recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) |  | gb | 1
43 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x220 | m | 9
44 |  | Cinkota skārda gaisa vads | 500x220 | m | 15
45 |  | Cinkota skārda gaisa vads | 220x220 | m | 4
46 |  | Cinkota skārda gaisa vads | Ø200 | m | 8
47 |  | Cinkota skārda pāreja | 500x220 > 220x220 | gab. | 1
48 |  | Gaisa vada noslēgs | 220x220 | gab. | 1
49 |  | Gaisa vada noslēgs | 500x220 | gab. | 1
50 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls | Ø200 | gab. | 2
51 |  | Cinkota skārda veidgabals 45º R1.0 | 500x220 | gab. | 2
52 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º | 500x220 | gab. | 3
53 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x220 | gab. | 1
54 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | 500x220 | gab. | 1
55 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | Ø200 | gab. | 2
56 |  | Pieplūdes reste | 200x200 | gab. | 7
57 |  | Pieplūdes reste ar sedlu | Ø200 | gab. | 2
58 |  | VM Manual vārsts | Ø200 | gab. | 2
59 |  | VM Manual vārsts | 220x220 | gab. | 1
60 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
61 |  | Apures cauruļvadu pievads no ēkas ievada, siltummainis, sajaucējmezgls, glikols. |  | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
62 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi |  | kpl. | 1
63 |  | Telpu greistu caurumu kalšana, aizdare un šahtu aizdare, ugunsdrošie vārsti u.t.t |  | m2 | 1420
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Apkures sistēma
|  | Pasūtītājs: |  | Aizupes pamatskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: |  | Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [11 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1. Jaunā skolas ēkas daļa
Caurules
1 |  | Viega prestabo (vai ekvivalents) | 15 x 1.0 | m | 386
2 |  | Viega prestabo (vai ekvivalents) | 18 x 1.0 | m | 137
3 |  | Viega prestabo (vai ekvivalents) | 22 x 1.2 | m | 153
5 |  | Viega prestabo (vai ekvivalents) | 28 x 1.2 | m | 57
6 |  | Viega prestabo (vai ekvivalents) | 35 x 1.5 | m | 55
7 |  | Viega prestabo (vai ekvivalents) | 42 x 1.5 | m | 5
8 |  | POLIUR rūpnieciski izolētas caurules (vai ekvivalents) | DN65 | m | 120
9 |  | Rakšanas darbi | 1,2x1,2x50m | m3 | 72
10 |  | Kalšanas darbi |  | kompl. | 1
KOPĀ
Cauruļvada veidgabali
11 |  | Pārejas ar vītni no iekšējās uz ārējo | 1_1/2"MT - 3/4"FT | gab | 2
12 |  | Viega prestabo kompresijas gredzens (vai ekvivalents) | 16 - 3/4"FT | gab | 164
13 |  | Viega prestabo dubultais presējamais gredzens (vai ekvivalents) | 14 - 20 | gab | 82
14 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 40 - 40 | gab | 2
15 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 20 - 16 | gab | 16
16 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 25 - 16 | gab | 2
17 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 25 - 20 | gab | 4
18 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 32 - 25 | gab | 2
19 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 40 - 25 | gab | 2
20 |  | Viega prestabo presējamais savienojums / pāreja (vai ekvivalents) | 50 - 32 | gab | 2
21 |  | Viega prestabo presējamais līknis (vai ekvivalents) | 25 - 25 | gab | 16
22 |  | Viega prestabo presējamais līknis (vai ekvivalents) | 32 - 32 | gab | 2
23 |  | Viega prestabo presējamais līknis (vai ekvivalents) | 50 - 50 | gab | 2
24 |  | Viega prestabo presējamais veidgabals ar iekšējo vītni (vai ekvivalents) | 50 - 1_1/2"FT | gab | 2
25 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 16 - 16 - 16 | gab | 52
26 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 16 - 20 - 16 | gab | 4
27 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 20 - 16 - 16 | gab | 12
28 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 20 - 16 - 20 | gab | 16
29 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 25 - 16 - 20 | gab | 6
30 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 25 - 16 - 25 | gab | 28
31 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 32 - 16 - 32 | gab | 12
32 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 32 - 20 - 32 | gab | 4
33 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 32 - 25 - 25 | gab | 2
34 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 40 - 20 - 40 | gab | 18
35 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 40 - 32 - 40 | gab | 2
36 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 50 - 25 - 50 | gab | 4
37 |  | Viega prestabo presējamais T-gabals / pāreja (vai ekvivalents) | 50 - 40 - 50 | gab | 2
38 |  | Viega prestabo pieslēgums radiatoram (vai ekvivalents) | 3/4"MT - 1/2"MT | gab | 164
KOPĀ
Termogalvas
39 |  | RAW-K 5135, iebūvējamais sensors (vai ekvivalents) | 013G5135 | gab | 82
40 |  | Heimeier iebūvējamais radiatora ieliknis (vai ekvivalents) | VKO | gab | 82
KOPĀ
Cauruļvada izolācija
41 |  | PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diamters 18 mm | 25 mm | m | 386
42 |  | PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diamters 22 mm | 25 mm | m | 137
43 |  | PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diamters 25 mm | 25 mm | m | 153
44 |  | PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diamters 35 mm | 40 mm | m | 57
45 |  | PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diamters 42 mm | 40 mm | m | 55
46 |  | PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diamters 54 mm | 50 mm | m | 5
KOPĀ
Radiators - PURMO PLAN vai ekvivalents
47 |  | DF11-600 | 600x500x47 | gab | 2
48 |  | DF11-600 | 600x600x47 | gab | 10
49 |  | DF11-600 | 600x700x47 | gab | 12
50 |  | DF11-600 | 600x800x47 | gab | 6
51 |  | DF11-600 | 600x900x47 | gab | 10
52 |  | DF11-600 | 600x1000x47 | gab | 15
53 |  | DF11-600 | 600x1200x47 | gab | 9
54 |  | DF11-600 | 600x1400x47 | gab | 3
55 |  | DF11-600 | 600x1600x47 | gab | 4
56 |  | DF11-600 | 600x1800x47 | gab | 2
57 |  | DF22-600 | 600x900x102 | gab | 2
58 |  | DF22-600 | 600x1800x102 | gab | 5
59 |  | DF33-600 | 600x1200x152 | gab | 5
KOPĀ
Palīgdarbi un materiāli
60 |  | Palīgdarbi un materiāli |  | kompl | 1
61 |  | Sistēmas ieregulēšana, palaišana un izpilddokumentāciasj sagatavošana |  | kompl | 1
62 |  | Caurumu aizdare sienām un griestiem |  | m2 | 1420
63 |  | Esošās sistēmas demonāža, t.sk. Apkures ķermeņi |  | m2 | 1420
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Aizupes pamatskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [10 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
2 |  | Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X36W IP20, ar spuldzēm (vai ekvivalents) | gab. | 3
3 |  | LED gaismeklis 40W IP65 120° silta gaisma + kustības sensors | gab. | 6
4 |  | LED gaismeklis 170W IP20 120° silta gaisma | gab. | 12
5 |  | Sienas / griestu plafons, ar ekonomiskām spuldzēm IP20/44 | gab. | 34
6 |  | Dienas gaismas armatūra PAR REF 4X18WIP20, ar spuldzēm (vai ekvivalents) | gab. | 163
7 |  | Avārijas modulis IZEJA 8W IP20 1h | gab. | 8
8 |  | Akumulators evakuācijas gaismekļiem, darbības laiks 1 h | gab. | 27
9 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 35
10 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP 44 | gab. | 6
11 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 32
12 |  | Pārslēdzis z/a 230V10A IP 20 | gab. | 18
13 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 312
14 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP44 ar vāciņu | gab. | 6
15 |  | Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP65 ar vāciņu | gab. | 6
16 |  | Tāfeles gaismeklis iebūvējams griestos ar Na spuldzēm 70W "Pasat" | gab. | 18
17 |  | Kabelis AXMK 4x35 + rakšanas darbi | m | 100
18 |  | Kabelis Cu 5x25 | m | 200
19 |  | Kabelis Cu 5x16 | m | 940
20 |  | Kabelis Cu 5x6 | m | 80
21 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 420
22 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 7532
23 |  | Kabelis Cu 4x1,5 | m | 1800
24 |  | Kabelis Cu3x1,5 | m | 7350
25 |  | Kabelis Cu 3x1,5 (ugunsdrošs) | m | 850
26 |  | Kabeļu gala apdare Iīdz 4x50 mm2 | gab. | 1
27 |  | Kabeļu gala apdare Iīdz 5x35 mm2 | gab. | 20
28 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis interneta ievada kabeļa aizsardzībai | gab. | 1
29 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 2 polu 3. klase | gab. | 5
30 |  | Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab.
31 |  | Modulārs slēdzis 3f 100A | gab. | 1
32 |  | Automātslēdzis 3f C63A | gab. | 1
33 |  | Automātslēdzis 3 fC40A | gab. | 2
34 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 6
35 |  | Pārsprieguma un zibens strāvas aizsardzības modulis. 3polu 25kA uz fāzi | gab. | 1
36 |  | Sadalne Z/A 12 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | kompl. | 1
37 |  | Kontaktors 230V 16A | gab. | 4
38 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
39 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
40 |  | Kontaktors 380V 16A | gab. | 1
41 |  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 1
42 |  | Automātslēdzis1f C16A | gab. | 12
43 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 12
44 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
45 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 2
46 |  | Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
47 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
48 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 12
49 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 11
50 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
51 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 1
52 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
53 |  | Sadalne Z/A 24 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
54 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
55 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 6
56 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 5
57 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
58 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
59 |  | Sadalne Z/A 150 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
60 |  | Modulārs slēdzis3f 63A | gab. | 1
61 |  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 20
62 |  | Automātslēdzis1f C16A | gab. | 20
63 |  | Kontaktligzdas 16A IP20 uz DIN siedes | gab. | 6
64 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
65 |  | Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
66 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
67 |  | Automātslēdzis1f C16A | gab. | 7
68 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 7
69 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
70 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
71 |  | Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (sIēgums precizējams) | gab. | 1
72 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
73 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 13
74 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 13
75 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
76 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (sIēgums precizējams) | gab. | 1
77 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
78 |  | Automātslēdzis 3f C25A | gab. | 1
79 |  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 2
80 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 9
81 |  | Automātslēdzis1f C10A | gab. | 9
82 |  | Automātslēdzis1f C6A | gab. | 1
83 |  | Kontaktors 380V 16A | gab. | 2
84 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
85 |  | Sadalne Z/A 18 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (sIēgums precizējams) |  | 1
86 |  | Modulārs slēdzis 3f 25A | gab. | 1
87 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 6
88 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 4
89 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 3. klase | gab. | 1
90 |  | Instalācijas caurule cietā Iīdz 32mm | gab. | 900
91 |  | Instalācijas gofra līdz 32mm | m | 800
92 |  | Instalācijas gofra līdz 50mm | m | 600
93 |  | Instalācijas gofra līdz 110mm | m | 90
94 |  | Nozarkārbas z/a | gab. | 500
95 |  | Nozarkārbas v/a | gab. | 300
96 |  | Montāžas kārbas z/a | gab. | 450
97 |  | AVK iekārtu pieslēgšana | objekts | 1
98 |  | Āra apgaismojuma automatiskā / rokas ieslēgšanas iekārta | gab. | 1
99 |  | Skolas zvans | gab. | 2
100 |  | Cinkots apaļdzelzs d=10mm | m | 100
101 |  | Klemmes apjaļdzelzs - plakandzelzs | gab. | 4
102 |  | Potenciālu izlīdzināšnas kopne | gab. | 2
103 |  | Vads dzelteni zaļš Cu 6 | m | 400
104 |  | Vads dzelteni zaļš Cu 35 | m | 50
106 |  | Elektroinstalācijas mērījumi | objekts | 1
107 |  | Zemējuma kontūra mērīšana | objekts | 1
108 |  | Pasīvās zibensaizsardzības montāža | objekts | 1
110 |  | Palīgmateriāli | objekts | 1
KOPĀ
Darbi kas saistīti ar inženiertīklu pārbūvi
111 |  | Gropju kalšana sienās un uzrbšana | c.st. | 120
112 |  | Sienu līdzināšana un apmetuma atjaunošana kāpnē kur pārvelk elektroinztalāciju | m2 | 1659.6
113 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinztalāciju un ventilāciju | m2 | 1929.35
114 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana. | m2 | 1659.6
115 |  | Vājstrāvas ierīču pārnešana uz pārbūvējamiem gristiem | m2 | 1929.35
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: