## Aizrupes
Sistēma: PN-1, PN-2, PN-3
PN-1
| Produkts | Izmērs | Skaits | Mērvienība | Apz.
1 | Trokšņu slāpētājs | L=2000 | 1 | gab.
2 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 1100x250 | 15 | m
3 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 22 | m
4 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 700x500 | 5 | m
5 | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 > 700x500 | 1 | gab.
6 | Cinkota skārda pieslēguma sedls | Ø 250 | 8 | gab.
7 | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 1100x250 | 2 | gab.
8 | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 2 | gab.
9 | Cinkota skārda veidgabals 90º ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 1100x250 | 2 | gab.
10 | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 4 | gab.
11 | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 6 | gab.
12 | Cinkota skārda gaisa vads | Ø 250 | 12 | m
13 | Gaisa vada noslēgs | 1100x250 | 2 | gab.
14 | Gaisa vada noslēgs | 900x500 | 3 | gab.
15 | Gaisa vada noslēgs | 700x500 | 1 | gab.
16 | Pieplūdes reste | Ø 250 | 8 | gab.
17 | Pieplūdes reste ar sedlu | 600x600 | 2 | gab.
18 | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
19 | Apures cauruļvadu pievads no ēkas ievada, siltummainis, sajaucējmezgls, glikols. |  | 1 | kompl.
Gaisa rekuperatoru skatīt pielikumā.
PN-2
| Produkts | Izmērs | Skaits | Mērvienība | Apz.
1 | Trokšņu slāpētājs | L=2000 | 1 | gab.
2 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 42 | m
3 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 450x500 | 20 | m
4 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø300 | 65 | m
5 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø200 | 25 | m
6 | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | 40 | m
7 | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 450x500 > Ø300 | 2 | gab.
8 | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø300 > Ø200 | 4 | gab.
9 | Gaisa vada noslēgs | Ø200 | 4 | gab.
10 | Gaisa vada noslēgs | 900x500 | 2 | gab.
11 | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 450x500 | 1 | gab.
12 | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø300 | 2 | gab.
13 | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | 15 | gab.
14 | Cinkota skārda veidgabals 45º R1.0 ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 2 | gab.
15 | Cinkota skārda veidgabals 45º R1.0 ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 900x500 | 4 | gab.
16 | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | 15 | gab.
17 | Pieplūdes reste | Ø160 | 15 | gab.
18 | VM Manual vārsts | Ø160 | 15 | gab.
19 | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
20 | Apures cauruļvadu pievads no ēkas ievada, siltummainis, sajaucējmezgls, glikols. |  | 1 | kompl.
Gaisa rekuperatoru skatīt pielikumā.
PN-3
| Produkts | Izmērs | Skaits | Mērvienība | Apz.
1 | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x220 | 9 | m
2 | Cinkota skārda gaisa vads | 500x220 | 15 | m
3 | Cinkota skārda gaisa vads | 220x220 | 4 | m
4 | Cinkota skārda gaisa vads | Ø200 | 8 | m
5 | Cinkota skārda pāreja | 500x220 > 220x220 | 1 | gab.
6 | Gaisa vada noslēgs | 220x220 | 1 | gab.
7 | Gaisa vada noslēgs | 500x220 | 1 | gab.
8 | Cinkota skārda pieslēguma sedls | Ø200 | 2 | gab.
9 | Cinkota skārda veidgabals 45º R1.0 | 500x220 | 2 | gab.
10 | Cinkota skārda veidgabals 90º | 500x220 | 3 | gab.
11 | Cinkota skārda veidgabals 90º ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x220 | 1 | gab.
12 | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | 500x220 | 1 | gab.
13 | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | Ø200 | 2 | gab.
14 | Pieplūdes reste | 200x200 | 7 | gab.
15 | Pieplūdes reste ar sedlu | Ø200 | 2 | gab.
16 | VM Manual vārsts | Ø200 | 2 | gab.
17 | VM Manual vārsts | 220x220 | 1 | gab.
18 | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  |  | kompl.
19 | Apures cauruļvadu pievads no ēkas ievada, siltummainis, sajaucējmezgls, glikols. |  | 1 | kompl.
Gaisa rekuperatoru skatīt pielikumā.