2018.gada 4.decembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

“Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība”

(ID Nr. JNP 2018/55)

Jautājumi un atbildes

1.Jautājums.

Tīmekļvietnē WWW.JELGAVASNOVADS.LV/IEPIRKUMI. 1. un 2. kārtas apjomi ir ievietoti 2 reizes:

- dokuments  “UAS_rasējumi_precizēti (29.11.2018)”, kur atrodas fails “2542” ar 2. kārtas apjomiem,

- dokuments “2_kārta_precizēti_apjomi (29.11.2018)”, kur atrodas fails “2536” arī ar 2. kārtas apjomiem,

- dokuments “UAS_rasejumi_1_karta_precizeti (29.11.2018)”, kur atrodas fails “2541” ar 1. kārtas apjomiem,

- dokuments “1_kārta_precizēti apjomi(29.11.2018)”, kur atrodas fails “2532” arī ar 1. kārtas apjomiem

Turklāt failos “2542” un “2536” darbu apjomi ir atškirīgi. Tas pats arī failiem “2541” un “2532”.

Lūdzam koriģēt/precizēt pēc nepieciešamības- publicējot atbilstošos un pretendentiem izmantojamos failus – rasējumus un apjomu tabulas.

Atbilde. UAS_rasējumi precizēti (ievietoti 29.11.2018) iesniegti kā informatīvs materiāls. Pretendentiem skatīt 29.11.2018 ievietotos: 1_kārta_precizēti_apjomi; 2_kārta_precizēti_apjomi; 3_kārta_precizēti_apjomi.

2.jautājums

Lūdzam novērst sekojošas neprecizitātes un veikt labojumus darbu apjomos:

| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums |  | Mēr- vienība |  | Dau- dzums failā "2532" | Dau- dzums failā "2541" |  | Daudzums būvprojekta specifikācijās |  | Būv- projekta lapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. kārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.STĀVA KOLONNAS UN SIJAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolonna K1.2 (8 gab.) (BK-06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konstrukciju betonēšana, betons C30/37, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu |  | m3 |  | 7,51 | 7,51 |  | 6,2 |  | BK-06 |
| 2 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø25 B500B |  | kg |  | 714,60 | 714,60 |  | 714,56 |  |  |
| 3 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø10 B500B |  | kg |  | 165,80 | 165,80 |  | 189,54 |  |  |
|  | Kolonna K1.3 (3 gab.) (BK-06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukciju betonēšana, betons C30/37, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu |  | m3 |  | 3,3 | 3,3 |  | 1,39 |  | BK-06 |
| 5 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø16 B500B |  | kg |  | 70,80 | 70,80 |  | 159,26 |  |  |
| 6 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø8 B500B |  | kg |  | 55,10 | 55,10 |  | 56,88 |  |  |
| Nākošajās pozīcijās no poz. Nr. 7 līdz poz. Nr. 66 darbu daudzumi apjomos atšķirās no būvprojekta specifikācijām, nav veikti labojumi saskaņā ar būvprojektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAZĀ BASEINA KOLONNAS UN SIJAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolonna KB2 (6 gab.) (BK-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Konstrukciju betonēšana, betons C30/37 XC2, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu | m3 |  | 1,83 |  | 4,14 | 0,78 |  | BK-020 |  |
| 110 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø8 B500B | kg |  | 64,47 |  | 73,94 | 71,10 |  |  |  |
| 111 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø16 B500B | kg |  | 32,23 |  | 170,64 | 163,06 |  |  |  |
|  | CITI DARBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Briestošu šuvju lenta Water stop vai analogs | m |  | 90 |  | 30 | 237,6 |  | BK-19, BK-20, BK-21 |  |

Atbilde.

Darbu apjomi paliek kā norādīts 29.11.2018 ievietotos: 1_kārta_precizēti_apjomi; 2_kārta_precizēti_apjomi; 3_kārta_precizēti_apjomi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   A.Udalova