**Pielikums Nr.1**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

**pieteikums dalībai konkursā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Jelgavas novada pašvaldība**  Reģ.Nr. 90009118031  Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| **Pretendents:** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Datums:** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona:**  (vārds, uzvārds, amats, telefons)  **Pretendenta Norēķinu konts:** |  |
| **Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**  (norādīt informāciju) |  |
| **Citi uzņēmēji:**  (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”, ID. Nr. JNP 2017/57, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/*pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/*

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

2)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. **apņemoties:**
2. veikt iepirkuma „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”, ID. Nr. JNP 2017/57, būvdarbus un projektēšanas darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, par kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): *summa* EUR (*summa vārdiem euro*), PVN 21%: summa EUR (*summa vārdiem euro*). Kopējā cena ar PVN: *summa* EUR (*summa vārdiem* *euro*),
3. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
4. veikt būvniecības un projektēšanas darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
5. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.
6. apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas.

**3**. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.2**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

**PIEREDZES APRAKSTS**

**Iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”**

**ID. Nr. JNP 2017/57**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** |  |
| **Pretendents:** |  |

Realizēto projektu saraksts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā**  **izvirzītajām prasībām)** | **Būvdarbu vērtība EUR bez PVN** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)** | **Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pretendents objektu būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

*(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)*

**Pielikums Nr.3**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

Pretendenta speciālistu saraksts

**Iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”**

**ID. Nr. JNP 2017/57**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Speciālista vārds un uzvārds** | **Sertifikācijas vai akreditācijas joma** | **Sertifikāta numurs** | **Speciālista paraksts** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ *attiecīgais speciālists* nevarētu piedalīties iepirkuma “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”, ID. Nr. JNP 2017/57, realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.4**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

**BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)**

**Vārds, uzvārds:**

**Statuss darbu izpildē:**

**Kontaktinformācija:**

**Tālruņa numurs:**

**E-pasta adrese:**

**Galvenā kvalifikācija**:

Kvalifikācija un pieredze, kas atbilst veicamajam darbam un sniedz skaidru priekšstatu par speciālista kompetences jomām, apraksts.

**Izglītība:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laika periods  (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Izglītības iestādes nosaukums | Iegūtais grāds, kvalifikācija, specialitāte |
|  |  |  |

**Papildus izglītība:**

Papildus izglītības pasākumi (apmācības, kursi, semināri, u.c.), kuru beigšanu apliecina apliecība, serifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, un kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikāciju atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laika periods  (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Iestādes nosaukums | Apmācību, kursu, semināru nosaukums, apliecības, sertifikāta Nr. |
|  |  |  |

**Pieredze:**

Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu / projektu nosaukumus, veiktos pienākumus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laika periods  (no mm.gg. līdz mm.gg.) | Pasūtītājs, kontaktpersona, telefona nr. | Speciālista līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze (apjoms izsakāms, kā līgumcena) projekta nosaukums, veiktie pienākumi atbilstoši nolikuma prasībām |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina nolikumā prasīto)**

**Apliecinājums:**

Es, apakšā parakstījies (-usies):

* apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,
* piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2017/57.
* apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (*nosaukums)* iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;
* pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas*:*
  + *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);*
  + *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);*
  + *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);*
  + *papildināt pēc vajadzības.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** |  |
| **Paraksts:** |  |
| **Datums:** |  |

**Pielikums Nr.5**

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS**

**Iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”**

**ID. Nr. JNP 2017/57**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** |  |
| **Pretendents:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona** | **Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas)** | **Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.6**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

**Iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”**

**ID. Nr. JNP 2017/57**

Ar šo /*Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese* apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”, ID. Nr. JNP 2017/57, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī:

1. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/*īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam*/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*/.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.7**

iepirkuma Nolikumam

**Identifikācijas Nr. JNP 2017/57**

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”**

**ID. Nr. JNP 2017/57**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N.p.k.* | *Objekta nosaukums* | *Objekta adrese* | *Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN* |
|  | Zaļenieku pagasta pārvalde | Centra iela 9, Zaļenieku pagasts |  |
|  | “Zīlēni”, muzejs | Poķi, Platones pagasts |  |
|  | Aktivitāšu centrs “ Līvbērze” | Jelgavas iela 4B, Līvbērzes pagasts |  |
|  | Jēkabnieku bibliotēka | Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pagasts |  |
|  | Līvbērzes pagasta pārvalde | Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts |  |
|  | SARC “Eleja”,  “Kamenīte” pirmsskolas izglītības iestāde | Parka iela 11, Elejas pagasts |  |
|  | SARC “Eleja”, Veco ļaužu ēka | Lietuvas iela 19, Elejas pagasts |  |
|  | Sesavas Tautas nams | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |
|  | Platones pagasta pārvalde | Atspulgu iela 4, Platones pagasts |  |
|  | Vilces bibliotēka | Skolas iela 8, Vilces pagasts |  |
|  | Ziedkalnes bibliotēka | Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pagasts |  |
|  | Ķīves bibliotēka | Ķīves skola, Vilces pagasts |  |
|  | Aktivitāšu centrs “Līvbērze” | Ceriņu iela 2, Vārpa, Līvbērzes pagasts |  |
|  | Sesavas pamatskola | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |
|  | Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, publiskā pirts | Jelgavas iela 19, Līvbērze |  |
|  | Svētes pagasta pārvalde | Dzirnavu iela 1, Svētes pagasts |  |
|  | Lielplatones Tautas nams | “Tautas nams”, Sidrabe, Lielplatones pagasts |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopā bez PVN** |  |
| **PVN** |  |
| **Kopā EUR ar PVN** |  |

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,  Amats |  |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.8**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/57

**LĪGUMS (Projekts)**

**Par Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu, tehniskās dokumentācijas izstrādi vai atjaunošanu**

**(pievienots atsevišķi pie iepirkuma dokumentiem)**

**Pielikums Nr.9**

iepirkuma Nolikumam

**Identifikācijas Nr. JNP 2017/57**

**Tehniskā specifikācija**

**Iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde vai atjaunošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”**

**ID. Nr. JNP 2017/57**

* 1. Pretendents veic automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk tekstā - AUS) ierīkošanu, sistēmas programmēšanu, konfigurēšanu un regulēšanas, kā arī visas nepieciešamās izpilddokumentācijas sagatavošanu, atbilstoši zemāk noteiktajai tehniskajai specifikācijai.

Ja nepieciešams, pretendents veic esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas demontāžu.

1. Pretendents darbus veic atbilstoši:
   1. LVS CEN/TS 54-14:2005 L - Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14. daļai “Norādījumi plānošanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;
   2. LVS EN 54-2:2001 +AC /A1:2007 A - Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 2. daļai “Vadības un signalizācijas ierīces”;
   3. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
   4. Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
2. Visiem izmantotajiem materiāliem, t.sk., dūmu detektoriem (jāatbilst EN 14604; CE) jābūt sertificētiem un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3. Pretendents visus ierīkošanas darbus veic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un drošas elektroizbūves noteikumiem.
4. Trokšņu un vibrācijas līmenis, ko rada iekārtas, nedrīkst pārsniegt normatīvo aktu regulētās pieļaujamās normas.
5. Pretendents, veicot darbus, ievēro ugunsdrošības prasības, pielietojot materiālus un tehnoloģijas, kā arī ievērojot aizsardzību pret īsslēgumiem un elektrības pārslodzēm.
6. Veicot darbus, pretendents ievēro visas nepieciešamās darbu veikšanas tehnoloģijas un, darbu veikšanas laikā, neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un citus objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.
7. Pretendents nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
8. Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, drošas darba vides nodrošināšanu.
9. Pretendentam jābūt apmācības apliecinājumam par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas, tehniskās apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšanu.
10. Pretendents garantē pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atbilstošo kvalifikāciju un darbu veikšanai nepieciešamo apmācību esamību, t.sk., *Sertifikāts elektroietaišu izbūves, izbūves darbu vadīšanai un būvuzraudzībai.*
11. Kvalifikāciju un apmācību apliecinājumu kopijas pievienojamas Iepirkuma dokumentācijai.
12. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – 11. un 12.punktos minētā informācija iesniedzama arī par katru konkrēto apakšuzņēmēju.
13. Pretendents, pēc darbu veikšanas, sakopj darba vietu, savāc visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošina to utilizāciju.
14. Nododot ierīkoto AUS ekspluatācijā,pretendents iesniedz Pasūtītājam sistēmas Tehnisko dokumentāciju, Pieņemšanas – nodošanas aktu un Lietošanas instrukciju, kā arī apmāca atbilstošā objekta atbildīgo personu par AUS lietošanu un rīcību AUS nostrādes gadījumā.
15. Pēc darbu izpildes pretendents garantē darbu un tajos izmantoto materiālu kvalitāti vismaz 24 mēnešus.
16. Garantijas termiņa laikā (24 mēneši) pretendents nodrošina normatīvajos aktos noteiktās garantijas tehniskās apkopes. Garantijas laikā pretendents apņemas:
    1. ja tiek atklāti tehniskās dabas trūkumi vai defekti, veikt garantijas remontu, defektu novēršanu;
    2. garantijas laikā jānodrošina tehnisko iekārtu remontdarbi, atbilstoši montāžas darbu defektu novēršanai;
    3. novērst bojājumus vai defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja elektroniska pieteikuma saņemšanas brīža;
    4. ja bojātai vai defektētai tehniskajai iekārtai ir nepieciešams remonts, tad, uz remontdarbu laiku, tā ir jāaizstāj ar līdzvērtīgu tehnisko iekārtu, nodrošinot nepārtrauktu ugunsdrošības prasību ievērošanu.

**Inventarizācijas plāni, shēmas un pieejams elektroniski pasūtītāja mājas lapā pie esošajiem iepirkuma dokumentiem.**

**Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanas objektu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N.p.k.* | *Objekta nosaukums* | *Objekta adrese* | *Piezīmes* |
|  | Zaļenieku pagasta pārvalde | Centra iela 9, Zaļenieku pagasts | AUS ierīkošana neaprīkotajā objekta daļā, 1.stāvā, **konvenciālā sistēma**  Pievienota ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija  Aprīkojamais objekts – 394m2, 19 telpas |
|  | “Zīlēni”, muzejs | Poķi, Platones pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma**  Pievienota ēkas plāna kopija Objekts – 155.4m2, 11 telpas |
|  | Aktivitāšu centrs “ Līvbērze” | Jelgavas iela 4B, Līvbērzes pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma**  Dzīvoklis ar piebūvi, 75m2, 6 telpas (ieskaitot WC un koridoru) |
|  | Jēkabnieku bibliotēka | Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas  Objekts – 156,1m2, 11 telpas |
|  | Līvbērzes pagasta pārvalde | Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma.**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas  Objekts – 349,3m2, 21 telpa |
|  | **SARC “Eleja”,**  **“Kamenīte” pirmsskolas izglītības iestāde** | Parka iela 11, Elejas pagasts | AUS ierīkošana, **adrešu sistēma**  **Objekta aprīkošana nepieciešama līdz septembrim**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas Objekts – 2847 m², 152 telpas |
|  | SARC “Eleja”, Veco ļaužu ēka | Lietuvas iela 19, Elejas pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas  Objekts – 266.9 m², 28 telpas |
|  | Sesavas Tautas nams | Skolas iela 1, Sesavas pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma**  Pievienota ēkas plāna kopija  Objekts – 839.6 m², 37 telpas |
|  | Platones pagasta pārvalde | Atspulgu iela 4, Platones pagasts | AUS ierīkošana, **konvenciālā sistēma**  Pievienota ēkas plāna kopija  Objekts – 441,4 m2, telpas 32 |
|  | Vilces bibliotēka | Skolas iela 8, Vilces pagasts | AUS tehniskā **projekta izstrāde**  Pievienota ēkas plāna kopija no ēku un izbūvju tehniskās pases  Objekts – 95.6 m², 6 telpas |
|  | Ziedkalnes bibliotēka | Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pagasts | AUS tehniskā **projekta izstrāde**  Pievienota ēkas plāna kopija no tehniskās inventarizācijas lietas lietas  Objekts – 60.4 m², 5 telpas |
|  | Ķīves bibliotēka | Ķīves skola, Vilces pagasts | AUS tehniskā **projekta izstrāde**  Pievienota ēkas plāna kopija no ēku un izbūvju tehniskās pases Objekts – 126.3 m², 9 telpas |
|  | Aktivitāšu centrs “Līvbērze” | Ceriņu iela 2, Vārpa, Līvbērzes pagasts | AUS tehniskā **projekta atjaunošana**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas  Objekts – 342.1m2, 24 telpas |
|  | Sesavas pamatskola | Skolas iela 1, Sesavas pagasts | AUS tehniskā **projekta izstrāde**  Pievienota ēkas plāna kopija Objekts – 1279.5 m² 89 telpas |
|  | Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, publiskā pirts | Jelgavas iela 19, Līvbērze | AUS tehniskā **projekta atjaunošana**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas Objekts – 76,4m2, 3 telpas |
|  | Svētes pagasta pārvalde | Dzirnavu iela 1, Svētes pagasts | AUS tehniskā **projekta atjaunošana**  Pievienota ēkas plāna kopija no kadastrālās uzmērīšanas lietas  Objekts – 246.7m2, 18 telpas |
|  | Lielplatones Tautas nams | “Tautas nams”, Sidrabe, Lielplatones pagasts | AUS **tehniskā projekta atjaunošana**  Pievienota ēkas plāna kopija  Objekts 594.52 m², 27 telpas |