## Būvdarbi
Lokālā tāme Nr.1
Pasūtītājs: Glūdas pagasta pārvalde | [5 empty] | Būvdarbi
Objekta nosaukums: Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas, EUR bez pvn
Izpildītājs: | [12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Esošo grīdu seguma un pamatnes demontāža | m2 | 87.8
2 | Starpsienu demontāža | m2 | 38.9
3 | Durvju ailu izkalšana | gab | 4
4 | Sienu attīrīšana no tapetēm, krāsas, putekļiem… | m2 | 205.1
5 | Durvju ailu pārsedžu ailu izkalšana (Skat. projektā) | gab | 4
Grīdas pamatne
1 | Grunts izlīdzinošā kārta (300mm) | m2 | 87.8
2 | Putupolistirola siltumizolācija, 100mm | m2 | 87.8
| Tenapors EPS 150 vai analogs | m2 | 89.5
3 | Plēves ieklāšana | m2 | 87.8
| plēve | m2 | 92.2
4 | Armatūras sieta montāža | m2 | 87.8
| armatūras siets, D3mm, 200x200 | m2 | 92.2
| palīgmateriāli | kompl | 1
5 | Cementa - smilšu javas izlīdzinošā kārta, 70mm | m2 | 87.8
| java M150 | m3 | 6.5
| betona sūknis | h | 1.6
Starpsienas, sienas
1 | Stapsienas S-1 montāža | m2 | 5
| ģipškartons GKB, diās kārtās | m2 | 20.6
| cinkoti stati un profili, 100mm | m2 | 5
| palīgmateriāli | kompl | 1
2 | Starpsienas S-2 montāža | m2 | 5
| ģipškartons GKB, diās kārtās | m2 | 20.6
| cinkoti stati un profili, 100mm | m2 | 5
| palīgmateriāli | kompl | 1
3 | Starpsienas S-3 montāža | m2 | 10.1
| ģipškartons GKB, diās kārtās | m2 | 20.8
| skaņas izolācija, PAROC UNS vai analogs, 100mm | m2 | 10.3
| mitrumizturīgais ģipškartons GREEN GKBI, diās kārtās | m2 | 20.8
| cinkoti stati un profili, 100mm | m2 | 5.1
| palīgmateriāli | kompl | 1
4 | Metāla ailu pārsedžu montāža (BK-2) | gab | 4
| profils UPN 200, MAP-1, l=200cm | gab | 2
| profils UPN 200, MAP-1, l=200cm | gab | 4
| L profils 50x50x6, l=150cm | gab | 2
| savicējbultas M16 | kompl | 1
| zemapmetuma siets | m2 | 5.6
| cementa java M100 | m3 | 0.3
Ailu aizpildījums
1 | Durvis PVC, iekšdurvis, D-2,2100x1000 | gab. | 4
2 | Durvis PVC, iekšdurvis, D-3,2100x800 | gab. | 1
3 | Durvis PVC, iekšdurvis, D-4,2100x1000 | gab. | 1
4 | Durvis metāla, ārdurvis, D-1, 2100x1000, siltinātas | gab. | 1
5 | Durvju atduras | gab. | 7
6 | Logu stiklu tonēšana | gab | 2
Apdares darbi
1 | Piekārto griestu uzstādīšana | m2 | 86.1
| Feinstratos griestu segums vai analogs | m2 | 88.4
| palīgmateriāli | kompl | 1
2 | Sienu flīzēsana h=2m | m2 | 36.2
| keramikas flīzes | m2 | 39.1
| flīžu līme | kg | 162.9
| šuvotājs | kg | 18.1
| palīgmateriāli | kompl | 1
| hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 39.1
3 | Sienu un ailsānu sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, līdzināšana | m2 | 197.1
| špaktele sausām telpām LH Sakret vai ekvivalents | kg | 709.5
| smilšpapīrs apdares darbiem, 115mm | t.m | 5.9
4 | Sienu un ailsānu krāsošana ar ūdensemulsiju krāsām | m2 | 197.1
| nostiprinoša dziļumgrunts UNIGRUNT vai ekvivalents | l | 29.6
| ūdensemulsijas krāsa vai ekvivalents | kg | 55.2
5 | Dekoratīva koka dēļa montāža uz sienas, palīgmateriāli | m | 12
6 | Linoleja grīdu seguma ieklāšana, šuvju metināšana | m2 | 76.8
| linolejs, 43 klase | m2 | 82.3
| linoleja līme | kg | 25.2
| palīgmateriāli | kompl | 1
7 | Grīdlīstu montāža (koka, lakotas vai krāsotas.) | m | 82.8
| grīdlīstes | m | 85.3
| palīgmateriāli | kompl | 1
8 | Flīžu grīdas seguma ieklāšana | m2 | 10
| akmens masas flīzes | m2 | 10.8
| flīžu līme | kg | 45
| šuvotājs | kg | 5
| hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 10
9 | Skapis iebūvējams ar plauktu sadalijumu1 pusē, bīdāmo durvju ailes izmēri (H2500x4375) ieskaitot cokolu H100 , materiāla krāsu saskaņot ar pasūtītāju. (uzskatu ka nepieciešams pielikums, kā tad izskatīsies tas skapis) | kompl | 1
Dažādi darbi
1 | Tualetes podu montāža ar skalojamo kasti, savienojumi | gab | 1
2 | Invalīdu tualetes poda montāža ar skalojamo kasti, savienojumi un roku balstiem | gab | 1
3 | Izlietņu montāža ar skapīšiem, t.sk.sifoni, savienojumi | gab | 3
4 | Invalīdu Izlietņu montāža, t.sk.sifoni, savienojumi | gab | 1
5 | Aizsargjumtiņa uzstādīšana, STARKEDACH L-160 vai analogs | kompl. | 1
6 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 21.4
7 | Ventilatoru SILENT montāža, nosūces difuzors, gaisa cauruļvadi, izvadīt uz fasādi | gab | 2
8 | Visas ēkas kadastrālās lietas izstrāde | kompl. | 1
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešas izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ____________________________________
Pārbaudīja:__________________________________

## Elektroinstalācija
Lokālā tāme Nr.2
Pasūtītājs: Glūdas pagasta pārvalde | [6 empty] | Elektroinstalācija | [5 empty] | Tāmes tiešās izmaksas, EUR bez pvn
Objekta nosaukums: Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu atjaunošana | [12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/st
Objekta adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts
Izpildītājs:
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās
1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Elektroinstalācija
1 | Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X26W IP20, ar spuldzēm (vai ekvivalents) | gab. | 12
2 | Sienas / griestu plafons, ar led spuldzēm IP20/44 20W | gab. | 2
3 | Avārijas modulis IZEJA 8W IP20 1h | gab. | 2
4 | Slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 4
5 | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 4
6 | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 2
7 | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V16AIP20 | gab. | 30
8 | Kabelis ALU 4*16 | m | 165
9 | Kabelis Cu 5x25 | m | 38
10 | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 390
11 | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 440
12 | Sadalne Z/A 48 moduļi ,ar skaitītājiem digitālajiem-ielu apgaismojums un prakse | gab. | 1
13 | Ielu apgaismojuma vadības sadale ar krēslas slēdzi V/A | gab. | 1
14 | Instalācijas caurule cietā | m | 20
15 | Instalācijas gofra | m | 300
16 | Nozarkārbas z/a | gab. | 40
17 | Nozarkārbas v/a | gab. | 10
18 | Ielu apgaismojuma staba komplekts H4,5m ar gaismekli OPAL stikls caurspīdīgs-saskaņot ar pasūtītāju | gab. | 3
19 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | gab. | 8
20 | Palīgmateriali | objekts. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādīja:__________________________________
Pārbaudīja:_________________________________

## Labiekārtošana
Lokālā tāme Nr.3
Pasūtītājs: Glūdas pagasta pārvalde | [5 empty] | Labiekārtošana
Objekta nosaukums: Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas, EUR bez pvn | 0
Izpildītājs: | [12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Betona apmales demontāža | m2 | 9.89
2 | Grunts izrakšana pandusa pamatiem | m3 | 13.9
Pandusa izbūve (BK-3)
1 | Monolita betona pamati pandusam un kāpnēm | m3 | 3.6
| škembas | m3 | 1.2
| betons C25/30 F150 W8 | m3 | 3.9
| armatūra d6.......D12 | kg | 81
| deformāciajs lenta | m | 4.5
| veidņi | kompl. | 1
2 | Grunts atbēršana ar blietēšanu | m3 | 8
3 | Pandusa plātnes ,ar bortiņiem un pakāpiniem, izbūve | m2 | 9.5
| betons C25/30 F150 W8 | m3 | 1.2
| armatūra d6.......D12 | kg | 60
| veidņi | kompl. | 1
4 | Pandusa margu uzstādīšana | m | 13.2
| tērauda balsti D50mm | gab | 14
| cinkota tērauda plāksnes 100x100x10mm | gab | 14
| cinkota tērauda margas D35 mm | m | 13.2
| palīgmateriāli | kompl | 1
5 | Pandusa un kāpņu reljefo izvirzījumu mpntāža, l=60cm | gab | 4
6 | Kāpņu apzīmēšana ar kontrastējošo krāsu, 2 pakāpieni | m | 1.6
Teritorijas labiekārtošana
1 | Betona ietvju apmales uzstādīšana uz javas kārtas | m | 49
| betona apmales 80x200 | m | 50
| betons C20/25 | m3 | 2.7
| šķembas | m3 | 2.4
2 | Ietves izbūve | m2 | 36.4
| bruģakmens segums Brikers Prizma 6 vai analogs | m2 | 34.7
| bruģis Prizma RB-1 vai analogs | m2 | 1.7
| smilšu - cementa javas kārta, 50mm | m3 | 2.1
| šķembas 0/45, 150mm | m3 | 8
| smilts sagatuves kārta, 350mm | m3 | 19
| aizsargcaurule (penālcaurule) elektrokabelim | m | 25
3 | Atjaunojama betona apmale , b=100mm | m2 | 18
4 | Atkritumu urnas uzstādīšana (koka karkasa ar metāla spainīti, statīvu iebetonēt) | gab | 1
5 | Riteņu novietnes montāža (pieciem velisopēdiem) | gab | 1
6 | Zālāja izveidošana | m2 | 29.56
| melnzeme, 20 cm, blietēšana | m3 | 6.6
| daudzgadīgu zālāju sēklas | kg | 3.8
| Kanalizācijas akas pazemināšana, jauns gredzens un vāks | gab | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādīja:__________________________________
Pārbaudīja:__________________________________

## AUS
Lokālā tāme Nr.4
AUS
Pasūtītājs: Glūdas pagasta pārvalde
Objekta nosaukums: Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu rekonstrukcija | [11 empty] | Tāmes tiešās izmaksas, EUR bez pvn | 0
Objekta adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts | [11 empty] | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Izpildītājs:
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
1 | ECO 1003 dūmu detektors | gab. | 11
2 | ECO 1000B detektoru bāze | gab. | 11
3 | VSU-01 kārba ar indikāciju | gab. | 3
4 | SensoMAG MCP 50 trauksmes poga | gab. | 2
5 | MCP Cover vāks trauksmes pogai | gab. | 2
6 | AH-0218 iekšējā sirēna/zvans | gab. | 3
7 | AH-03127-BS ārējā sirēna | gab. | 1
8 | Bentel J408-4 kontrolpanelis | gab. | 1
9 | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 140
11 | JE-H(St)H 1x2x0,8 E30 kabelis | m. | 60
12 | (N)HXH 3x1,5 E30 kabelis | m. | 10
13 | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. mastika utt.) | k-ts. | 1
14 | Būvprojekta izstrādāšana | k-ts. | 1
15 | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
Apsardzes signalizācijas sistēma
1 | RXC-ST kustības detektors ar kronšteinu | gab. | 8
2 | SEM923-BL iekšējā sirēna | gab. | 1
3 | MR-300BL ārējā sirēna | gab. | 1
4 | NX-8 kontrolpanelis | gab. | 1
5 | NX-003 kārba kontrolpanelim | gab. | 1
6 | NX-148 vadības tastatūra | gab. | 1
7 | 12V 3A barošanas bloks | gab. | 1
8 | 12V 2A transformators | gab. | 1
9 | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
10 | 6x0,22 kabelis | m. | 220
11 | NYM-J 3x1,5 kabelis | m. | 10
12 | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. mastika utt.) | k-ts. | 1
13 | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
Iznvalīdu tualetes izsaukuma sistēma
1 | NC951 invalīdu trauksmes sistēmas komplekts | gab. | 1
2 | JE-H(St)H 2x2x0,8 E30 kabelis | m. | 50
3 | (N)HXH 3x1,5 E30 kabelis | m. | 5
4 | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. mastika utt.) | k-ts. | 1
5 | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
Video novērošanas sistēma
1 | IPC-HFW4431SP-0280B video novērošanas kamera | gab. | 5
2 | PFA134 savienojumu kārba | gab. | 5
3 | NVR4208-8P-4KS2 ieraksta iekārta | gab. | 1
4 | 4TB Surveillance HDD | gab. | 1
5 | UPS 650VA POWERMUST 636EG/98-LIC-G0636 MUSTEK | gab. | 1
6 | MONITOR LCD 22" IPS/22MP58VQ-P LG | gab. | 1
7 | RJ45 konektors | gab. | 12
8 | UTP Cat.5e 4x2x0,5 kabelis | m. | 200
9 | Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, striprinājumi, gofras, kabeļu kanāli, ugunsdr. mastika utt.) | k-ts. | 1
10 | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība | k-ts. | 1
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:__________________________________
Pārbaudīja:________________________________

## UK
Lokālā tāme Nr.5
Ūdensvada pārbūve
Pasūtītājs: Glūdas pagasta pārvalde
Objekta nosaukums: Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu rekonstrukcija
Objekta adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts
Izpildītājs: | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas, EUR bez pvn |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [8 empty] | Kopējā darbietilpība, c/st |  |  |  | 0
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ūdensvada pārbūve
1 | Karstā ūdens tvertne SK 120 -5 ZB | gab | 1
2 | IPM 1 tvertnes sūkņa vadības bloks | gab | 1
3 | Aukstā ūdens skaitītājs 3/4 | gab | 1
4 | Gružu filtrs dn3/4 | gab | 1
5 | Lodveida ventīlis dn 3/4 i-a | gab | 4
6 | Saskrūve dn3/4 | gab | 6
7 | Pav dn25x3/4 | gab | 5
8 | Pāreja dn1x3/4 i | gab | 2
9 | T-gab dn3/4 | gab | 3
10 | Pāreja dn3/4 | gab | 4
11 | Izplešanās trauks ūdenim | gab | 1
12 | Cirkulācijas sūknis apkurei Willo Yonos 1-6 | gab | 1
13 | Lodveida ventīlis dn 1 i-a | gab | 1
14 | Saskrūve dn1 | gab | 4
15 | Vienvirziena vārsts dn1 | gab | 1
16 | Karstā ūdens tvertnes montāža | gab | 1
17 | Gružu filtrs dn1 | gab | 1
18 | Stiprinājums izplešanās traukam | gab | 1
19 | Pāreja dn1 a | gab | 2
20 | Sūkņa saskrūve dn1 | gab | 1
21 | Drošības vārsts dn3/4 8bar | gab | 1
22 | Automātiskais atgaisotājs | gab | 2
23 | Vienvirziena vārsts dn3/4 | gab | 1
24 | Uzpildes ventīlis | gab | 1
25 | Pav dn32x1 | gab | 4
26 | Recirkulācijas sūknis UP 15-14 B celtspēja 1.4m | gab | 1
27 | Vārsts ar klapi dn1/2 | gab | 1
28 | Lodveida ventīlis dn1/2 | gab | 2
29 | Gružu filtrs dn1/2 | gab | 1
30 | Pav dn20x1/2 | gab | 2
31 | Wc ventīlis | gab | 15
32 | Dārza ventīlis | gab | 2
33 | Sl dn20x1/2 | gab | 17
34 | Caurule ar šķiedru dn20 | m | 60
35 | Caurule ar šķiedru dn25 | m | 24
36 | Kaučuka izolācija ūdenim dn 22x13 | m | 56
37 | Kaučuka izolācija ūdenim dn 28x13 | m | 24
38 | T-gab dn 25 | gab | 2
39 | T-gab dn25/20/25 | gab | 6
40 | T-gab dn20 | gab | 8
41 | Cauruļu stiprinājumi | k-ts | 1
42 | Montāžas lenta | gab | 1
43 | Pāreja 25x20 | gab | 4
44 | Līkums dn3/4 i-a | gab | 4
45 | Mufe dn25 | gab | 6
46 | Mufe dn20 | gab | 12
47 | Līkums dn 1 i-a | gab | 4
48 | Līkums dn32 | gab | 12
49 | Līkums dn25 | gab | 40
50 | Līkums dn20 | gab | 80
51 | Līkums dn32 45 gr | gab | 6
52 | Līkums dn25 45 gr | gab | 20
53 | Līkums dn20 45 gr | gab | 40
54 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
55 | Recirkulācijas izveide | gab | 1
56 | Aukstā ūdens filtra komplekts dn 3/4 | gab | 1
57 | Ūdensvada apsaiste | gab | 19
58 | Karstā ūdens tvertnes montāža | gab | 1
59 | Apeja dn25 | gab | 8
60 | Apeja dn20 | gab | 10
61 | Pakojamie materiāli | k-ts | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja:_________________________________
Pārbaudīja:_________________________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Būves nosaukums: | Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu atjaunošana
Objekta adrese: | Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts
|  |  |  | Par kopējo summu, EURO: |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EURO) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (EURO) | Materiāli (EURO) | Mehānismi (EURO)
1 | Būvdarbi
2 | Elektroinstalācija
3 | Labiekārtošana
4 | AUS
5 | UK
Kopā:
Virsizdevumi ()
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( )
Darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59% )
Pavisam kopā:
Sastādīja:___________________________
Pārbaudīja:__________________________

## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Sabiedriskās ēkas lit.001 telpu atjaunošana
Būves adrese: | Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Sabiedriskās ēkas telpu atjaunošana
Kopā:
PVN (21%):
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: