## Sheet1
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada Dome
| Sistēmas: | Apsardzes signalizācijas specfikācija
| Objekts: | Vilces sākumskola
Kārtas Nr. | Iekārtas vai materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums |  | Mērvien. | Daudz.
1 | Apsardzes panelis SmartLiving10100L |  | gab | 1
2 | 5 zonu paplašinājums Flex5/P |  | gab | 16
3 | Akumulators 7Ah |  | gab | 1
4 | Tastatūra Joy/MAX |  | gab | 1
5 | Kustības detektors LC100PI |  | gab | 33
6 | Stikla plīsanas detektors GBD2 |  | gab | 35
7 | Sirēna Aras MR300 |  | gab | 1
8 | Sirēna LD-96 |  | gab | 1
9 | Magnētiskais kontakts durvīm SC517/WH |  | gab | 11
10 | Signalizācijas kabelis CQR6x0.2 balts |  | m. | 7500
11 | Sistēmas sākumreguilēšanās darbi un izpildes dokumentācija |  | gab | 1
12 | Instalācijas matereāli un stiprinājumi |  | gab | 1