2016.gada 27.maijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve

(ID Nr. JNP 2016/35)

Jautājumi un atbildes

1.Jautājums.

Nolikuma 9.1.3. un 9.3.1. punktu prasība nosaka, ka objektiem jāatbilst trešās grupas inženierbūvēm. Ņemot vērā iepirkuma priekšmetu un darbu apjomus, lūdzu apstiprināt, ka pretendents būs izpildījis iepriekš minēto prasību, ar objektiem, kuri pēc 1.pielikuma Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam un atbilstoši šī pielikuma pirmajā tabulā 1. Ēku iedalījums grupās minētajiem kritērijiem atbilst III grupai. Kā arī lūdzu apstiprināt, ka būvju iedalījums grupās nav jānosaka pēc iepriekš minētā pielikuma otrajā tabulā 2. Inženierbūvju iedalījums grupās minētajiem kritērijiem.

Atbilde.

Objektiem jāatbilst trešās grupas ēku būvēm.

2.Jautājumi.

1)Doto apjomu Kopsavilkumā ir norādīta Lokālā tāme Nr.12”Objekta inventarizācijas lietas sagatavošana”, bet nav lokālās tāmes. Lūdzam skaidrot vai piedāvājumā jāiekļauj lokālā tāme Nr.12?

2) Lokālo tāmju Nr.9 un 10 numerācija ir kļūdaina un neatbilst Kopsavilkuma numerācijai (ir divas lok.tāmes Nr.11).Lūdzam labot.

Atbildes.

1) Piedāvājumā nav jāiekļauj lokālā tāme Nr.12. Objekta inventarizācijas lietas sagatavošana ir paredzēta lokālā tāmē Nr.3 "Būvdarbi" pozīcijā Nr.114

2) Pretendents savā piedāvājumā Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas lokālo tāmi izsaka kā "Lokālā tāme Nr.9"

Pretendents savā piedāvājumā Apsardzes signalizācija, video novērošanas sistēmas lokālo tāmi izsaka kā "Lokālā tāme Nr.10"

3.Jautājumi.

1)Lūdzam skaidrot, vai pretendentam jāaizpilda  tehniskās specifikācijas “Būvniecības koptāme” pozīcijas -“būvuzraudzība”, “būvprojekta autoruzraudzība”, “ izpētes un projektēšanas darbi”, “būvprojekta ekspertīze”?

2)Lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas “Lokālā tāme Nr.3, Būvdarbi” pozīcijas nr.34” Tualešu starpsienu un durvju montāža mērvienību - lamināts 24mm stiprinājumi, furnitūra ( LTT sistēma), obj.19.20” mērvienību. Vai ar mērvienību- obj- pasūtītājs domājis m 2 ?

3)Lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas “Lokālā tāme Nr.3, Būvdarbi” pozīcijas nr.85 -Betona kārta 50mm C8/10-mērvienību un apjomu.

4) Lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas “Lokālā tāme Nr.4, Elektromontāžas darbi ” pozīcijas nr.85- Esošās instalācijas demontāža- mērvienību un apjomu.

5) Lūdzam norādīt tehniskās specifikācijas “Lokālā tāme Nr.5, Ūdensapgāde, kanalizācija, sadaļas- Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3” pozīcijas nr.15- Presējamais līkums Ø32 90˚ mērvienību.

6)Tehniskajā specifikācijā “Lokālā tāme Nr.11- Mēbeles, aprīkojums, sadaļā- Demontāžas darbi- pozīcijas nr.6- Demontēt žalūzijas, nodot glabāšanai pasūtītājam, līdz uzstādīšanai, pirms demontāžas izveidot esošo iekārtu tehnoloģisko shēmu- daudzums ir norādīts 16 gab, bet sadaļā- Montāžas darbi- pozīcijas nr.6- Montēt žalūzijas pēc tehnoloģiskās shēmas- daudzums ir norādīts 29 gab, kas nozīmē, ka nepieciešams uzstādīt 13 gab jaunas žalūzijas. Lūdzam precizēt jauno žalūziju veidu un apjomu (m 2 )

Ņemot vērā nolikuma 12.2.1.p., ka Pretendents, aizpildot finanšu piedāvājuma pielikumu “Lokālā tāme” nedrīkst to patvaļīgi grozīt, piemēram izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus, mērvienības u.c. lūdzam veikt nepieciešamos grozījumus attiecīgajās tehniskajās specifikācijas pozīcijās.

Atbildes.

1)  Pretendentam nav jāaizpilda šīs pozīcijas.

2) Lokālās tāmes Nr.3 "Būvdarbi" pozīcijas Nr.34 mērvienību Pasūtītājs domājis m 2.

3) Lokālās tāmes Nr.3 "Būvdarbi" pozīcijas Nr.85 mērvienība – m 2, daudzums - 171,48.

4) Lokālās tāmes Nr.4 "Elektromontāžas darbi" pozīcijas 34 mērvienība - kompl, daudzums - 1

5) Lokālās tāmes Nr.5 "Ūdensapgāde, kanalizācija", sadaļas "Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3" pozīcijas Nr.15 mērvienība - gab.

6) Šīs sadaļas apjomi paliek nemainīgi. Pretendentam būs jāuzstāda papildus 13 gab žalūzijas (veids un apjoms kā demontējamās žalūzijas), kuras Pasūtītājs pats iedos.

4.Jautājums.

Lūdzam precizēt sekojošas tāmes pozīciju mērvienības un apjomus-EL Sadaļa:

24.pozīcija - nozargkārba v/a D105x105x40mm m 2000?

26.pozīcija - gofrēta caurule D=40mm 320N 50m gaiši pelēka EVOEL FL objekts?

Atbilde.

Precizēti Lokālās tāmes Nr.4 "Elektromontāžas darbi" apjomi:

Pozīcijā Nr.20 un Nr.21 norādīti identiski nosaukumi, tāpēc Pozīciju Nr.21 Kabelis MMJ-3x2,5 Pretendents savā piedāvājumā drīkst nenorādīt.

Pozīcija Nr.22 tiek precizēta: mērvienība- m, daudzums- 1440

Pozīcija Nr.23 tiek precizēta: mērvienība- gab, daudzums- 183

Pozīcija Nr.24 tiek precizēta: mērvienība- gab, daudzums- 20

Pozīcija Nr.25 tiek precizēta: mērvienība- m, daudzums- 2000

Pozīcija Nr.26 tiek precizēta: mērvienība- m, daudzums- 25

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251