2016.gada 29.martā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

Jautājumi un atbildes

2.daļa- Līvbērzes vidusskolas teritorijas labiekārtošana.

Jautājumi.

1)      Vai šajās pozīcijās nav ieviesusies kļūda – lokālā tāme Nr.1? Pēc rasējumu lapas AR-3 šai nojumei, kura ir 2x5 metri ir paredzēts metāla karkass bez koka un apdares. Kam paredzēts tas kokmateriāls?

|  |  | Nojume 2x5m | gb | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 |  | Montēt nojumes koka konstrukciju. Atsegtās koka konstrukcijas ēvelētas. Koka konstrukciju prettrupes aizsardzība, krāsošana | m3 | 13,4 |
| 74 |  | Apšūt sienu ar ēvelētiem krāsotiem apdares dēļiem | m2 | 13,4 |

2)      Nav saprotama asfalta seguma atjaunošanas daudzums – lokālā tāme Nr.3?Pēc dotajiem kubiem un atjaunojamās seguma griezuma mums sanāk, ka atjaunoti tiek tikai 166 m2 asfalta seguma. Noņemti tiek 242 m2.Lūdzam precizēt -Asfalta seguma atjaunošanas m2.

| 14 |  | Asfalta seguma atjaunošana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABT 16 | m3 | 6,8 |
|  |  | AG 22 | m3 | 8,2 |
|  |  | Dolomīta šķembas 20 cm (fr 20-40) | m3 | 33,1 |
|  |  | Dolomīta šķembas 26 cm (fr 40-70) | m3 | 43 |
|  |  | Smilts K>1 | m3 | 238,4 |
|  |  | Zemes darbi projektēto tīklu zonā |  |  |
| 15 |  | Tranšeju rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, utt.) | m | 396 |
| 16 |  | Esošā asfalta seguma noņemšana | m2 | 243 |

Atbilde. Tāmēs nav ieviesusies kļūda. Pretendents aizpilda atbilstoši tiem apjomiem, kas norādīti tāmēs.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251