2015.gada 29.decembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

“Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”

(ID Nr. JNP/2015/77)

Jautājumi un atbildes

Precizējumi

Tiek precizēts Nolikuma pielikums Nr.7 (tehniskais-finanšu piedāvājums) 10.daļa “Platones pagasta pārvalde” – tiek precizētas ventilēšanas iekārtu nosaukumi:

| Pagasts | N.p.k. | Ventilēšanas iekārtas atrašanās vieta, adrese | Ventilēšanas iekārtas nosaukums, marka, jauda | Kādas funkcijas ventilēšanas iekārta veic | Skaits, gab. (A) |  | Apkopju skaits gadā (B) | Vienas apkopes cena EUR bez PVN (C) | Cena par visu apjomu EUR bez PVN (A) x (B) x (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.daļa- Platones pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platones pagasts | 1 | Platones skola - aktu zāle(iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-21-R-RH | Ventilācija un rekuperācija |  | 1 | 4 |  |  |
|  | 2 | Platones skola- sporta zāle (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-55-R-RH | Ventilācija un rekuperācija |  | 1 | 4 |  |  |
|  | 3 | Platones skola – ēdnīca (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-10-R-PH-T | Ventilācija un rekuperācija |  | 1 | 4 |  |  |
|  | 4 | Lielvircavas skola – sporta zāle (bēniņos) | Ventus VTS VS-30_B.FLT-F5 | Ventilācija un rekuperācija |  | 1 | 4 |  |  |
|  | 5 | Lielvircavas Muiža – zāle (Bēniņos) | Ventus VTS VS-21-B.FLT-F5 | Ventilācija un rekuperācija |  | 1 | 4 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |