## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava Pasūtījuma Nr.:
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (eur)
1 | Sporta centra renovācija | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) | 0
| Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:

## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, eur | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (eur) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehānismi (eur)
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Elektroapgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ūdensapgāde, kanalizācija - iekšējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Siltummezgls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Dartortīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Video novērošanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | UAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Sporta zāles aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Lietus ūdens kanalizācija-ārējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Labiekārtošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa
|  | Darba devēja soc.nodoklis (23.59%) | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1
Lokālā tāme Nr.1
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014gada tirgus cenās pamatojoties uz AR rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1 |  | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | kpl | 1
2 |  | Žoga īre un montāža uz visu būvniecības laiku | kpl | 1
3 |  | Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža | kpl | 1
4 |  | Sadzīves telpu modulis uz būvniecības laiku | kpl | 1
5 |  | Būvmateriālu novietnes modulis | kpl | 1
6 |  | BIO tualetes | kpl | 1
Demontāžas darbi
1 |  | Demontēt durvju kārbas ar durvju apmalēm | gb | 26
2 |  | Demontēt logus ar palodzēm | gb | 8
3 |  | Demontēt starpsienas | m2 | 111.6
4 |  | Demontēt 2.stāva grīdas ( līdz pārseguma panelim. Saglabāt demontēto parketu) | m2 | 133.1
5 |  | Demontēt 1.stāva grīdas | m2 | 815.1
6 |  | Noņemt betona pakāpienu iesegumu | m2 | 9.62
7 |  | Demontēt sporta zāles iekārtos griestus | m2 | 638.8
8 |  | Demontēt iekārtos griestus telpās | m2 | 353.9
9 |  | Demontēt sienu apšuvumu telpās | m2 | 67.4
10 |  | Demontēt balkona izbūves sienas | m2 | 37.5
11 |  | Demontēt zales kolonu apšuvumu | m2 | 47.36
12 |  | Nokalt sienas flīzes | m2 | 92.4
13 |  | Balkona margu demontāža | m | 30.5
14 |  | Demontēt kāpņu margas | m | 9
15 |  | Jumta parapeta skārda apšuvuma demontāža | m | 85
16 |  | Demontēt dz/betona jumtiņu virs sāna ieejas durvīm | obj | 1
17 |  | Būvgružu izvākšana no telpām , konteinera noma | m3 | 450
Sienas
18 |  | Izbūvēt vieglbetona bloku starpsienu b=100mm | m2 | 104.22
19 |  | Aizmūrēt durvju ailas | m3 | 0.6
20 |  | Aizmūrēt virsgaismas starpsienā | m2 | 4.8
21 |  | Izkalt, apdarināt durvju ailas starpsienās | vieta | 1
|  | Iebūvēt pārsedzi, Izkalt, apdarināt durvju ailu ārsienā | vieta | 1
22 |  | Demontēt starpsienu, apdarināt ailu | m2 | 8.64
23 |  | Izkalt ( paplašināt), apdarināt jaunās ailas ārsienā | m3 | 4.32
24 |  | Apmest mūra sienas | m2 | 228
25 |  | S-3 Siltināt sporta zāles sienu ar akmensvati 150mm, izbūvējot metāla karkasu, ieklājot tvaika izolāciju, apšūt ar ģipškartonu 2 kārtas, ( ārējā kārta triecienizturīgs ģipškartons) | m2 | 347
26 |  | S-4, S-5 Apšūt sienas, kolonas ar ģipškartonu 2 kārtas( ārējā kārta triecienizturīgs ģipškartons), izbūvējot metāla karkasu | m2 | 523
27 |  | Apšūt cauruļvadus ar ģipškartonu uz metāla karkasa | m2 | 16.6
28 |  | Attīrīt sienas no vecā krāsojuma, līdzināt mūra sienas | m2 | 823.3
29 |  | Siltināt sienu ar akmens vati 50mm, izbūvējot koka karkasu, ieklājot tvaika izolāciju, apšūt ar lapu koka apdares dēļiem | m2 | 26
30 |  | Siltummezla apdare sporta zālē -Izbūvēt karkasu, apšūt ar triecienizturīgu ģipškartonu , iebūvēt veramas vērtni | m2 | 8.51
31 |  | Špaktelēt,gruntēt, krāsot sienas | m2 | 1650.5
32 |  | Sienu līdzināšana, apdare ar struktūrapmetumu ( tonētu) | m2 | 117
33 |  | Izbūvēt tualetēs lamināta starpsienas ar durvīm | m2 | 4.8
34 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm ( ieklājot hidroizolācijas slāni) | m2 | 151.8
Griesti
35 |  | Apšūt griestus ar riģipsi uz metala karkasa | m2 | 81
36 |  | Špaktelēt, gruntēt, krāsot ģipškartona griestus | m2 | 81
37 |  | Montēt Armstrong tipa iekārtos griestus | m2 | 233.3
38 |  | Montēt Armstrong tipa iekārtos griestus -mitrumizturīgi | m2 | 25.3
39 |  | Siltināt griestus ar akmens vati 50mm, izbūvējot koka karkasu, ieklājot tvaika izolāciju, apšūt ar lapu koka apdares dēļiem | m2 | 5.6
40 |  | Līdzināt dz/betona paneļu griestus sporta zālē, kāpņu telpā, kāpņu laidus un kāpņu laukumiņus (no apakšas), balkonu (no apakšas) | m2 | 890.46
41 |  | Špaktelēt, gruntēt, krāsot griestus | m2 | 890.46
Durvis, logi
42 |  | Montēt durvis BD2 3,2x2,1m automatiskas - bīdamas, stiklotas, Al karkass - ar ailu apdari | kpl | 1
43 |  | Montēt durvis BD7 0,7x2,1m - bīdamas, MDF, krāsotas, ar furnitūru- ar ailu apdari | kpl | 1
44 |  | Montēt durvis D8V 0,8x2,1m - PVC, ar furnitūru, ar ventilācijas restēm- ar ailu apdari | kpl | 5
45 |  | Montēt durvis UD9 0,9x2,0m -krāsotas , metāla, ar furnitūru, ar pašaizveres mehānismu , EI 30- ar ailu apdari | kpl | 1
46 |  | Montēt durvis UD12s 1,2x2,1m -Al , stiklotas, ar furnitūru, ar pašaizveres mehānismu , EI 30- ar ailu apdari | kpl | 2
47 |  | Montēt durvis D9, D9V 0,9x2,1m - Al, ar furnitūru, bez/ar ventilācijas restēm- ar ailu apdari | kpl | 11
48 |  | Montēt durvis D9s, D9sV 0,9x2,1m - Al, stiklotas ar furnitūru, bez/ar ventilācijas restēm- ar ailu apdari | kpl | 4
|  | Montēt durvis UD9s, 1,0x2,1m - Al, stiklotas ar furnitūru, ar pašaizveres mehānismu , EI 30- ar ailu apdari | kpl | 2
49 |  | Montēt durvis UD10s, 1,0x2,1m - Al, stiklotas ar furnitūru, ar pašaizveres mehānismu , EI 30- ar ailu apdari | kpl | 4
|  | Montēt durvis AD1, 1,0x2,1m - Al, ar furnitūru, ar ailu apdari | kpl | 1
|  | Montēt durvis ADs1, 1,0x2,5m - Al, stiklotas, ar furnitūru, ar ailu apdari | kpl | 1
50 |  | Montēt durvis S8, 0,8x1,9m - Stikla, ar furnitūru (pirts durvis) | kpl | 1
51 |  | Montēt vārtus V1 3,6x2,5m Al, ar stiklojumu, siltināti- ar ailu apdari | kpl | 1
52 |  | Montēt PVC logu-L2- starpsienā- ar ailu apdari | m2 | 2
53 |  | Montēt stiklotu vitrīnu VL-1- starpsienā | m2 | 5.4
54 |  | Montēt PVC logus-L1, L2, L3- ar ailu apdari | m2 | 57.12
55 |  | Montēt iekšējās palodzes | m | 21.2
56 |  | Montēt ārējās žalūzijas 3,8x2,8m ar motora vadību un talvadības pulti | kpl | 4
57 |  | Montēt logiem iekšējās žalūzijas- vertikālās | m2 | 83.5
Grīdas
1.stāvs
58 |  | Grunts blietēšana, pamatnes sagatvošana 1.stāva grīdai | m2 | 821.17
59 |  | Blietētu šķembu pabērums b=150mm | m2 | 821.17
60 |  | Betona pamtkārta C8/10 b=50mm | m2 | 821.17
61 |  | Grīdas siltumizolācija- ekstrudētais putu polistirols b=100mm | m2 | 821.17
62 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 638.8
63 |  | Betonēt , armēt grīdu -betons C20/25 b=80mm, armatūras siets d 3mm, 150x150mm | m2 | 821.17
2.stāvs
64 |  | Keramzīta pabērums grīdai ~70mm | m2 | 105.2
65 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 105.2
66 |  | Betonēt , armēt grīdu -betons C16/20 45mm, armatūras siets d 3mm, 150x150mm | m2 | 105.2
grīdas apdare
67 |  | Ieklāt linoleja 43.kl. grīdas segumu , sagatavojot grīdas pamatni | m2 | 164.4
68 |  | Hidroizolācijas ieklāšana grīdā, aplīmējot sadurvietas ar sienu ar hidroizolējošu lentu | m2 | 31.7
69 |  | Flīzēt grīdu keramikas flīzēm | m2 | 31.9
70 |  | Flīzēt grīdu akmens masas flīzēm | m2 | 67.3
71 |  | Ieklāt lamināta 32.kl. grīdas seguma uz amortizācijas kārtas | m2 | 49.8
72 |  | Montēt krāsotas,lakotas koka grīdlīstes | m | 267.4
73 |  | Izbūvēt flīzētu grīdlīsti h=10cm | m | 20
74 |  | Remontēt parkata grīdas segumu izmantojot demontētos parketa dēlīšu. Slīpēt , lakot grīdu | m2 | 70.9
75 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana, lāgu montāža uz amortizācijas polsteriem, saplākšņa apakšklāja montāža, Kanādas masīvkoka dēļu ieklāšana virskārtā ar speciālām naglām, slīpēšana un lakošana ar neslīdošu sporta laku 3 kārtas | m2 | 638.8
76 |  | Grīdlīstes ieklāšana pa perimetru, grīdlīste ar vēdināšanas funkciju | m | 130
77 |  | Sporta spēļu laukumu līniju marķēšana | kpl | 2
Balkons
78 |  | Papildus pakāpienu izbūve- metāla konstrukcijas, krāsotas | kg | 71
79 |  | Pakāpienu montāža no laminēta bērza saplākšņa b=40mm | m2 | 1.4
80 |  | Esošo koka pakāpienu tīrīšana, slīpēšanas lakošana | m2 | 11.7
81 |  | Montēt margu no nerūsējošas tērauda caurule un triecienizturīga stikla b=8mm vairogiem | m | 32.4
Kāpnes
82 |  | Remontēt betona pakāpienus, kāpņu laukumiņus ,ieklājot tos ar epoksīda krāsu ar dekoratīvām pārslām, veidojot sienas apmali H=10cm | m2 | 23.5
83 |  | Montēt margu no nerūsējošas tērauda caurules un triecienizturīga stikla b=8mm vairogiem | m | 8
84 |  | Krāsot metāla kāpnes ar margām uz bēniņiem | gb | 1
Vējtveris-Ieejas mezgls
85 |  | Montēt galvenās ieejas vējtvera konstrukciju- AL, stiklota, triecienizturigs stikls | m2 | 14.32
86 |  | Montēt ārdurvis BD1 3,2x2,1m automatiskas - bīdamas, stiklotas, Al karkass | kpl | 1
87 |  | Grīdā iebūvēts kājslauķis 1000x500mm | kpl | 1
Dažādi
88 |  | Iebūvētais sienas skapis ar durvīm un plauktim 4,8x2,8x0,4 | kpl | 1
89 |  | Pirts krāsns ( elektriskā) uzstādīšana 9kw | kpl | 1
90 |  | Plauktu izbūve žāvētava no lapu koka dēļiem | m2 | 4.1
91 |  | Spogulis tualetēs | gb | 5
92 |  | Tualetes papīra turētājs | gb | 5
93 |  | Papīra dvieļu turētājs | gb | 5
94 |  | Šķidro ziepju dozators | gb | 5
95 |  | Sastatņu montāža, demontāža sporta zāles remonta darbiem | m2 | 640
Jumts
96 |  | Esošā jumta seguma tīrīšana, līdzināšana | m2 | 864
97 |  | Jumta siltumizolācija ar puscietajām siltumizolācijasloksnēm b=200mm, veidojot projektā paredzēto slīpumu | m2 | 864
98 |  | Jumta siltumizolācija ar cietajām siltumizolācija sloksnēm b=40mm | m2 | 864
99 |  | Jumta seguma- 2 kārtas līmēšana ( ieskaitot prapetu aplīmēšanu) | m2 | 864
100 |  | Jumta aeratoru montāža | gb | 9
101 |  | Jumta parapeta apdare ar cinkoto skārdu | m | 85
102 |  | Montēt lietus ūdens uztvērējus HL Dn 100 | gb | 4
|  | Montēt uz jumta rāmjus no metāla konstrukcjām ventilacijas bloku balstīšanai | kg | 551.08
|  | Izgatavot, montēt nosegrežģi ventilācijas agregātiem- metala ramis ar cirsti vilkto sietu (cinkots, placināts) | m2 | 32.84
Fasāde
103 |  | Demontēt ēkas betona, asfaltbetona apmali | m2 | 29.4
104 |  | Atrakt pamatus h=60cm pirms siltināšanas,atpakaļaizbērt ar smilti pēc siltināšanas | m | 49
105 |  | Izlīdzināt pamatu virsmu , siltināt pamatus ar ekstrudēto putupolistirolu b=100mm, h=60cm | m2 | 29.4
106 |  | Līmēt sietu, apmest pamatus | m2 | 29.4
107 |  | Montēt cokollīsti, lāseni | m | 49
108 |  | Siltināt fasādi ar fasādes akmensvati b=150mm, to līmējot un stiprinot ar dībeļiem | m2 | 303.3
109 |  | Siltināt logailas ar fasādes akmensvati b=30mm | m2 | 60.2
110 |  | Līmēt sietu, apmest fasādi ar dekoratīvo apmetumu | m2 | 363.5
111 |  | Krāsot fasādi, logailas , cokolu | m2 | 389.1
112 |  | Montēt logiem skārda palodzes pēc fasādes siltināšanas | m | 63
113 |  | Sastatņu montāža, demontāža | m2 | 765
114 |  | Kabeļu aizsardzība ar dalīto kabeļu aizsargcauruli zem galvenās ieejas vējtvera izbūves | m | 6
115 |  | Izbūvēt bruģakmens apmali un ieejas daļas lieveni ,uz smilts sagatavošanas kartas 200mm, veidojot slīpumu no ēkas | m2 | 37.9
Citi darbi
116 |  | Ēkas pagaidu energosertifikāta izstrāde | kpl | 1
117 |  | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrāde | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
Lokālā tāme Nr.2
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz EL rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošā apgaismojuma, elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
ĒKAS MAĢISTRĀLIE ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
2 |  | Sadalnes skapis V/apm. GS-1 | gab. | 1
3 |  | Sadalnes skapis, V/apm. SS/AS1 | gab. | 1
4 |  | Sadalnes skapis, V/apm. SS/AS2 | gab. | 1
5 |  | Sadalnes skapis V/apm. VS | gab. | 1
6 |  | Sadalnes skapis V/apm. SM1 | gab. | 1
7 |  | Kabelis NYY 4x50 | m | 78
8 |  | Kabelis MMJ 5x35 | m | 10
9 |  | Kabelis NYY 5x16 | m | 10
10 |  | Kabelis MMJ 5x16 | m | 35
11 |  | Kabelis NYY 5x6 | m | 62
12 |  | Kabelis NYY 5x4 | m | 240
13 |  | Kabelis PPJ 5x2.5 | m | 620
14 |  | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 2863
15 |  | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 2275
|  | Kabelis PPJ 4x1.5 | m | 340
16 |  | Kabelis NHXCH-FE 180/E90 -3x6/6mm2 | m | 78
17 |  | Kabelis NHXCH-FE 180/E90 -3x1.5/1.5mm2 | m | 80
18 |  | Aizsargcaurule PVH d-32 mm | m | 1200
19 |  | Aizsargcaurule PVH d-20 mm | m | 900
20 |  | Aizsargcaurule-110mm | m | 9
21 |  | Kabeļa gala apdare | kompl | 12
22 |  | Kabeļu trepe 300mm | m | 83
23 |  | Kabeļu trepe 600mm | m | 66
24 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
APGAISMOJUMA TĪKLI
25 |  | Gaismas rene komplektā ar stiprinājumiem MEK110 | m | 185
26 |  | Gaismekļi, vadības slēdži
27 |  | RUBIN SPORT 4x80W T5 ar aizsargresti | gab. | 30
28 |  | NORTHCLIFFE Breeze 4x18W IP20 | gab. | 43
29 |  | NORTHCLIFFE Marenco 2x18W IP43 | gab. | 16
30 |  | IMPERIAL DL 185 2x18W IP44 | gab. | 11
31 |  | NORTHCLIFFE Marenco 4x18W IP43 | gab. | 2
32 |  | NORTHCLIFFE Euros 2x36 IP43 | gab. | 5
33 |  | LENA LIGHTING CIRCLE 1x38 IP54 | gab. | 17
34 |  | SBP LF4 218-CR 2x18 IP67 | gab. | 2
35 |  | NORTHCLIFFE Barat 2x36W IP65 | gab. | 3
36 |  | BEGA 2744A 1x26 W IP65 silver | gab. | 2
37 |  | LENA LIGHTING DL155 IP54 | gab. | 4
38 |  | SBP LEO/A ASY 250W IP68 | gab. | 5
39 |  | GLASS DELUXE LED (patstāvīgi degošs ) | gab. | 8
40 |  | Gaismekļu avārijas apgaismojuma bloki | gab. | 20
41 |  | Slēdzis 1pola | gab. | 34
42 |  | Pārslēdži 1 pola | gab. | 8
43 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
ROZETES/KĀRBAS
44 |  | Rozete | gab. | 132
45 |  | Interneta rozete RJ45 Kat. 5e | gab. | 22
46 |  | TV rozete | gab. | 1
47 |  | Rozešu slēdžu kārbas | gab. | 197
48 |  | Nozarkārbas | gab. | 350
49 |  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
|  | Ugunsdrošā aizdare - Ugunsdrošā java, putas, krāsa PROMAT vai analogs | kpl | 1
ZEMĒJUMS
50 |  | Zibens novadītāja masts h-2m | kompl. | 2
51 |  | Zibens novadītāja pamatne | gab. | 2
52 |  | AL stieple d-8mm | m | 504
53 |  | Kompensators | gab. | 7
54 |  | FE 10mm stieple | m | 11
55 |  | Vertikālais zemētājs | gab. | 60
56 |  | Pretkorozijas lenta | m | 20
57 |  | Savienotāji unversālie | gab. | 39
58 |  | Mērijumu klemme unversālā | gab. | 6
59 |  | Jumta stiprinājumi stieplei MBG/165 | gab. | 120
60 |  | Jumta stiprinājumi Al- 8mm stieplei | gab. | 90
61 |  | Zemējuma stieple d-8mm | m | 504
62 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
63 |  | GS zemēšana | gab. | 1
64 |  | Zemējuma vads :šķ 25 mm2, HO7V-K | m | 80
65 |  | Kabeļu kurpes 6mm2 | gab. | 150
66 |  | Zemējuma vads :- šķ.6mm2 HO7V-K | m | 300
67 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
68 |  | Izpildshēmas, elektriskie mērījumi | obj | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 3
Lokālā tāme Nr.3
Ūdensapgāde, kanalizācija
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz UK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt santehniskās iekārtas, ūdensvada, kanalizācijas sistēmu | obj | 1
Saimniciski-fekālā kanalizācija K-1
2 |  | Kanalizācijas caurule PP HT Ø50x1.8 | m | 12
3 |  | Kanalizācijas caurule PPHT Ø110x2.7 | m | 34
4 |  | Kanalizācijas caurule PVC Ø110x3.0 M4 | m | 40
5 |  | Trejgabals Ø50x50x50 45º | gab. | 2
6 |  | Trejgabals Ø110x110x110 45º | gab. | 16
7 |  | Stūra krustgabals Ø110 | gab. | 1
8 |  | Līkums 45º Ø50 mm | gab. | 9
9 |  | Līkums 45º Ø110 mm | gab. | 56
10 |  | Traps ar vertikālu izvadu Ø110 mm | gab. | 6
11 |  | Pāreja Ø110/50 mm | gab. | 4
12 |  | Revīzija ar vāku Ø110 mm | gab. | 2
13 |  | Metāla lūka 200x200 mm montējama grīdā | gab. | 2
14 |  | Lokanais klozetpoda pievienojums Ø110 mm | gab. | 5
15 |  | Klozetpods ar skalojamo kasti komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 4
16 |  | Invalīdu klozetpods ar skalojamo kasti, roku balstiem | kompl. | 1
17 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem | kompl. | 4
18 |  | Invalīdu rokas mazgātne komplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem | kompl. | 1
19 |  | Dušas kabīne komplektā ar pamatni, sieniņām un sifonu | kompl. | 1
20 |  | Sifons Ø110 | gab. | 1
21 |  | Ārpus pārsegumā montējama degmanžete Ø110 | gab. | 6
22 |  | Vakuumpārtraucējvārsts Ø110 | gab. | 1
23 |  | Vēdināšanas stāvvada jumtiņš Ø110 mm | gab. | 2
24 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø50 | gab. | 12
25 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø110 | gab. | 34
26 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Lietus kanalizācija LK-1
27 |  | Kanalizācijas caurule PVC Ø110x3.0 M4 | m | 40
28 |  | Trejgabals Ø110x110x110 45º | gab. | 1
29 |  | Līkums 45º Ø110 mm | gab. | 5
30 |  | Pievienojums jumta trapam | kompl. | 2
31 |  | Ārpus pārsegumā montējama degmanžete Ø110 | gab. | 2
32 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø110 | gab. | 20
33 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3, S-4
34 |  | Spārniņu tipa ūdens skaitītājs DN20 Qnom=2.5 m3/h | kompl. | 1
35 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø20x2.25 | m | 50
36 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø25x2.5 | m | 60
37 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø32x3.0 | m | 18
38 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø40x4.0 | m | 116
39 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø50x4.5 | m | 52
40 |  | PE-RT/AL/PE-RT Ø63x6.0 | m | 25
41 |  | Presējamais trejgabals Ø20x20x20 | gab. | 8
42 |  | Presējamais trejgabals Ø20x25x25 | gab. | 9
43 |  | Presējamais trejgabals Ø25x20x25 | gab. | 6
44 |  | Presējamais trejgabals Ø25x25x25 | gab. | 4
45 |  | Presējamais trejgabals Ø32x25x32 | gab. | 3
46 |  | Presējamais trejgabals Ø40x25x25 | gab. | 3
47 |  | Presējamais trejgabals Ø40x25x40 | gab. | 3
48 |  | Presējamais trejgabals Ø40x40x40 | gab. | 6
49 |  | Presējamais trejgabals Ø50x32x40 | gab. | 1
50 |  | RS2 trejgabals | gab. | 2
51 |  | Presējamā pāreja RS2/32 | gab. | 1
52 |  | Presējamā pāreja RS2/40 | gab. | 2
53 |  | Presējamais līkums Ø20 90˚ | gab. | 25
54 |  | Presējamais līkums Ø25 90˚ | gab. | 28
55 |  | Presējamais līkums Ø40 90˚ | gab. | 10
56 |  | Presējamais līkums Ø50 90˚ | gab. | 4
57 |  | RS2 līknis 90º (Ø63) | gab. | 4
58 |  | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gab. | 29
59 |  | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 2
60 |  | Balansēšanas vārsts DN25 | gab. | 1
61 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | kompl. | 4
62 |  | Invalīdu roku mazgātnes jaucējkrāns | kompl. | 1
63 |  | Dušas jaucējkrāns ar sietiņu, dušas turētāju | kompl. | 7
64 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 | m | 28
65 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25 | m | 40
66 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32 | m | 23
67 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø40 | m | 50
68 |  | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø63 | m | 25
69 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø20 mm | gab. | 22
70 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø25 mm | gab. | 20
71 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø40 mm | gab. | 66
72 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm caurulei Ø50 mm | gab. | 52
73 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
74 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
75 |  | Caurumu kalšana, aizdare pārsegumos, sienās | obj | 1
76 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 0bj | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Lokālā tāme Nr.4
Apkure
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Apkures sistēmas - radiatoru, cauruļvadu demontāža |  | 4: obj
Siltās grīdas
2 |  | MLC Ø16x2.0 | UPONOR | bar: 4
3 |  | MLC Ø20x2.25 | UPONOR | bar: 4
4 |  | Presējams līkums Ø20 90˚ | UPONOR | 4: gab.
5 |  | Presējams trejgabals Ø20x16x20 | UPONOR | 4: gab.
6 |  | Vario S sadalītājs ar mērītājiem ST FM 7X, 7 cilpu, L=445 mm | UPONOR | 4: gab.
7 |  | Vario S sadalītājs ar mērītājiem ST FM 3X, 3 cilpu, L=245 mm | UPONOR | 4: gab.
8 |  | Kompresijas pievienojums,16x3/4'' eirokonuss | UPONOR | 4: gab.
9 |  | Lodveida krāns 1'' ā.v.x1''i.v. | UPONOR | 4: gab.
10 |  | Līkuma veidnis 17 mm | UPONOR | 4: gab.
11 |  | Izpildmehānisms 230V, 30x1.5 i.v. Nerūsējošā tērauda sadalītājiem | UPONOR | 4: gab.
12 |  | Sadalītāja skapis Vario, iebūvējams PT 952x123, baltā krāsā | UPONOR | 4: gab.
13 |  | Metāla armatūras siets 15x15x3 mm | UPONOR | bar: 4
14 |  | Apmales lenta 150x8 mm; 50 m rullī | UPONOR | bar: 4
15 |  | Termo šuves profils, pašlīmējošs garums 2m, augstums 100mm, biezums 10mm | UPONOR | bar: 4
16 |  | Hidroizolācijas plēve | bar: 4
17 |  | Stiprināšanas stieple, 150x1.25 mm | UPONOR | 4: gab.
18 |  | Multi cauruļu aizsargčaula 20 mm | UPONOR | 4: gab.
19 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø16 | Paroc | bar: 4
20 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø20 | Paroc | bar: 4
21 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø16 |  | 4: gab
22 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø20 |  | 4: gab
23 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.
Radiatoru apkure
24 |  | Radiātors 11/500/700 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
25 |  | Radiātors 21/500/1000 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
26 |  | Radiātors 21/500/1100 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
27 |  | Radiātors 21/500/1400 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
28 |  | Radiātors 21/500/1600 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
29 |  | Radiātors 21/500/1800 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
30 |  | Radiātors 33/900/2300 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | Purmo | 4: gab.
31 |  | Divcauruļu sistēmas vārsts tips RA-N15 aksiālais 1/2" | Danfoss | 4: gab.
32 |  | Termostatiskie sensori ar RA tipa pievienojumu RA 2990 | Danfoss | 4: gab.
33 |  | Noslēgvārsts RLV-S-15, leņķis 1/2" | Danfoss | 4: gab.
34 |  | Prestabo Ø15x1.2 | Viega | bar: 4
35 |  | Prestabo Ø18x1.2 | Viega | bar: 4
36 |  | Prestabo Ø22x1.5 | Viega | bar: 4
37 |  | Prestabo Ø28x1.5 | Viega | bar: 4
38 |  | Prestabo Ø35x1.5 | Viega | bar: 4
39 |  | Prestabo Ø42x1.5 | Viega | bar: 4
40 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø15 | Paroc | bar: 4
41 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø18 | Paroc | bar: 4
42 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø22 | Paroc | bar: 4
43 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø28 | Paroc | bar: 4
44 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø35 | Paroc | bar: 4
45 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø42 | Paroc | bar: 4
46 |  | Cauruļvada stiprinājumi |  | 4: kompl.
47 |  | Cauruļvadu veidgabali |  | 4: kompl.
48 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.
Siltuma apgāde PN1 un PN2 sistēmai
49 |  | Prestabo Ø22x1.5 | Viega | bar: 4
50 |  | Prestabo Ø35x1.5 | Viega | bar: 4
51 |  | Siltumizolācijas čaula 50 mm priekš caurules Ø22 | Paroc | bar: 4
52 |  | Siltumizolācijas čaula 50 mm priekš caurules Ø35 | Paroc | bar: 4
53 |  | Cauruļvada stiprinājumi |  | 4: kompl.
54 |  | Cauruļvadu veidgabali |  | 4: kompl.
55 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.
56 |  | Caurumu kalšana, aizdare pārsegumos, sienās |  | 4: obj
57 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | 4: 0bj
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | 14: 0; 16: 0
|  | Tiešās izmaksas kopā |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## 5
8
Siltummezgls
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Apkures siltummainis GEA WTT (50.15kw) GBS 200H-20 (105º-70º/75º-55º) | gab. | 1
2 |  | Apkures siltummainis GEA WTT (2.82 kW ) GBS 100M-10 (105º-70º/37.5º-27.5º) | gab. | 1
3 |  | Karstā ūdens siltummainis GEA WTT (95kW) GBS 525H-30X (65º-25º/55º-10º) | gab. | 1
4 |  | Siltumainis Ūdens/glikols 38% GEA WTT ar izolāciju (26 kW ) GBS 200H-20 (105º-70º/75º-55º) | gab. | 1
5 |  | Siltummaiņa izolācija | kompl. | 1
6 |  | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup 602 Q=6 m3/h; 260mm; 1" | kompl. | 1
7 |  | Procesors ECL Confort 310 | kompl. | 1
8 |  | Cirkulācijas sūknis q=0.39 m3/h; H=2.5 m | gab. | 1
9 |  | Cirkulācijas sūknis q=0.75 m3/h; H=2.5 m | gab. | 1
10 |  | Cirkulācijas sūknis q=1.14 m3/h; H=4 m | gab. | 1
11 |  | Cirkulācijas sūknis q=0.24 m3/h; H=3 m | gab. | 1
12 |  | Cirkulācijas sūknis q=2.20 m3/h; H=4 m | gab. | 1
13 |  | Karstā ūdnes cirkulācija sūknis Wilo StarZ 20/5 q=0,28 l/s H=3,20 m | gab | 1
14 |  | Izplešanās trauks V=25 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 1
15 |  | Izplešanās trauks V=50 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 2
16 |  | Ūdens temperatūras sensors | gab. | 6
17 |  | Āra gaisa temperatūras sensors | gab. | 1
18 |  | Karstā ūdens skaitītājs Q=1.5 m3/h DN15 | gab. | 1
19 |  | Apk. reg. divgaitas vārsts ar piedziņu DN15 Kv-0.25 | gab. | 1
20 |  | Apk. reg. divgaitas vārsts ar piedziņu DN15 Kv-1.0 | gab. | 1
21 |  | Apk. reg. divgaitas vārsts ar piedziņu DN20 Kv-2.5 | gab. | 1
22 |  | Karstā ūdens divgaitas vārsts ar piedziņu DN25 Kv-4 komplektā ar piedziņu | gab. | 1
23 |  | Metāla caurule DN15 | m | 25
24 |  | Metāla caurule DN25 | m | 30
25 |  | Metāla caurule DN32 | m | 25
26 |  | Metāla caurule DN40 | m | 32
27 |  | Metāla caurule DN50 | m | 15
28 |  | Drošības vārsts DN15 3 bar. | gab. | 2
29 |  | Drošības vārsts DN25 3 bar. | gab. | 1
30 |  | Drošības vārsts DN25 10 bar. | gab. | 1
31 |  | Lodveida krāns ar kapi DN15 | gab. | 2
32 |  | Lodveida krāns ar kapi DN25 | gab. | 4
33 |  | Ventilis DN15 | gab. | 20
34 |  | Ventilis DN20 | gab. | 2
35 |  | Ventilis DN32 | gab. | 12
36 |  | Ventilis DN40 | gab. | 6
37 |  | Ventilis DN50 | gab. | 3
38 |  | Vienvirziena vārsts DN15 | gab. | 1
39 |  | Vienvirziena vārsts DN20 | gab. | 1
40 |  | Vienvirziena vārsts DN32 | gab. | 3
41 |  | Trīsceļu vārsts ar motoru DN20 | gab. | 1
42 |  | Trīsceļu vārsts ar motoru DN32 | gab. | 1
43 |  | Filtrs DN15 | gab. | 2
44 |  | Filtrs DN32 | gab. | 3
45 |  | Filtrs DN40 | gab. | 1
46 |  | Filtrs DN50 | gab. | 1
47 |  | Pāreja uz vītni DN25/DN15 | gab. | 2
48 |  | Pāreja uz vītni DN32/DN20 | gab. | 2
49 |  | Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15 | gab. | 6
50 |  | Krāsa cauruļvadu krāsošanai | litri | 3
51 |  | Etilēnglikols 38% | litri | 150
52 |  | Termometrs | gab. | 22
53 |  | Monometrs | gab. | 19
54 |  | Cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
55 |  | Pievienojums esošajai siltumtrasei | kompl. | 1
56 |  | Montāzas materiāli | kompl. | 1
57 |  | Sistēmas pārbaude, regulēšana | obj | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Lokālā tāme Nr.6
Ventilācija
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pieplūdes un nosūces sistēma PN-1
1 |  | Pieplūdes un nosūces gaisa apstrādes iekārta Duplex 5000 Multi-N | Atrea | 4: kompl.; 5: 1
2 |  | Āra dzesēšanas bloks ASE-76AH | Sinclair | 4: kompl.; 5: 1
3 |  | Pieplūdes difuzors RSKP-315+ATTB-250-315-0 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 10
4 |  | Nosūces difuzors HPKH-315-6+ATTC-250-315-1 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 10
5 |  | Klusinātājs ASK-630/9 L=900 mm | Salda | 4: gab.; 5: 2
6 |  | Regulējošais vārsts Ø250 | Halton | 4: gab.; 5: 20
7 |  | Ugunsdrošais vārsts FDI-630, MA | Halton | 4: gab.; 5: 2
8 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø250 | Salda | 4: m; 5: 32
9 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø315 | Salda | 4: m; 5: 8
10 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø400 | Salda | 4: m; 5: 16
11 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø500 | Salda | 4: m; 5: 16
12 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø630 | Salda | 4: m; 5: 52
13 |  | Cinkots skārda līkums Ø630 90º | Salda | 4: gab.; 5: 7
14 |  | Cinkots skārda līkums Ø630 45º | Salda | 4: gab.; 5: 2
15 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 250/250 | Salda | 4: gab.; 5: 2
16 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 315/250 | Salda | 4: gab.; 5: 2
17 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 400/250 | Salda | 4: gab.; 5: 4
18 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 500/250 | Salda | 4: gab.; 5: 4
19 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 630/250 | Salda | 4: gab.; 5: 8
20 |  | Pāreja 250/315 | Salda | 4: gab.; 5: 2
21 |  | Pāreja 315/400 | Salda | 4: gab.; 5: 2
22 |  | Pāreja 400/500 | Salda | 4: gab.; 5: 2
23 |  | Pāreja 500/630 | Salda | 4: gab.; 5: 2
24 |  | Pāreja 500x500/630 |  | 4: gab.; 5: 2
25 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø250 |  | 4: gab.; 5: 2
26 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 30 mm | Paroc | 4: m2; 5: 182
27 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 100 mm | Paroc | 4: m2; 5: 24
28 |  | Cauruļvada stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
29 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Pieplūdes un nosūces sistēma PN-2
30 |  | Pieplūdes un nosūces gaisa apstrādes iekārta Duplex 3500 Multi-N | Atrea | 4: kompl.; 5: 1
31 |  | Āra dzesēšanas bloks ASE-48AH | Sinclair | 4: kompl.; 5: 1
32 |  | Pieplūdes difuzors RSKP-125+ATTB-100-125-0 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 1
33 |  | Pieplūdes difuzors RSKP-160+ATTB-125-160-0 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 7
34 |  | Pieplūdes difuzors RSKP-250+ATTB-160-250-1 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 8
35 |  | Nosūces difuzors HPKB-100-3-4 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 2
36 |  | Nosūces difuzors HPKB-125-2-4 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 4
37 |  | Nosūces difuzors HPKH-200-4+ATTC-160-200-1-4 | Flaktwoods | 4: kompl.; 5: 4
38 |  | Nosūces difuzors DVS-125 | Onninen | 4: gab.; 5: 5
39 |  | Klusinātājs ASK-500/9 L=900 mm | Salda | 4: gab.; 5: 2
40 |  | Regulējošais vārsts Ø100 | Halton | 4: gab.; 5: 3
41 |  | Regulējošais vārsts Ø125 | Halton | 4: gab.; 5: 16
42 |  | Regulējošais vārsts Ø160 | Halton | 4: gab.; 5: 12
43 |  | Ugunsdrošais vārsts FDI-315, MA | Halton | 4: gab.; 5: 2
44 |  | Ugunsdrošais vārsts FDI-500, MA | Halton | 4: gab.; 5: 2
45 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø100 | Salda | 4: m; 5: 10
46 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø125 | Salda | 4: m; 5: 92
47 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø160 | Salda | 4: m; 5: 38
48 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø200 | Salda | 4: m; 5: 24
49 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø250 | Salda | 4: m; 5: 18
50 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø315 | Salda | 4: m; 5: 20
51 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø400 | Salda | 4: m; 5: 14
52 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø500 | Salda | 4: m; 5: 16
53 |  | Cinkots skārda līkums Ø125 90º | Salda | 4: gab.; 5: 7
54 |  | Cinkots skārda līkums Ø315 90º | Salda | 4: gab.; 5: 1
55 |  | Cinkots skārda līkums Ø500 90º | Salda | 4: gab.; 5: 3
56 |  | Cinkots skārda līkums Ø500 45º | Salda | 4: gab.; 5: 2
57 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/160 | Salda | 4: gab.; 5: 1
58 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/250 | Salda | 4: gab.; 5: 1
59 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/125 | Salda | 4: gab.; 5: 1
60 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/160 | Salda | 4: gab.; 5: 3
61 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/200 | Salda | 4: gab.; 5: 4
62 |  | Sānu pievienojums ar gumiju125/250 | Salda | 4: gab.; 5: 1
63 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/315 | Salda | 4: gab.; 5: 2
64 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/160 | Salda | 4: gab.; 5: 4
65 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/200 | Salda | 4: gab.; 5: 3
66 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/250 | Salda | 4: gab.; 5: 6
67 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/315 | Salda | 4: gab.; 5: 2
68 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/400 | Salda | 4: gab.; 5: 2
69 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/500 | Salda | 4: gab.; 5: 1
70 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/250 | Salda | 4: gab.; 5: 1
71 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/315 | Salda | 4: gab.; 5: 1
72 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/400 | Salda | 4: gab.; 5: 1
73 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 250/400 | Salda | 4: gab.; 5: 1
74 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 315/315 | Salda | 4: gab.; 5: 1
75 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 315/400 | Salda | 4: gab.; 5: 2
76 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 400/500 | Salda | 4: gab.; 5: 2
77 |  | Pāreja 125/160 | Salda | 4: gab.; 5: 5
Pieplūdes un nosūces sistēma PN-2
78 |  | Pāreja 125/200 | Salda | 4: gab.; 5: 2
79 |  | Pāreja 160/200 | Salda | 4: gab.; 5: 1
80 |  | Pāreja 160/250 | Salda | 4: gab.; 5: 2
81 |  | Pāreja 200/250 | Salda | 4: gab.; 5: 2
82 |  | Pāreja 250/315 | Salda | 4: gab.; 5: 3
83 |  | Pāreja 315/500 | Salda | 4: gab.; 5: 2
84 |  | Pāreja 400x400/500 |  | 4: gab.; 5: 2
85 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø125 |  | 4: gab.; 5: 2
86 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø160 |  | 4: gab.; 5: 3
87 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø200 |  | 4: gab.; 5: 2
88 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø250 |  | 4: gab.; 5: 2
89 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø315 |  | 4: gab.; 5: 1
90 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø400 |  | 4: gab.; 5: 2
91 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 30 mm | Paroc | 4: m2; 5: 154
92 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 100 mm | Paroc | 4: m2; 5: 18
93 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 mm |  | 4: gab.; 5: 8
94 |  | Cauruļvada stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
95 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Nosūces sistēma N-3
96 |  | Nosūces ventilators DECOR 100CZ komplektā ar pretvārstu | S&P | 4: kompl.; 5: 1
97 |  | Nosūces ventilators DECOR 300CZ komplektā ar pretvārstu | S&P | 4: kompl.; 5: 1
98 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø100 | Salda | 4: m; 5: 2
99 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø160 | Salda | 4: m; 5: 9
100 |  | Gaisa izmešanas uzgalis AVI-160 |  | 4: gab.; 5: 1
101 |  | Cinkots skārda līkums Ø160 90º | Salda | 4: gab.; 5: 1
102 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 mm |  | 4: gab.; 5: 2
103 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 100 mm | Paroc | 4: m2; 5: 3
104 |  | Gaisa vada stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
105 |  | Elektroapsaistes materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
106 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Nosūces sistēma N-4
107 |  | Nosūces ventilators DECOR 300CZ komplektā ar pretvārstu | S&P | 4: kompl.; 5: 1
108 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø160 | Salda | 4: m; 5: 9
109 |  | Gaisa izmešanas uzgalis AVI-160 |  | 4: gab.; 5: 1
110 |  | Cinkots skārda līkums Ø160 90º | Salda | 4: gab.; 5: 1
111 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 mm |  | 4: gab.; 5: 1
112 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 100 mm | Paroc | 4: m2; 5: 3
113 |  | Gaisa vada stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
114 |  | Elektroapsaistes materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
115 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Dabiskās nosūces sistēma DN-1
116 |  | Nosūces reste Ø100 |  | 4: gab.; 5: 1
117 |  | Cinkots skārda gaisa vads Ø100 | Salda | 4: m; 5: 3
118 |  | Gaisa izmešanas uzgalis AVI-100 |  | 4: gab.; 5: 1
119 |  | Siltumizolācijas Lamella Mat 50 AluCoat 100 mm | Paroc | bar: 4 to 5
120 |  | Gaisa vada stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
121 |  | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
|  | Caurumu kalšana, aizdare pārsegumos, sienās |  | 4: obj; 5: 1
|  | Sistēmas regulēšana, palaišana |  | 4: 0bj; 5: 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | 14: 0; 16: 0
|  | Tiešās izmaksas kopā |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## 7
Lokālā tāme Nr.7
Datortīkli
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS-D rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Komutācijas skapis (15 U 600x600) Gaiši pelēks vai dzeltens | kompl. | 1
2 |  | Komutācijas skapja elektroapgādes panelis8* C13 220V 1F 16A | gab. | 1
3 |  | El kabelis 3*2,5 | m | 26
4 |  | Komutācijas panelis 1HU 24 porti Cat.5e UTP ar kabeļu organizātoru | gab. | 2
5 |  | Datortīklu kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP | m | 650
6 |  | Komutācijas vadu organizators 1U ar metāla gredzeniem | gab. | 4
7 |  | Rozete 1xRJ45 Cat.5e UTP ligzdu | kompl. | 34
8 |  | Kārba Virsapmetuma Dataligzdai | gab. | 6
9 |  | Kārba Virsapmetuma Dataligzdai IP65 | gab. | 2
10 |  | Kārba z/a | gab. | 13
11 |  | Nosedze z/a Data 2*RJ45 | gab. | 13
12 |  | PVC caurule d=20 mm | m | 88
13 |  | PVC caurule d=50 mm | m | 6
14 |  | Kabeļu kanāls TEK 40*20 vai analogs | m | 66
15 |  | Zemējuma kabelis 6mm² | m | 20
16 |  | Stiprinājuma dībeļi/ skrūves | kompl. | 1
17 |  | Uguns aizsardzības mastika | gab. | 1
18 |  | Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt.) | kompl. | 1
19 |  | R/M skrūves M6 ar R/M uzgriezni komutācijas skapim | gab. | 24
20 |  | Komutācijas vadi UTP Cat 5e 1m | gab. | 34
21 |  | Komutācijas vadi UTP Cat 5e 3m | gab. | 34
22 |  | UPS 500VA 10min. Pie 50% slodzes | gab. | 1
23 |  | Tīka testēšanu un tīkla pases izstrāde | gab. | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 8
Lokālā tāme Nr.8
Video novērošanas sistēma
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Apix-Bullet/E3 ārējā IP kamera | gab. | 3
2 |  | Apix-Dome/E3 iekšējā IP kamera | gab. | 7
3 |  | VDR-6016IP IP kameru ieraksta iekārta | gab. | 1
4 |  | HDD 2Tb cietais disks | gab. | 1
5 |  | Cross-24/HPoe IP komutators (switch) | gab. | 1
6 |  | 1100 VA nepātrauktas bar. avots (UPS) | gab. | 1
7 |  | 22" LED monitors | gab. | 1
8 |  | 19" komutācijas skapis ar stikla durvīm 6U 600x600 | gab. | 1
9 |  | RJ45 Cat5e konektors | gab. | 20
10 |  | 0,5 m Cat5e komutācijas vads | gab. | 12
11 |  | Savienojumu kārba | gab. | 10
12 |  | UTP 4x2x0,5 Cat5e kabelis | m. | 350
13 |  | 6 mm2 zemējuma vads (dzelteni zaļš) | m. | 45
14 |  | Kabeļu frēzēšana sienās | m. | 60
15 |  | Alumīnija torņa noma (h līdz 10 m) | k-ts. | 1
16 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli | k-ts. | 1
17 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspl. | k-ts. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 9
Lokālā tāme Nr.9
UAS
Objekts: Jelgavas novada sporta centrs energoefektivitātes paaugstināšana, Aviācijas iela 8F, 8I, Jelgava
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AUS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | ECO 1003/1000B dūmu detektors | gab. | 42
2 |  | ECO 1005/1000B siltuma detektors | gab. | 3
3 |  | MCP-1A rokas darbības detektors | gab. | 7
4 |  | PS-200 vāks rokas darbības detektoram | gab. | 7
5 |  | Metāla režģis rokas detektoram | gab. | 3
6 |  | AH-0218 skaņas signalizators iekšējais | gab. | 14
7 |  | AH-03127BS ārējā sirēna | gab. | 1
8 |  | 6500R staru dūmu detektors (5-50 m) | gab. | 2
9 |  | RI-31 kārba ar indikāciju | gab. | 20
10 |  | RS-704/RHS-424D5P relejs | gab. | 1
11 |  | Smartline 020-4 kontroles panelis | gab. | 1
12 |  | Smartline 8Z zonu paplašinātājs | gab. | 1
13 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
14 |  | PHSC-356-EPC termokabelis | m. | 5
15 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 700
16 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 kabelis | m. | 200
17 |  | JE-H(St)H 1x2x0,8 kabelis | m. | 750
18 |  | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis | m. | 45
19 |  | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 5
20 |  | d-50 mm PVC caurule | m. | 5
21 |  | Kabeļu frēzēšana sienās | m. | 90
22 |  | Alumīnija torņa noma (h līdz 10 m) | k-ts. | 1
23 |  | Palīgmateriāli, montāžas materiāli | k-ts. | 1
24 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspl. | k-ts. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 10
Lokālā tāme Nr.10
Sporta zāles aprīkojums
Objekts: Jelgavas novada sporta centrs energoefektivitātes paaugstināšana, Aviācijas iela 8F, 8I, Jelgava
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Basketbola pārvietojams sacensību grozs ar riteņiem Hydroplay Training ar projeciju 225cm, manuāli regulējams augstums, rūdīta stikla vairogs 1800x1050mm, sacensību stīpa un polsterējums, nepieciešams attālums aiz basketbola laukuma līnijas 205cm | gab. | 2
2 |  | Sacensību komplekts volejbolam (ovāla profila 120x100mm alumīnija balsti ar kapsulām betonēšanai grīdā, aizsrgpolsteri balstiem,tīkla regulēšanas iespēja, iekšējais tīkls spriegošanas mehānisms, melns sacensību tīkls ar stiklšķiedras antenām) Betonēšana iekļauta cenā. | k-ts | 1
3 |  | Grīdas flanči volejbola balstu vietās grīdās | gb | 2
4 |  | ESK 301 (Programmējami komandu nosaukumi, reklāmas, basketbols, volejbols rokasbumba, teniss, futbols telpās, florbols, ciparu augstums 25 cm,latviešu alfabēts,spēlētāju individuālās piezīmes basketbolā,skaņas signāls,cenā iekļauta montāža. Garantija -2 gadi no uzstādīšanas brīža. Tablo izmēri 210 x 157 x 6cm). | k-ts | 1
5 |  | ESK310 - 2x24/14 sekunžu rādītāju pāris ar perioda laika dublētājrādītāju, izm.52x57x6cm. Ciparu augstums 22cm sekundēm, montāža uz basketbola groziem ar kronšteinu palīdzību. | k-ts | 1
6 |  | Tīkli logu aizsegšanai ( pret bumbu triecieniem) | m2 | 90
7 |  | Tiesnešu galds ar krēsliem, slēdzams, 6 vietas | k-ts | 1
8 |  | Skatītāju sēdvietas ar atzveltni 4 vietīgi bloki | gb | 10
9 |  | Spēlētāju sēdvietas ar atzveltni 3 vietīgi bloki | gb | 10
10 |  | Stacionāra vai bīdāma tribīne divās rindās 2x6m | gb | 2
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 11
Lokālā tāme Nr.11
Ārējie kanalizācijas tīkli -ŪKT
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Saimnieciskā kanalizācija K-1
1 |  | PVC kanalizācijas caurule Ø 110x3.2 SN8 | m | 32
2 |  | Iebetonējama aizsargčaula Ø110 | gab. | 4
3 |  | Esošo cauruļvadu D100 un D150 mm demontāža | kompl. | 2
4 |  | Kabeļu aizsardzība | kompl. | 1
5 |  | Izraktās grunts un asfalta seguma izvešana | kompl. | 1
6 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.20*l.5*1 | m3 | 9.6
7 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Lietus kanalizācija LK-1
8 |  | Plastmasas kanalizācijas aka Ø 400 mm komplektā ar teleskopisko kātu un vāku 200/400/R40 | kompl. | 1
9 |  | PVC kanalizācijas caurule Ø 110x3.2 SN8 | m | 10
10 |  | Iebetonējama aizsargčaula Ø110 | gab. | 1
11 |  | PVC pāreja Ø200/110 | gab. | 1
12 |  | Esošā cauruļvada D200 mm pievienojums akai | kompl. | 1
13 |  | Kabeļu aizsardzība | kompl. | 1
14 |  | Izraktās grunts un asfalta seguma izvešana | kompl. | 1
15 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.20*l.5*1 | m3 | 3
16 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Ceļa segas atjaunošana
17 |  | ABT16 4cm, L=34 m | m² | 51
18 |  | AG22 6cm, L=34 m | m² | 51
19 |  | Dolomīta šķemba 16cm (fr. 20-40), L=34 m | m3 | 8.2
20 |  | Dolomīta šķemba 20cm (fr. 40-70), L=34 m | m3 | 10.2
21 |  | Smilts (K>1) L=34 m | m3 | 70
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 12
Lokālā tāme Nr.12
Labiekārtošana
Būves nosaukums:Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Būves adrese: Aviācijas iela 8F,8 I, Jelgava
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2014.gada septembrī
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Žoga montāža | m | 13.2
5 |  | PVC automašīnu atdures barjera | m | 33
8 |  | Dekoratīvie puķu podi | gb | 3
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0