2015.gada 17.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

„Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Sporta centram” (ID Nr. 2015/08)

Objekta apskates laikā uzdotie jautājumi

Jautājums:

1. Kur jāpārvieto A/S LATTELECOM esošais tīkls, kas piestiprināts pie fasādes?

Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz objekta apskates laikā uzdoto jautājumu:

Atbilde:

1.Esošos A/S LATTELECOM tīklus, kas piestiprināti pie esošās fasādes, pārnest virs siltinātās fasādes daļas, iedziļinot tos, izveidojot kanālu. Noseglīsti krāsot atbilstoši fasādes krāsojumam.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251